福建省立医院9号楼“住院部静配中心”

杂物电梯施工院内招标（竞争性谈判）文件

（招标编号：SL2013 - 05号）

- 招标项目概况和范围

1、项目名称：福建省立医院9号楼住院部静配中心杂物电梯采购安装项目

2、工程地点：省立医院院内9号楼

3、招标范围和内容：本项目设计图纸及工程量清单内容内所有施工内容祥见第4页（杂物电梯规格参数表）。

4、承包方式：包工包料。杂物电梯的报价应包括杂物电梯的整机价格、运输费、搬运费、安装费（包括起吊、脚手架、水电及电缆电线等费用）、井道永久照明、设备运至采购人指定地点后至验收合格前的保管费、质量保修期内的杂物电梯维护费用、调试费、验收费、技术服务费、培训费、保险费、检验（技术监督局的杂物电梯检测费等）、税费以及所有不可预见的费用。

5、工期要求：合同签订后45日历天，具体工期与院方协商。

6、工程质量要求：

电梯产品及安装质量应符合《电梯制造与安装安全规范》、《电梯工程施工质量验收规范》、《特种设备安全监察条例》等有关国家标准。中标人应保证工程验收合格并负责办理电梯使用许可证。本项目为交“钥匙”工程。

7、工程保修期限：竣工验收合格后贰年。

二、投标人资格要求及审查办法

1、资格要求：（1）投标人应是具备独立法人资格，企业法人营业执照年检合格有效，且有能力提供招标货物及服务的中国境内设立的独资、合资或国内电梯设备制造商或制造商直接授权的服务质量好的代理商。

（2）制造商投标的须有国家有关部门批准进行制造、生产、服务投标货物的相关许可；经销商投标的应提供制造商经国家有关部门批准进行制造、生产、服务投标货物的相关许可。（3）报价人应具备省级特种设备主管部门颁发的的安装维修许可证。（4）税务登记证等相关资格材料。

※所有资格证明文件需提供复印件，复印件须注明“与原件一致”并加盖报价人公章。投标人应对投标文件资料的真实性负责，招标人在授予合同之前有权对其投标文件资料进行核实，如发现所提交的资料不真实，招标人将视其为以弄虚作假方式骗取中标，其中标无效，若给招标人造成损失的，应依法承担赔偿责任。

2、资格审查采用方式：资格后审。

3、本招标项目不接受联合体投标，不接受备选投标方案，不允许分包。

三、招标文件的获取

凡有意参加投标者，请于2013年4月18 日至2013年5 月6 日（法定公休日、节假日除外）（北京时间）每天上午9 : 00至 12 :00时，下午15: 00 至17 : 00时，到省立医院总务部领取招标文件。

项目联系人：张新任      联系电话：88216028

四、踏勘现场

投标人可自行前往工程施工场地和其周围环境进行踏勘。

五、答疑截止时间

投标人若需答疑，应在获取招标文件截止时间后的 2个工作日内提出，招标人将在

2个工作日内约定时间统一解答。

六、投标文件的要求及递交

- 投标文件一式二份，分别标明“正本”“副本”字样，并密封加盖投标人公章。投标文件未密封完好将导致投标被拒绝。

- 投标文件递交的截止时间：2013年5月8日8:30时止，提交地点为省立医院行政办公楼（省立医院公寓三层）审计处张先生收，未送达指定地点或逾期送达者拒收。

七、开标评标时间地点

1、开标时间：2013年5月 8 日上午 8:30时

2、评标时间：开标后即开始评标。

3、地点：省立医院行政办公楼（省立公寓四楼）会议室。

八、评标原则及办法

1、本招标项目原则上采用经评审和竞争性谈判后的最低报价中标法。

2、投标人之间有相互串通投标、弄虚作假等违规行为者，将作废标处理，并在我

院未来的项目招标中被拒绝接受投标。

九、合同条款内容及签订

1、合同专用条款内容依照国家规范文本，合同通用条款内容解释依照国家规范文

本（可略印）。

2、合同签订：中标人在接到中标通知后3天内，应派代表与招标人联系，商讨签

订合同事宜。

3、合同价格形式：中标价为固定总价。

十、付款方式与条件

合同签订后预付合同总金额的30%；工程竣工验收合格付至合同总金额的80%，并经审计后支付至审定金额的95%，审定金额的5%余款作为质保金待工程正常运转一年后付清，但保修期内如有质量问题仍应负责免费保修。

十一、其他未详尽事宜，依照国家工程项目招投标和政府采购有关规定。

福建省立医院

2013年4 月 18  日

### 杂物电梯供货技术规格

| 技术规格 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一般规格 |  |  |
| 电梯台数 | 1# | 2# |
| 电梯型号 | 杂物电梯 | 杂物电梯 |
| 额定载重量 | 300公斤 | 300公斤 |
| 额定速度 | 0.4米/秒 | 0.4米/秒 |
| 停层及行程 | 1F/2F | 1F/2F |
| 控制系统 | 微电脑控制 | 微电脑控制 |
| 拖动系统 | 交流单速 | 交流单速 |
| 开门方式 | 自动门 | 自动门 |
| 开门方向 | 双折旁开式 | 双折旁开式 |
| 轿厢内部尺寸 | 800x1000x1400 | 800x1000x1400 |
| 厅门、轿厢 | 304发纹不锈钢 | 304发纹不锈钢 |
| 层站高度 | 1F4500(mm)、2F3200(mm) | 1F4500(mm)、2F3200(mm) |
| 电梯井道尺寸 | 宽1500*深1300(mm) | 宽1500*深1300(mm) |
| 底坑深度 | 800(mm) | 800(mm) |

福建省立医院

2013年4 月 18日