防辐射计算公式

东墙:[7.1×3.8-(1.5×2.1)]㎡×4mmpb=95.32㎡·mmPb

南墙:[7.1×3.8-(0.9×2.1+1.3×0.9)]㎡×4mmPb=94.96㎡·mmPb

西墙:5.9m×3.8m×3.5mmPb=78.47㎡·mmPb

北墙:5.9m×3.8m×3.5mmpb=78.47㎡·mmPb

天棚:7.1m×5.9m×3.5mmpb=78.47㎡·mmPb

地板:7.1m×5.9m×3.5mmpb=78.47㎡·mmPb

计:598.56㎡·mmPb

x光机房

东墙:[3.6×3.8-(1.5×2.1)]㎡×2.5mmpb=26.3㎡·mmPb

南墙:[3.6×3.8-(0.9×2.1+1.3×0.9)]㎡=26.55㎡·mmPb

北墙:5.9m×3.6m×2.0mmpb=67.26㎡·mmPb

天棚:5.9m×3.6m×2.0mmpb=42.48㎡·mmPb

地板:5.9m×3.6m×2.0mmpb=42.48㎡·mmPb

计:205.07㎡·mmPb

胸透机房

东墙:[3.6×3.8-(1.5×2.1)]㎡×2.5=26.3㎡·mmPb

南墙:[3.6×3.8-(0.9×2.1+1.3×0.9)]㎡×2.5mmpb=26.55㎡·mmPb

北墙:5.9m×3.8m×3.0mmpb=67.26㎡·mmPb

天棚:5.9m×3.6m×2.0mmPb=42.48㎡·mmPb

地板:5.9m×3.6m×2.0mmPb=42.48㎡·mmPb

计:205.07㎡·mmPb

三间机房合计:1008.7㎡·mmPb