放射科辐射防护工程清单

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | CT机房 |  |  |  |  |  |
| 1 | 东墙防辐射涂料 | ㎡ | 95.32 |  |  | 4.0mmpb |
| 2 | 南墙防辐射涂料 | ㎡ | 94.96 |  |  | 4.0mmpb |
| 3 | 西墙防辐射涂料 | ㎡ | 78.47 |  |  | 4.0mmpb |
| 4 | 北墙防辐射涂料 | ㎡ | 78.47 |  |  | 4.0mmpb |
| 5 | 天棚防辐射涂料 | ㎡ | 125.67 |  |  | 3.0mmpb |
| 6 | 地板防辐射涂料 | ㎡ | 125.67 |  |  | 3.0mmpb |
| 7 | 高铅玻璃(1500×900×20) | 片 | 1 |  |  | 院方提供 |
| 8 | 与高铅玻璃配套不锈钢窗框 | 套 | 1 |  |  | 四边用铅粉充实防护 |
| 9 | 拆旧CT电动门并重新安装（含预埋件、地槽等） | 项 | 1 |  |  |  |
| 10 | 电动门防夹安全光幕 | 条 | 2 |  |  |  |
| 11 | LED工作指示灯 | 台 | 1 |  |  |  |
| 12 | 电控磁力锁 | 套 | 1 |  |  | 单开门使用 |
| 13 | 门 禁 （密码键盘、出门开关） | 套 | 1 |  |  | 单开门使用 |
| 14 | 铁丝网（辐射涂料加固用） | ㎡ | 131 |  |  | 防止龟裂 |
| 15 | 门套(PVC涂膜彩钢板、不锈钢压边) | 项 | 2 |  |  | 单开门套与电动门套 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
| 二 | X光机房 |  |  |  |  |  |
| 1 | 东墙防辐射涂料 | ㎡ | 26.3 |  |  | 2.0mmpb |
| 2 | 南墙防辐射涂料 | ㎡ | 26.1 |  |  | 2.0mmpb |
| 3 | 天棚防辐射涂料 | ㎡ | 42.48 |  |  | 2.0mmpb |
| 4 | 地板防辐射涂料 | ㎡ | 42.48 |  |  | 2.0mmpb |
| 5 | 铁丝网（辐射涂料加固用） | ㎡ | 63.54 |  |  | 防止龟裂 |
| 6 | 高铅玻璃(1500×900×20) | 片 | 1 |  |  | 院方提供 |
| 7 | 与高铅玻璃配套不锈钢窗框 | 套 | 1 |  |  | 用铅粉充实 |
| 8 | PVC涂膜彩钢板子母防辐射门 | ㎡ | 3.15 |  |  | 1500*2100 |
| 9 | PVC涂膜彩钢板单开防辐射门 | ㎡ | 1.89 |  |  | 900*2100 |
| 10 | LED工作指示灯 | 台 | 1 |  |  |  |
| 11 | 电控磁力锁 | 套 | 1 |  |  | 单开门使用 |
| 12 | 门 禁 （密码键盘，出门开关） | 套 | 1 |  |  | 单开门使用 |
| 13 | 门套（pvc涂膜彩钢板 不锈钢压边） | 项 | 2 |  |  | 单开门套与子母门套 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
| 三、 | 胸透机房 |  |  |  |  |  |
| 1 | 东墙防辐射涂料 | ㎡ | 26.3 |  |  | 2.0mmpb |
| 2 | 南墙防辐射涂料 | ㎡ | 26.1 |  |  | 2.0mmpb |
| 3 | 北墙防辐射涂料 | ㎡ | 67.26 |  |  | 2.0mmpb |
| 4 | 天棚防辐射涂料 | ㎡ | 42.48 |  |  | 2.0mmpb |
| 5 | 地板防辐射涂料 | ㎡ | 42.48 |  |  | 2.0mmpb |
| 6 | 铁丝网（防辐射涂料加固） | ㎡ | 63.45 |  |  | 防止龟裂 |
| 7 | 高铅玻璃（1500×900×20） | 片 | 1 |  |  | 院方提供 |
| 8 | 与高铅玻璃配套不锈钢窗框 | 套 | 1 |  |  | 用铅粉充实 |
| 9 | PVC涂膜彩钢板子母防辐射门 | ㎡ | 3.15 |  |  | 1500*2100 |
| 10 | PVC涂膜彩钢板单开防辐射门 | ㎡ | 1.89 |  |  | 900*2100 |
| 11 | LED工作指示灯 | 台 | 1 |  |  |  |
| 12 | 电控磁力锁 | 套 | 1 |  |  | 单开门使用 |
| 13 | 门 禁 （密码键盘，出门开关） | 套 | 1 |  |  | 单开门使用 |
| 14 | 门套（pvc涂膜彩钢板 不锈钢压边） | 项 | 2 |  |  | 单开门套与子母门套 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
| 税金 |  |  |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |