## 闭路电视监控系统
闭路电视监控系统维保设备清单
序号 | 系统及设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 品牌
一、3号楼安防系统
1 | 彩色固定半球型摄像机 | LTC1421/10 | 68 | 台 | BOSCH
2 | 彩色固定半球型摄像机 | LTC1422/10 | 159 | 台 | BOSCH
3 | 室内彩色一体快球 | VG4-211-CCS | 12 | 台 | BOSCH
4 | 室外彩色一体化快球 | G3ADPW5CP | 6 | 台 | BOSCH
5 | 黑白摄像机 | LTC0355/10 | 10 | 台 | BOSCH
6 | 固定彩色摄像机 | LTC0455/11 | 2 | 台 | BOSCH
7 | 8㎜自动光圈镜头 | SSG0812 | 12 | 个 | 精工
8 | 室内支架 | Y2702 | 12 | 个 | 国产
9 | 室内防护罩 | Y4609 | 12 | 个 | 国产
10 | 电梯摄像机 | LTC1421/10 | 14 | 台 | BOSCH
11 | ALLEGIANT系统软件 | LTC8059/00 | 1 | 套 | BOSCH
12 | ALLEGIANT 8800系统主机（192x16） | LTC8801/50 | 1 | 台 | BOSCH
13 | ALLEGIANT 8800视频输出扩展机箱 | LTC8802/50 | 1 | 台 | BOSCH
14 | 视频输入模块 | LTC8821/00 | 7 | 块 | BOSCH
15 | 视频输出模块 | LTC8834/00 | 4 | 块 | BOSCH
16 | 视频互联板 | LTC8808/00 | 5 | 块 | BOSCH
17 | 视频电缆 | LTC8809/00 | 5 | 根 | BOSCH
18 | 全功能主控键盘 | LTC8555/00 | 1 | 台 | BOSCH
19 | 分控键盘 | LTC8555/10 | 2 | 台 | BOSCH
20 | 报警分支器 | LTC8540/00 | 1 | 台 | BOSCH
21 | 信号分配器 | LTC8568/00 | 1 | 套 | BOSCH
22 | 21寸彩色监视器 | LTC2921/00C | 14 | 台 | BOSCH
23 | 等离子电视 | LG-50寸 | 1 | 台 | 中国
24 | 信号转换器 | VGA转VIDEO | 2 | 台 | 国产
25 | VGA切换矩阵 | MT1608 | 1 | 台 | 国产
26 | 显示器17寸 | 17" | 1 | 台 | IBM
27 | 视频信号分配器 | GL-202-16 | 14 | 台 | 国产
28 | 数字硬盘录像机 | DVR1604 | 20 | 台 | 国产
29 | 监控专用硬盘 | SATA 3T | 65 | 个 | 国产
30 | 多媒体控制主机 | P4 | 1 | 套 | 国产
31 | 管线槽 |  | 1 | 批 | 国产
二、1、2、8号楼安防系统
1 | 室内彩色一体快球 | VG5-311-CCS | 5 | 台 | BOSCH
2 | 彩色半球摄像机 | HDW196NP | 97 | 个 | 国产
3 | 电源DC头 | DC公头 | 97 | 根 | 国产
4 | 12V开关电源 | NES-100-12 | 85 | 台 | 国产
5 | 16路视频光端机 | 16路带反向数据 | 6 | 套 | 国产
6 | 室内12芯单模光缆 | 12B1 | 1500 | 米 | 国产
7 | 视频线缆及敷设 | SYV-75-3 | 1000 | 米 | 国产
8 | 电源线缆及敷设 | RVV 2*1.0 | 1000 | 米 | 国产
9 | 管线槽 |  | 1 | 批 | 国产

## 门禁管理系统
门禁管理系统维保设备清单
序号 | 系统及设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 品牌
一 | 联网门禁系统（3号楼内）
1 | 门禁设备控制箱 | 800mm*1000mm*250mm | 4 | 台 | 国产
2 | 门禁设备控制箱 | 600mm*400mm*150mm | 9 | 台 | 国产
3 | 控制器专用电源 | 24VDC | 10 | 台 | 国产
4 | 磁力锁供电电源 | 12VDC | 20 | 台 | 国产
5 | 双门电磁锁 带门磁 | ZDS | 61 | 个 | 宏泰
6 | 单门电磁锁 带门磁 | ZDS | 23 | 个 | 宏泰
7 | 出门按钮 | 大板开关 | 88 | 个 | TCL
8 | 总线数据通信卡 | PCT | 1 | 张 | 国产
9 | 读卡器 | DR4201SC | 61 | 台 | 东仁
10 | 读卡器 | JS95K-SWM | 23 | 台 | 霍尼
11 | 门禁管理软件 | NSM(3.11)256 | 1 | 套 | 西屋
12 | 16门联网控制器主板 | STAR II | 6 | 台 | 西屋
13 | 16门联网控制器芯片 | STAR II/16 | 6 | 台 | 西屋
14 | 控制主机I/O扩展板WIRO | WIRO4/8/4 | 24 | 台 | 西屋
15 | 继电器 | HH52P | 70 | 个 | 国产
16 | 可视对讲机 | GM06DNRM | 34 | 套 | 振威
17 | 可视对讲电源 | DC18V | 34 | 个 | 振威
18 | 管线槽 |  | 1 | 批 | 国产
二 | 不联网门禁系统（1、2、3号楼内）
1 | 双门电磁锁 带门磁 | VC-280KG-DG2 | 41 | 个 | 中国
2 | 单门电磁锁 带门磁 | VC-280KG-DG1 | 12 | 个 | 中国
3 | 出门按钮 | 大板开关 | 37 | 个 | 中国
4 | 门禁供电专用电源箱 | CR-3394K | 53 | 台 | 中国
5 | 门禁控制器 | VC-168IC | 53 | 台 | 中国
6 | 门禁读卡器 | VC-W26IC | 16 | 台 | 中国
7 | IC卡钥匙扣 | MF1 IC卡 | 500 | 个 | 中国
8 | 室内对讲套装 | 不可视 | 21 | 套 | 中国

## 电子巡更系统
电子巡更系统维保设备清单
序号 | 系统及设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 品牌
1 | 巡更棒 | TP-30 | 2 | 个 | 泽宇
2 | 信息采集器皮套 | TP-31P | 2 | 个 | 泽宇
3 | 信息钮 | 信息钮 | 100 | 个 | 泽宇
4 | 信息钮安装器 | 信息钮安装器 | 100 | 台 | 泽宇
5 | 下载器 | TP-32 | 1 | 台 | 泽宇
6 | 智能电子巡更软件 | TPSOFT | 1 | 套 | 泽宇
7 | 下载器电源 | DC-9V | 1 | 个 | 泽宇

## 车辆管理系统
车场管理系统维保设备清单
序号 | 系统及设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 品牌
一、三号楼西门地下车库入口
1 | 自动道闸 | JSZD004 | 1 | 台 | 中国
2 | 刷卡入口机 | IC卡读卡 | 1 | 台 | 中国
3 | 车辆检测器 | JS564 | 2 | 台 | 中国
4 | 通讯转换器 | JS670 | 1 | 个 | 中国
二、三号楼西门地下车库出口
1 | 自动道闸 | JSZD004 | 1 | 台 | 中国
2 | 刷卡出口机 | IC卡读卡 | 1 | 台 | 中国
3 | 车辆检测器 | JS564 | 2 | 台 | 中国
4 | 通讯转换器 | JS670 | 1 | 个 | 中国
5 | 系统管理软件 | CDPLM-V2.0 | 1 | 套 | 中国
6 | 工业控制电脑 | P4 | 1 | 台 | 中国
7 | 光纤联网控制系统 | 主控分控端 | 1 | 套 | 中国

## UPS和弱电设备供电系统
UPS和弱电设备供电系统维保设备清单
序号 | 系统及设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 品牌
一、监控中心机房
1 | UPS电源 | 20KVA | 1 | 套 | 中国
2 | 电池 | 12V 120AH | 1 | 柜 | Panasonic
二、弱电间
1 | 监控机房ＵＰＳ配电柜 | 壁挂式AP2 | 1 | 台 | 中国
2 | 监控机房强电配电柜 | 壁挂式AP43 | 1 | 台 | 中国
3 | 弱电间安防电源箱 | 壁挂式AP7-AP30 | 24 | 台 | 中国
4 | 弱电间卫星放大器箱 | 壁挂式 AP45 | 6 | 个 | 中国
5 | BA阀门控制配电箱 | 壁挂式AP31 | 1 | 台 | 中国
6 | BA阀门控制配电箱 | 壁挂式AP32 | 1 | 台 | 中国
7 | BA阀门控制配电箱 | 壁挂式AP33 | 1 | 台 | 中国
8 | 开关电源 | DC12V | 30 | 个 | 中国
9 | 开关电源 | DC24V | 24 | 个 | 中国
10 | 开关电源 | DC5V | 10 | 个 | 中国
11 | 交流变压器 | AC24V | 30 | 个 | 中国
12 | 直流变压器 | DC18V | 24 | 个 | 中国
13 | 漏电保护器 | 220V | 1 | 批 | 中国
14 | 空气开关 | 220V | 1 | 批 | 中国
15 | 接线端子排 |  | 1 | 批 | 中国
16 | 线缆及配件 |  | 1 | 批 | 中国