工程量清单编制说明

工程名称：新装省立医院幼儿园三相150A电表工程

工程概况 建设地点：福建省福州市 工程专业：安装工程 3、工程类型：配电房及电力工程； 4、工期质量：合同工期 / 天；工程质量：合格工程; 5、招标范围：新装省立医院幼儿园三相150A电表工程。发包人单独发包的需要总承包人代管的专业工程有： / ； 6、工程特征： 建筑面积： / ； 层数及檐口高度： / ； 结构质式： / ； 基础类型： / ； 装饰情况： / ； 混凝土情况： / 。 编制范围 按照福建洪麟电力工程设计有限公司设计新装省立医院幼儿园三相150A电表工程的施工图纸，编制范围包括新装省立医院幼儿园三相150A电表工程等，具体范围如下： 不含三通一平； 三、编制依据 1、福建洪麟电力工程设计有限公司设计新装省立医院幼儿园三相150A电表工程的施工图纸等； 2、招标文件： / ；其中存在与现行计价规定不一致的内容： 无 ； 3、地质勘察报告： / ； 4、计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）； 5、消耗量定额：《福建省建筑工程消耗量定额》（FJYD-101-2005）、《福建省装饰工程消耗量定额》（FJYD-201-2005）、《福建省安装工程消耗量定额》(FJYD-301~313-2012) 、《福建省市政工程消耗量定额》(FJYD-401-2005)及现行补充或调整文件（截止2017年3月21日之前）； 6、费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2016版）及现行补充调整文件（截止2017年3月21日之前）；其中，暂列金额：不计；工程排污费：不计。 其他说明 1、土方外运按7km计算； 2、配电房为已有建筑，低压柜基础仅计槽钢基础。配电房内的建筑及照明部分按原有考虑； 3、未设计路面大样图，仅计算拆除及恢复200mm厚C25水泥路面； 4、防火封堵工程的工程量按材料汇总表工程量计入； 主要材料及设备 1、招标人要求的主要材料设备品牌及本控制价取定情况见下表 材料名称 品牌范围 选定品牌 备注 配电箱 先行、腾力、中科 低压塑壳断路器 上海华通XHTM2系列、常熟（日月牌）CM3系列、杭州之江HSM6系列 电线电缆 南平太阳、江苏宝胜、浙江伊通 波纹管 福建徐氏管业、福建和盛塑业、浙江飞龙管业 灯具 欧普、雷士、三雄极光 2、甲供的材料设备及其单价见下表 名称 品牌 单价 备注 报价注意事项 【说明：主要针对施工方法、施工方案及其措施项目、规费、深化设计等在结算时是否可以调整的问题】 1、土方工程：无。 2、桩基工程：无； 3、环境保护：无； 4、混凝土模板及支架：无； 5、脚手架：无； 6、施工排水、降水：无； 7、垂直运输：无； 8、大型机械设备基础：无； 9、大型机械设备检测：未考虑。如有发生按实签证； 10、大型机械设备进出场及安拆费：相应项目单价包干，工程量按批准的施工组织设计确定的数量及现场签证调整； 11、基坑支护工程拆除：无； 12、非夜间施工照明：实际不同不再调整； 13、材料二次搬运：无； 14、其他特殊措施：无； 15、工程排污费：未计算噪音超标排污费，如有发生时按有关规定按实结算； 16、劳保费率：不分类别，按人工费的14%计取； 17、需要二次深化设计的 / 按招标文件规定据实调整工程量和综合单价，其投标单价不得优惠。 七、本项目补充清单的工程量计算规则及工程内容 编码 名称 项目特征 单位 工程量计算规则 工程内容 03B001 复合防火板 块 03B002 防火胶泥 支 03B003 防火胶泥 支 03B004 阻火带 条 3B0005 阻火密封胶 支