## Sheet1
福州大学附属省立医院医用耗材采购清单
序号 | 耗材名称 | 要求及适用范围 | 其他要求
1 | 球扩式覆膜支架 | 1.用于髂总动脉或髂外动脉粥样硬化性病变 2.覆盖临床适用的不同规格 3.耗材需符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目； 4.纳入阳光采购平台共享范围的产品需符合福建省药品与医用耗材招采管理子系统挂网相关要求 | 1、符合二票制、提供供应商营业执照、经营许可证、业务员授权、业务员身份证复印件、厂家或进口产品国内总代授权书、厂家生产许可证书或进口产品国内总代经营许可证、产品注册证（注册证复印件及国家药品监督管理局网站截图）、产品说明书、产品技术要求、国家医保编码（提供国家医保服务平台截图）。 2、遴选会上需提供样品。 3、提供耗材报价，提供近三个月我省公立医院同规格产品发票复印件。 4、采购量按我院实际需求调配。供货期内按我院计划供货
2 | 膝下药物涂层球囊扩张导管 | 1.适用于腘下动脉的经皮腔内血管成形术（PTA），包括胫腓干，胫前动脉，腓动脉，胫后动脉等 2.覆盖临床适用的不同规格 3.耗材需符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目； 4.纳入阳光采购平台共享范围的产品需符合福建省药品与医用耗材招采管理子系统挂网相关要求
3 | 血管打孔器附件阻断带 | 1.产品供搭桥手术在血管吻合前在吻合部位近端或远端穿阻断带以备阻断冠状动脉血流 2.覆盖临床适用的不同规格 3.耗材需符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目 4.纳入阳光采购平台共享范围的产品需符合福建省阳光采购平台挂网相关要求
4 | 不可吸收缝合线 | 1、适用于各种类型的软组织闭合,包括用于心血管外科手术，该缝合线为心外科二尖瓣成形术手术 使用，可作为人工腱索用于心脏二尖瓣腱索的替换; 2.覆盖临床适用的不同规格 3、耗材需符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目; 4、纳入阳光采购平台共享范围的产品需符合福建省阳光采购平台挂网相关要求
5 | 心外科生物补片 | 1.产品用于心外科房间隔、室间隔、主动脉根部、右室流出道、瓣环、心肌和心包修复。 2.尺寸面积大于65cm² 3.耗材需符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目 4.纳入阳光采购平台共享范围的产品需符合福建省阳光采购平台挂网相关要求
6 | 逆行冠动脉窦灌注插管 | 1.用于体外循环辅助心脏大血管手术冠状静脉窦逆行插管，主要由插管体、插管座、导引器、气囊 控制夹和注射器组成 2.覆盖临床适用的不同规格 3、耗材需符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目; 4、纳入阳光采购平台共享范围的产品需符合福建省阳光采购平台挂网相关要求
7 | 神经肌肉刺激器用表面电极 | 1、体表电极用于皮肤表面，将刺激器输出的电刺激信号通过导电材料传导到人体；适用肌电图/诱发电位仪（丹迪，型号keypoint 9033A07），体表电极由导电材料和连接件组成。导电材料紧密接触皮肤，其需要具有良好的导电性，能提供高信噪比的信号，以确保能够准确地检测到肌肉产生的微弱电信号。且需要具有良好的粘附性，能够在刺激、运动等情况下保持稳定。 2.耗材需符合《福建省医疗机构医疗服务项目》收费项目； 3.纳入阳光采购平台共享范围的产品需符合福建省阳光采购平台挂网相关要求；
8 | 经导管二尖瓣夹系统 | 1、用于经心脏团队评估后认为存在外科手术高风险，且二尖瓣瓣膜解剖结构适合的二尖瓣反流（MR≥3+）患者。 2.耗材需符合《福建省医疗机构医疗服务项目》收费项目； 3.纳入阳光采购平台共享范围的产品需符合福建省阳光采购平台挂网相关要求；
9 | 注射用交联透明质酸钠凝胶 | 1.适用于面部真皮组织中层至中层注射以纠正中重度鼻唇部皱纹。 2.耗材需符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目; 3.纳入阳光采购平台共享范围的产品需符合福建省阳光采购平台挂网相关要求
10 | 手术器械 | 1.适用于我院达芬奇手术机器人（型号：IS4000）使用； 2.包含持针钳、镊子、双极镊、双极弯解剖器、双极抓钳、单极手术弯钳等；