## Sheet1
采购清单
序号 | 项目名称 | 适用设备品牌型号 | 适用范围及用途
1 | 地中海贫血基因 | 核酸提取：适用于全自动核酸提取仪（Smart 32、GeneRotex 96或Innovo-100）； 核酸扩增：适用于 7500（ABI）和LineGene 9600 Plus FQD-96A（博日）； 杂交：LIFEECO PCR仪，YN-H48型全自动核酸分子杂交仪 | 体外定性检测人全血基因组DNA样本，可检出中国常见3种缺失型α地中海贫血基因，3种非缺失型α地中海贫血基因，和β突变型地中海贫血基因。
2 | 人运动神经元存活基因1（SMN1） | 核酸提取：适用于全自动核酸提取仪（Smart 32、GeneRotex 96） 核酸扩增：Roche cobas z 480实时荧光PCR仪 | 体外定性检测人 人基因组 DNA 中运动神经元存活基因 SMN1 基因第 7 外显子和/或第 8 外显子的拷贝数。用于SMA的辅助诊断。
3 | 抗精子IgG抗体检测（化学发光法） | 适用于亚辉龙iFLash3000 | 用于体外定性检测人血清和（或）血浆中的抗精子IgG抗体（AsAb IgG），临床上主要用于受孕能力下降或不孕的辅助诊断。
4 | 抗卵巢IgG抗体检测（化学发光法） | 适用于亚辉龙iFLash3000 | 用于体外定性检测人血清和（或）血浆中的抗卵巢IgG抗体（AOAb IgG）。临床上主要用于自身免疫性卵巢炎的辅助诊断。
5 | 抗子宫内膜IgG抗体（化学发光法） | 适用于亚辉龙iFLash3000 | 用于体外定性检测人血清和（或）血浆中的抗子宫内膜IgG抗体（EmAb IgG），临床上主要用于子宫内膜异位症的辅助诊断。
6 | 涎液化糖链抗原KL-6检测(化学发光法) | 适用于富士LUMIPLUSEG1200全自动化学发光分析仪 | KL-6是一种主要由肺泡II型上皮细胞分泌的生物标志物。在临床应用中，KL-6在诊断间质性肺病、评估疾病活动度以及监测治疗效果具有重要意义。
7 | 凝血5项非定值质控品 |  | 凝血质控，两个水平（包含高值和低值），满足以下项目需求：APTT、PT、AT3、TT、FIB。 质控品剂型：干粉
8 | 因子二活性测定（凝固法） | 适用于sysmex品牌，设备名称：全自动凝血分析仪。型号：CS 5100 | 可用于凝血分析仪来凝血二因子活性测定。 试剂每批号需长效、配置后稳定。
9 | 可溶性生长刺激表达基因2蛋白 | 适用品牌：深圳迎凯生物 设备名称：全自动化学发光免疫分析仪 型号：Shine i2900 | 用于定量测定人全血、血浆、血清中的可溶性生长刺激表达基因2蛋白的含量。
10 | 念珠菌/阴道毛滴虫/阴道加德纳菌抗原检测试剂盒（乳胶层析法） 产品规格：阴道毛滴虫/阴道加德纳菌两联卡 | 手工即可 | 适用于体外定性检测阴道拭子样本中的阴道毛滴虫/阴道加德纳菌抗原。
11 | B群链球菌（GBS）核酸检测试剂盒（恒温扩增-实时荧光法） | 适用于优思达品牌，设备名称：恒温扩增多段磁导核酸分析仪。型号：UC0116。 | 用于B群链球菌核酸定性检测，能辅助诊断B群链球菌感染。
12 | 游离轻链Kappa(胶乳免疫比浊法） | 适用于贝克曼COULTER AU5800， 罗氏COBAS8000 | Kappa型游离轻链的测定用于多发性骨髓瘤等浆细胞疾病的诊断与监测；辅助评估肾脏滤过功能，尤其对轻链沉积病导致的肾损伤有提示作用；作为免疫功能异常（如系统性红斑狼疮）的参考指标之一
13 | 游离轻链Lambda(胶乳免疫比浊法） | 适用于贝克曼COULTER AU5800， 罗氏COBAS8000 | Lambda型游离轻链的测定用于多发性骨髓瘤等浆细胞疾病的诊断与监测；辅助评估肾脏滤过功能，尤其对轻链沉积病导致的肾损伤有提示作用；作为免疫功能异常（如系统性红斑狼疮）的参考指标之一。
14 | 幽门螺杆菌核酸检测 | 核酸提取：适用于全自动核酸提取仪（GeneRotex 96、Smart 32）； 核酸扩增：适用于ABI 7500实时荧光定量PCR仪，LineGene 9600 Plus FQD-96A（博日）。 | 体外定性检测人粪便样本中的幽门螺杆菌核酸，辅助判断胃炎、消化性溃疡、消化不良等症状的患者以及其他相关人群的胃部是否感染幽门螺杆菌。
15 | 幽门螺杆菌23S rRNA/gyrA基因突变检测 | 核酸提取：适用于全自动核酸提取仪（GeneRotex 96、Smart 32）； 核酸扩增：适用于ABI 7500实时荧光定量PCR仪，LineGene 9600 Plus FQD-96A（博日）。 | 检测幽门螺杆菌23S rRNA基因2142、2143位点和gyrA基因87、91号密码子的突变，为临床医生评估个体中幽门螺杆菌的耐药特性提供参考。
16 | 乙型肝炎病毒核酸室内质控品 |  | 乙型肝炎病毒核酸室内质控品：包含临界、低、中、高水平，具有溯源性，稳定性高，无生物风险，以评估普敏乙型肝炎核酸定量检测实验及高敏乙型肝炎核酸定量检测实验检测结果的变异，确保检测系统的稳定可靠。
17 | 肿瘤标志物复合非定值质控品 | 适用于亚辉龙iFLash3000检测项目 | 两个水平（包含高值和低值），满足目前亚辉龙iFLash3000检测项目(NSE、CY211、ProGRP、CA242、SCC)需求。 质控品剂型：干粉
18 | 结核分枝杆菌和利福平耐药基因检测试剂盒(实时荧光 PCR-熔解曲线法) | 赛沛 全自动医用PCR分析系统GeneXpert® Dx System 型号：GX-XVI R2 | 本产品用于体外定性检测痰液样本和痰沉淀样本中的结核分枝杆菌复合群DNA和来自结核病患者的结核分枝杆菌复合群阳性的痰液样本和痰沉淀样本中的利福平耐药相关的rpoB基因突变，WHO推荐作为唯一的结核快速检测技术，用于成人、儿童的肺结核以及肺外结核的初始诊断
19 | 免疫复合多项质控品 |  | 免疫质控品，三个水平(包含低、中、高值)，满足以下顶日要求:FT3、FT4、TSH、T3、T4、TPO、TGAB、TRAB、Tg、rT3、FSH、LH、PRL、P、HCG、T、GH、E2、FER、SHBG、FOL、VITB12、INS、C-P、Cor、AMH、PTH、ACTH 、DHEAS 、ALD、A Ⅱ 、renin、17-0HP、25-0HVITD、CT、IGF-1、IGFBP-3、TPINP、OST、β 2-MG、β-CROSSL等项目。质控品剂型:液体或干粉
20 | 抗心磷脂抗体(IgA/IgG/IgM)、抗β2糖蛋白I抗体(IgA/IgG/IgM)、抗髓过氧化物酶抗体IgG、抗肾小球基底膜IgG抗体、抗蛋白酶3抗体IgG、EB病毒抗体(核心抗原IgA/衣壳抗原IgA)、抑制素B以及类风湿关节炎抗体复合质控品共13项室内质控品 | 适用于亚辉龙iFLash3000检测项目 | 两个水平（包含高值和低值），满足目前亚辉龙iFLash3000检测项目需求。 质控品剂型：干粉