采购需求参数（主动脉内球囊反搏泵）

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 限价（万元） | 主要技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主动脉内球囊反搏泵 | 4套 | 440 | - 1、机器可随病人转运，无需任何改装即可上救护车辆； - 2、支持光纤导管并兼容传统导管； - 3、具备支持心律失常患者的解决方案； - 4、支持定量调节球囊充气量：调节精度0.5cc，保证反搏效率与患者安全； - 5、可显示ECG，AP，BP波形；ECG可以显示充气间隔；可以精确显示导管压力； - 6、自动模式支持：自动选择信号源、自动选择触发模式、自动选择时相算法、实施评估ECG导联状态、自动选择最佳ECG导联；辅助反搏动比例支持1:1、1:2、1:4、1:8。 - 7、为了提供更好的辅助治疗，提升危重患者的救治时效性，要求具备光纤传感技术； - 8、电池供电：充满后可工作不低于90分钟； - 9、需满足教学要求，无需机器以外的任何辅助装置能够在教学练习的时候驱动模拟球囊充放气，完成教学演示工作。 - 10、为满足临床后期工作开展，要求各厂家有自己配套耗材满足后期使用需求。 |