采购需求参数（超声支气管镜）

	序号
	设备名称
	数量
	限价（万元）
	主要技术要求

	1
	超声支气管镜（配电缆线）
	1套
	130
	1、兼容现有的超声内镜主机系统       

2、用于开展超声引导下纵膈淋巴肿物活检术

3、实时超声图像

4、插入部外径≤6.3mm，内径≥2.2mm

5、弯曲部角度：上≥160°，下≥70°


