采购需求参数（电工作站）

	序号
	设备名称
	数量
	限价（万元）
	主要技术要求

	1
	电工作站（含氩等离子治疗仪）
	1套
	56
	1、具备智能控制系统，反馈速度快 

2、具备多种内镜电切，电凝模式

3、氩气最大峰值电压≤4500V

4、具备单级、双极、内镜氩气、内镜冲洗泵模块


