## Sheet1
医院名称 | 申购物品编码 | 物品名称 | 适用范围 | 技术要求
福州大学附属省立医院 | 1 | 一次性使用气管插管套件 | 适用于临床麻醉或急救时建立人工气道用 | 1、覆盖临床适用规格，套包由一次性使用气管插管、一次性使用气管插管导丝与选配件组成。其中选配件包括：一次性使用吸痰管、一次性使用口咽通气道、一次性使用医用喉镜片、一次性使用医用喉罩、咬口、一次性使用吸引连接管、一次性使用灭菌橡胶外科手套、医用纱布片、透气胶带、套囊充气器、石蜡棉球、包布组成 2、耗材符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目 3、纳入阳光采购平台共享范围的产品，在福建省药品与医用耗材招采管理子系统挂网
福州大学附属省立医院 | 2 | 甲状软骨成型植入物 | 用于因喉返神经损伤等原因导致的单侧声带麻痹，，需行外科声带内移行以改善声门关闭的患者 | 1、覆盖临床适用规格 2、耗材符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目 3、纳入阳光采购平台共享范围的产品，在福建省药品与医用耗材招采管理子系统挂网
福州大学附属省立医院 | 3 | 可吸收防粘连膜 | 用于防止腹腔内肠粘连、肝脏脏面、肝门、肝十二指肠韧带的粘连、盆腔内脏器的粘连 | 1、覆盖临床适用规格 2、耗材符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目 3、纳入阳光采购平台共享范围的产品，在福建省药品与医用耗材招采管理子系统挂网
福州大学附属省立医院 | 4 | 髋关节翻修系统 | 用于髋关节翻修术 | 1、覆盖临床适用规格，可提供翻修髋臼多孔杯，大翻修杯搭配水泥型髋臼杯解决髋臼部分缺损旋转中心内移，骨小梁髋臼补块。一体式、组配式翻修型假体 2、耗材符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目 3、纳入阳光采购平台共享范围的产品，在福建省药品与医用耗材招采管理子系统挂网
福州大学附属省立医院 | 5 | 膝关节翻修系统 | 用于膝关节翻修术。 | 1、覆盖临床适用规格，可提供膝关节胫骨侧翻修股骨侧初次、股骨侧翻修胫骨侧初次的膝关节假体；股骨、胫骨侧中心、偏心的延长杆；股骨、胫骨侧有各种型号垫块，同时兼有Cone及Sleeve的全系列假体。 2、耗材符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目 3、纳入阳光采购平台共享范围的产品，在福建省药品与医用耗材招采管理子系统挂网
福州大学附属省立医院 | 6 | 无菌医用缝合针 | 适用于内脏、软硬组织及皮肤的缝合，满足各类临床手术需求 | 1.满足临床的各种型号的圆针、正三角针、反三角针、三角半弯针，可根据临床手术需要单个包装或组合包装。2、采用不锈钢材料制成，针体应具备良好弹性和韧性，针尖无虚尖，针孔与针槽光滑居中，无毛刺或歪斜
福州大学附属省立医院 | 7 | 一次性使用羊水穿刺活检针 | 用于在B超引导下，进行经皮羊膜腔穿刺，抽取羊水进行检查 | 1.覆盖临床适用规格，产品提供带侧孔与无侧孔两种型号 2、耗材符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目 3、纳入阳光采购平台共享范围的产品，在福建省药品与医用耗材招采管理子系统挂网
福州大学附属省立医院 | 8 | 过氧化氢卡匣 | 适配新华牌过氧化氢低温等离子体灭菌器PS-100GXP | 产品有效杀菌因子为过氧化氢，其浓度为56%-60%，产品有效期应≥12个月
福州大学附属省立医院 | 9 | 环氧乙烷气罐 | 适配新华牌环氧乙烷灭菌器XG2.C-220 | 纯度为100%环氧乙烷，有效期≥36个月,配送须具备危险品运输资质
福州大学附属省立医院 | 10 | 微血管吻合装置 | 用于显微外科手术中常见的血管（不包括冠状动脉）吻合 | 1、外径不小于1mm并且不大于4mm,壁厚小于或等于0.5mm的静脉和动脉 2、耗材符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目 3、纳入阳光采购平台共享范围的产品，在福建省药品与医用耗材招采管理子系统挂网
福州大学附属省立医院 | 11 | PTA球囊导管 | 用于经皮外周血管腔内成形术 | 1、导丝系统为0.014（0.355mm),半顺应性，快速交换型（RX）；在集采中选目录内 2、耗材符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目 3、纳入阳光采购平台共享范围的产品，在福建省药品与医用耗材招采管理子系统挂网
福州大学附属省立医院 | 12 | 微穿刺血管鞘 | 用于通过穿刺针，将导丝放置在血管系统内。 | 1、覆盖临床适用规格 2、耗材符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目 3、纳入阳光采购平台共享范围的产品，在福建省药品与医用耗材招采管理子系统挂网
福州大学附属省立医院 | 13 | 一次性使用静脉腔内射频闭合导管 | 用于下肢大隐静脉主干曲张的治疗 | 1、覆盖临床适用规格，要求能通过6F血管鞘，（如需配套设备使用须提供设备报价） 2、耗材符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目 3、纳入阳光采购平台共享范围的产品，在福建省药品与医用耗材招采管理子系统挂网
福州大学附属省立医院 | 14 | 一次性使用约束型外周球囊扩张导管 | 用于外周血管系统狭窄，包括髂动脉、股动脉、髂股动脉、腘动脉、膝下动脉及肾动脉的外周血管狭窄。 | 1、覆盖临床适用规格。 2、耗材符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目 3、纳入阳光采购平台共享范围的产品，在福建省药品与医用耗材招采管理子系统挂网
福州大学附属省立医院 | 15 | 外周球囊扩张导管 | 用于外周动脉阻塞性疾病类患者的经皮腔内血管成形术 | 1、覆盖临床适用规格，导丝为0.035inch 2、耗材符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目 3、纳入阳光采购平台共享范围的产品，在福建省药品与医用耗材招采管理子系统挂网
福州大学附属省立医院 | 16 | 机械血栓切除系统 | 用于急性、亚急性、慢性血栓，动脉和静脉血栓、血栓栓塞物和动脉粥样硬化物质的经皮腔内切除 | 1、覆盖临床适用规格,（如需配套设备使用须提供设备报价） 2、耗材符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目 3、纳入阳光采购平台共享范围的产品，在福建省药品与医用耗材招采管理子系统挂网
福州大学附属省立医院 | 17 | 一次性使用外周血管内冲击波导管 | 用于对成人患者髂动脉、股动脉、髂股动脉、腘动脉、肾动脉和膝下动脉的钙化病变（血管狭窄程度≥50%）进行预处理及球囊扩张。 | 覆盖临床适用规格,（如需配套设备使用须提供设备报价） 2、耗材符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目 3、纳入阳光采购平台共享范围的产品，在福建省药品与医用耗材招采管理子系统挂网
福州大学附属省立医院 | 18 | 导丝 | 用于较大直径血管的介入诊断和治疗手术。 | 1、覆盖临床适用规格，导丝为0.035inch，260cm，SuperStiff，为其他器械（EVAR/TEVAR)建立和辅助传送通路。 2、耗材符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目 3、纳入阳光采购平台共享范围的产品，在福建省药品与医用耗材招采管理子系统挂网
福州大学附属省立医院 | 19 | 双腔取血栓导管 | 用于血管内血栓和栓子的取出以及血管血流的临时阻断。 | 1、覆盖临床适用规格 2、耗材符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目 3、纳入阳光采购平台共享范围的产品，在福建省药品与医用耗材招采管理子系统挂网
福州大学附属省立医院 | 20 | 一次性使用外周斑块切除装置 | 用于外周血管系统的斑块切除，用于治疗自体外周动脉中的原发性和再狭窄性动脉粥样硬化钙化及非钙化病变。 | 1、覆盖临床适用规格 2、耗材符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目 3、纳入阳光采购平台共享范围的产品，在福建省药品与医用耗材招采管理子系统挂网
福州大学附属省立医院 | 21 | 静脉支架系统 | 用于治疗非血栓性髂静脉压迫综合征、深静脉血栓形成后综合征 | 1、覆盖临床适用规格，能应对较长病变及跨关节病人的需求，在集采中选目录内 2、耗材符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目 3、纳入阳光采购平台共享范围的产品，在福建省药品与医用耗材招采管理子系统挂网
福州大学附属省立医院 | 22 | 耐高压植入式给药装置及附件 | 适用于临床需要反复插入血管通道的患者的有关治疗，也可用于注入药品、静脉输液、静脉内注射营养溶液和血制品，而且还用于抽取血液样品。 | 1、覆盖临床适用规格，在集采中选目录内 2、耗材符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目 3、纳入阳光采购平台共享范围的产品，在福建省药品与医用耗材招采管理子系统挂网
福州大学附属省立医院 | 23 | 外周血管球囊扩张导管14 PTACatheter (下肢 14球囊膝下小球囊) | 该产品用于扩张股动脉、腘动脉、膝下动脉和肾动脉中的狭窄部位，治疗自体或人工透析动静脉瘘的阻塞性病变 | 1、覆盖临床适用规格，在集采中选目录内 2、耗材符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目 3、纳入阳光采购平台共享范围的产品，在福建省药品与医用耗材招采管理子系统挂网
福州大学附属省立医院 | 24 | 导引导丝(下肢14导丝) | 用于在进行经皮腔内血管成形术（PTA）的过程中，帮助球囊扩张导管的置入 | 1、覆盖临床适用规格 2、耗材符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目 3、纳入阳光采购平台共享范围的产品，在福建省药品与医用耗材招采管理子系统挂网
福州大学附属省立医院 | 25 | 导引导丝(下肢18导丝) | 用于在进行经皮腔内血管成形术（PTA）的过程中，帮助球囊扩张导管的置入 | 1、覆盖临床适用规格 2、耗材符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目 3、纳入阳光采购平台共享范围的产品，在福建省药品与医用耗材招采管理子系统挂网
福州大学附属省立医院 | 26 | 镍钛合金紫杉醇洗脱血管支架 | 用于治疗原发股浅动脉（SFA)和/或腘动脉近端有症状的原位或在狭窄病变，已扩张血管直径 | 1、覆盖临床适用规格 2、耗材符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目 3、纳入阳光采购平台共享范围的产品，在福建省药品与医用耗材招采管理子系统挂网
福州大学附属省立医院 | 27 | 体表标测心电图检测系统用电极导管 | 用于对心电心音信号的采集、显示、分析及记录，响应心音低、中、高频振幅 | 1、配套我院体表标测心电图检测系统（SR-X12Y1)使用 2、耗材符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目 3、纳入阳光采购平台共享范围的产品，在福建省药品与医用耗材招采管理子系统挂网
福州大学附属省立医院 | 28 | 拨针 | 用于针灸疗法使用 | 覆盖临床适用规格
福州大学附属省立医院 | 29 | 一次性使用无菌皮肤滚针 | 用于体表特定部位局部刺激 | 覆盖临床适用规格
福州大学附属省立医院 | 30 | 芒针 | 用于针灸疗法使用 | 覆盖临床适用规格
福州大学附属省立医院 | 31 | 梅花针 | 用于体表特定部位局部刺激，实施叩刺疗法 | 覆盖临床适用规格
福州大学附属省立医院 | 32 | 揿针 | 用于皮内针使用 | 覆盖临床适用规格
福州大学附属省立医院 | 33 | 刃针 | 用于针灸疗法使用 | 覆盖临床适用规格
福州大学附属省立医院 | 34 | 三棱针 | 用于针灸疗法使用 | 覆盖临床适用规格
福州大学附属省立医院 | 35 | 一次性使用陡脉冲消融电极 | 用于肝脏实体肿瘤的消融 | 1、覆盖临床适用规格,（如需配套设备使用须提供设备报价） 2、耗材符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目 3、纳入阳光采购平台共享范围的产品，在福建省药品与医用耗材招采管理子系统挂网
福州大学附属省立医院 | 36 | 心腔内超声导管 | 适用于心脏及心脏大血管、心内解剖结构的超声成像。 | 1、覆盖临床适用规格,在集采中选目录内 2、耗材符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目 3、纳入阳光采购平台共享范围的产品，在福建省药品与医用耗材招采管理子系统挂网