## Sheet1
序号 | 物品名称 | 适用范围 | 技术要求
1 | 医用吸水纸 | 用于无菌包及器械篮筐内铺垫，对器械进行保护及干燥 | 1.可适配高温高压134℃等医院常用灭菌方式。 2.覆盖临床适用规格
2 | 非吸收性不锈钢缝线 | 用于胸骨缝合，由不锈钢丝和缝针组成 | 1覆盖临床适用规格 2、耗材符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目 3、纳入阳光采购平台共享范围的产品，在福建省药品与医用耗材招采管理子系统挂网
3 | 一次性产包 | 用于阴道分娩用的手术包 | 1、套包包含分娩时需要的铺巾、产单、洞巾、腿套、手术巾气门芯等组件
4 | 呼吸麻醉管路及配件 | 用于肺泡塌陷；低氧血症；窒息；呼吸费力的新生儿 | 1.设备兼容科曼Comen NV8,NV9,迈瑞Mindray NB350,CareFusion,覆盖临床适用规格2、耗材符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目 3、纳入阳光采购平台共享范围的产品，在福建省药品与医用耗材招采管理子系统挂网
5 | 无菌钛夹 | 用于心脏瓣膜手术中缝线打结固定 | 1、覆盖临床适用规格 2、耗材符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目 3、纳入阳光采购平台共享范围的产品，在福建省药品与医用耗材招采管理子系统挂网
6 | 一氧化氮检测耗材单元 | 用于检测人体呼出气中的一氧化氮浓度 | 1、覆盖临床适用规格，适配我院设备：尚沃（Sunvon-CA2122) 2、耗材符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目 3、纳入阳光采购平台共享范围的产品，在福建省药品与医用耗材招采管理子系统挂网
7 | 一次性使用前列腺热蒸汽治疗器械 | 用于缓解30g-80g的良性前列腺增生 | 1、覆盖临床适用规格 2、耗材符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目 3、纳入阳光采购平台共享范围的产品，在福建省药品与医用耗材招采管理子系统挂网
8 | 一次性使用网状肾动脉射频消融导管 | 用于辅助治疗难治性高血压及药物不耐受的高血压患者 | 1、覆盖临床适用规格 2、耗材符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目 3、纳入阳光采购平台共享范围的产品，在福建省药品与医用耗材招采管理子系统挂网
9 | 咬嘴 | 用于肺功能仪 | 1、适配我院重庆安酷SpiorPower air型肺功能仪 2、耗材符合《福建省医疗机构医疗服务价格项目》收费项目