## Export
物流遴选物品
医院名称 | 申购物品编码 | 物品名称 | 适用范围 | 技术要求 | 申请科室 | 申请理由
福州大学附属省立医院 | sj202601-002 | 人类BCR-ABL1融合基因分型检测试剂 | 实时荧光定量PCR仪 | 本试剂盒适用于体外定性检测人体骨髓样本中BCR-ABL1(P190型和P210型)融合基因。 | 病理科 | 1
福州大学附属省立医院 | sj202601-001 | 人类AML1-ETO融合基因检测试剂 | 实时荧光定量PCR仪 | 本试剂盒适用于体外定性检测急性髓系白血病患者骨髓样本中的AML1-ETO融合基因。
福州大学附属省立医院 | sj202601-003 | 人类PML-RARα融合基因分型检测试剂 | 实时荧光定量PCR仪 | 本试剂盒适用于体外定性检测人体骨髓样本中PML-RARa (L型和S型)融合基因。
福州大学附属省立医院 | sj202601-004 | TSPYL5、RASSF1A、DAB2IP、OTX1、PTPN18、HIST1H3G基因甲基化检测 | 实时荧光定量PCR仪 | 本产品适用于原发性肝癌疑似人群的辅助诊断。检测结果阳性不作为肝癌早期诊断或确诊的证据，检测结果阴性也不能排除肝癌的可能。本产品不适用于普通人群的肿瘤筛查，仅作为辅助诊断供临床医生参考。临床医生应结合患者病情及其他实验室检测指标等因素对检测结果进行综合判断。
福州大学附属省立医院 | sj202601-005 | 人CDO1/AJAP1/GALR1基因甲基化检测试剂 | 实时荧光定量PCR仪 | 子宫内膜癌甲基化检测
福州大学附属省立医院 | sj202601-006 | NTRK1/NTRK2/NTRK3基因融合检测试剂 | 二代测序仪 | 用于定性检测实体瘤患者福尔马林固定的组织样本中NTRK1/NTRK2/NTRK3基因融合变异，用于NTRK抑制剂恩曲替尼的伴随诊断。
福州大学附属省立医院 | sj202601-007 | 高危型人乳头状瘤病毒E6/E7区mRNA检测试剂 | 实时荧光定量PCR仪 | 产品主要用于对人宫颈脱落细胞样本中14种高危型HPV（16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68）E6/E7区mRNA定性检测，用于筛查宫颈细胞学检查为ASC-US（意义未确定的非典型鳞状上皮细胞）结果的患者，以确定是否需要进行阴道镜检查（ASC-US人群分流用途）。
福州大学附属省立医院 | sj202601-008 | 电解质内标液 ISE Internal Standard Gen.2/ISE Internal Standard Gen.2 conc. | 全自动生化分析cobasc701/702 | 电解质内标液用于在 cobas c ISE 分析单元定量测定人血清和血浆中的钠、钾和氯时，对电极电位进行监测和补偿。
福州大学附属省立医院 | sj202601-009 | 呼出气一氧化氮测定 | 6.一氧化氮检测器耗材有单独注册证。 7.抗干扰能力：具备外部NO过滤功能，有效避免环境NO对检测结果的干扰。 8.自标定与质控：支持单次自动基线校准、零点校准及标准气校准，确保每次检测的准确性。 9.耗材规格：≤300人份小规格。 10.联检功能：支持三联检（FeNO+CaNO+FnNO）仅消耗一份耗材，降低使用成本。 11.操作便捷性：耗材安装简便，具备防呆设计，避免误装误用。 12.数据记录与追溯：支持耗材使用次数记录、剩余次数提示、过期提醒等功能，便于耗材管理与追溯。 耗材有效期与存储条件：明确标注有效期及存储条件（如温度、湿度要求），确保运输与存储过程中的性能稳定。 | 1.检测能力：可配套用于FeNO+CaNO+FnNO多种标志物的检测。 2.测量范围：一氧化氮浓度检测范围应覆盖1 ppb～3500 ppb，满足成人与儿童的临床检测需求。 3.检测重复性与稳定性：检测结果的重复性离散值≤10%，长期使用稳定性误差≤±10%，确保临床数据的可靠性。 4.检测精度：具备高灵敏度电化学传感器技术，能够准确捕捉低浓度NO变化。 5.传感器技术：采用相变电化学传感器，具备智能恒温和湿度平衡功能，确保检测结果不受环境温湿度影响。
福州大学附属省立医院 | sj202601-010 | 环孢霉素、他克莫司和雷帕霉素检测试剂（液相色谱-串联质谱法） | 2.测量范围：一氧化氮浓度检测范围应覆盖1 ppb～3500 ppb，满足成人与儿童的临床检测需求。 | 用于体外定量检测人全血样本中环孢霉素、他克莫司和雷帕霉素的浓度。
福州大学附属省立医院 | sj202601-011 | 脱蜡液 | 3.检测重复性与稳定性：检测结果的重复性离散值≤10%，长期使用稳定性误差≤±10%，确保临床数据的可靠性。 | 免疫组化染色机配套试剂
福州大学附属省立医院 | sj202601-012 | 清洗液 | 4.检测精度：具备高灵敏度电化学传感器技术，能够准确捕捉低浓度NO变化。 | 免疫组化染色机配套试剂
福州大学附属省立医院 | sj202601-013 | 抗原修复缓冲液1 | 5.传感器技术：采用相变电化学传感器，具备智能恒温和湿度平衡功能，确保检测结果不受环境温湿度影响。 | 免疫组化染色机配套试剂
福州大学附属省立医院 | sj202601-014 | 抗原修复缓冲液2 | 6.一氧化氮检测器耗材有单独注册证。 | 免疫组化染色机配套试剂
福州大学附属省立医院 | sj202601-015 | BOND清洁探针试剂盒 | 7.抗干扰能力：具备外部NO过滤功能，有效避免环境NO对检测结果的干扰。 | 免疫组化染色机配套试剂
福州大学附属省立医院 | sj202601-016 | BOND开放试剂瓶7ML | Laika-BOND3,Laika-BONDMAX | 免疫组化染色机配套试剂瓶
福州大学附属省立医院 | sj202601-017 | Masson 三色染色液 | 无需设备 | 用于胶原纤维和肌纤维的鉴别染色
福州大学附属省立医院 | sj202601-018 | 爱先蓝-糖原染色液(AB-PAS) | 无需设备 | 用于粘液物质的染色
福州大学附属省立医院 | sj202601-019 | 六胺银染色液 | 无需设备 | 用于定性组织学染色，对真菌和其他机会性生物的细胞壁中的多糖染色
福州大学附属省立医院 | sj202601-020 | 甲醇刚果红染色液 | 无需设备 | 用于淀粉样物质的染色
福州大学附属省立医院 | sj202601-021 | 胃幽门螺杆菌染色液（美蓝法） | 无需设备 | 用于胃幽门螺杆菌染色
福州大学附属省立医院 | sj202601-022 | Van Gieson染色液 | 无需设备 | 用于胶原纤维和肌纤维的鉴别染色
福州大学附属省立医院 | sj202601-023 | 胶体铁染色液 | 无需设备 | 用于组织细胞中酸性黏多糖物质的特殊染色。
福州大学附属省立医院 | sj202601-024 | 铜染色液（罗丹宁法） | 无需设备 | 用于组织上铜颗粒沉淀的染色
福州大学附属省立医院 | sj202601-025 | 淀粉酶溶液 | 无需设备 | 主要用于鉴别糖原和其他多糖（DPAS）
福州大学附属省立医院 | sj202601-026 | 脂褐素染色液（醛品红法） | 无需设备 | 用于人体组织中脂褐素的染色
福州大学附属省立医院 | sj202601-027 | 铁染色液(Fe) | 无需设备 | 用于骨髓细胞的组织细胞学染色。
福州大学附属省立医院 | sj202601-028 | 横纹肌染色（磷钨酸苏木精染色法） | 无需设备 | 用于横纹肌染色
福州大学附属省立医院 | sj202601-029 | 弹力纤维染色（维多利亚蓝法） | 无需设备 | 用于弹力纤维染色
福州大学附属省立医院 | sj202601-030 | 髓鞘染色(砂罗铬花青染色法） | 无需设备 | 用于髓鞘染色