## 封面
工程预算书
建设单位：
工程名称： | 零星修缮项目（空调类-定额外）
工程编号：
建筑面积： |  | 平方米
工程造价： | 622700 | 元
编 制 人：
编制人证书编号：
审 核 人：
审核人证书编号：
编制单位：
编制日期： | 2026年05月19日

## 空调
空调类
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 审后单价
1 | 两出风卡式风机盘管（FP-68）（含主材） | （1）水机风盘制冷量≥3800W（2）施工内容包含人工及整套辅材、含零星拆装吊顶（3）含镀锌管牙接、PVC管、25cm304不锈钢软管4条、DN20-32全铜球阀2个、Y形过滤器、二通阀、电动执行器、线控或遥控、电线、螺杆支架木托等（4）包含所有拆旧清运 | 项 | 1 | 3700
2 | 两出风卡式风机盘管（FP-85）（含主材） | （1）水机风盘制冷量≥4500W（2）施工内容包含人工及整套辅材、含零星拆装吊顶（3）含镀锌管牙接、PVC管、25cm304不锈钢软管4条、DN20-32全铜球阀2个、Y形过滤器、二通阀、电动执行器、线控或遥控、电线、螺杆支架木托等（4）包含所有拆旧清运 | 项 | 1 | 4000
3 | 两出风卡式风机盘管（FP-102）（含主材） | （1）水机风盘制冷量≥5400W（2）施工内容包含人工及整套辅材、含零星拆装吊顶（3）含镀锌管牙接、PVC管、25cm304不锈钢软管4条、DN20-32全铜球阀2个、Y形过滤器、二通阀、电动执行器、线控或遥控、电线、螺杆支架木托等（4）包含所有拆旧清运 | 项 | 1 | 4300
4 | 两出风卡式风机盘管（FP-136）（含主材） | （1）水机风盘制冷量≥7200W（2）施工内容包含人工及整套辅材、含零星拆装吊顶（3）含镀锌管牙接、PVC管、25cm304不锈钢软管4条、DN20-32全铜球阀2个、Y形过滤器、二通阀、电动执行器、线控或遥控、电线、螺杆支架木托等（4）包含所有拆旧清运 | 项 | 1 | 4800
5 | 四出风卡式风机盘管（FP-136）（含主材） | （1）水机风盘制冷量≥7200W（2）施工内容包含人工及整套辅材、含零星拆装吊顶（3）含镀锌管牙接、PVC管、25cm304不锈钢软管4条、DN20-32全铜球阀2个、Y形过滤器、二通阀、电动执行器、线控或遥控、电线、螺杆支架木托等（4）包含所有拆旧清运 | 项 | 1 | 5200
6 | 四出风卡式风机盘管（FP-170）（含主材） | （1）水机风盘制冷量≥9000W（2）施工内容包含人工及整套辅材、含零星拆装吊顶（3）含镀锌管牙接、PVC管、25cm304不锈钢软管4条、DN20-32全铜球阀2个、Y形过滤器、二通阀、电动执行器、线控或遥控、电线、螺杆支架木托等（4）包含所有拆旧清运 | 项 | 1 | 5600
7 | 四出风卡式风机盘管（FP-204）（含主材） | （1）水机风盘制冷量≥10800W（2）施工内容包含人工及整套辅材、含零星拆装吊顶（3）含镀锌管牙接、PVC管、25cm304不锈钢软管4条、DN20-32全铜球阀2个、Y形过滤器、二通阀、电动执行器、线控或遥控、电线、螺杆支架木托等（4）包含所有拆旧清运 | 项 | 1 | 6200
8 | 四出风卡式风机盘管（FP-238）（含主材） | （1）水机风盘制冷量≥12600W（2）施工内容包含人工及整套辅材、含零星拆装吊顶（3）含镀锌管牙接、PVC管、25cm304不锈钢软管4条、DN20-32全铜球阀2个、Y形过滤器、二通阀、电动执行器、线控或遥控、电线、螺杆支架木托等（4）包含所有拆旧清运 | 项 | 1 | 8200
9 | 卧式暗装风机盘管（FP-34WA）（含主材） | （1）水机风盘制冷量≥1800W（2）施工内容包含人工及整套辅材、含零星拆装吊顶（3）含镀锌管牙接、PVC管、25cm304不锈钢软管4条、DN20-32全铜球阀2个、Y形过滤器、二通阀、电动执行器、线控或遥控、电线、螺杆支架木托等（4）包含所有拆旧清运 | 项 | 1 | 5500
10 | 卧式暗装风机盘管（FP-51WA）（含主材） | （1）水机风盘制冷量≥2700W（2）施工内容包含人工及整套辅材、含零星拆装吊顶（3）含镀锌管牙接、PVC管、25cm304不锈钢软管4条、DN20-32全铜球阀2个、Y形过滤器、二通阀、电动执行器、线控或遥控、电线、螺杆支架木托等（4）包含所有拆旧清运 | 项 | 1 | 5800
11 | 卧式暗装风机盘管（FP-68WA）（含主材） | （1）水机风盘制冷量≥3600W（2）施工内容包含人工及整套辅材、含零星拆装吊顶（3）含镀锌管牙接、PVC管、25cm304不锈钢软管4条、DN20-32全铜球阀2个、Y形过滤器、二通阀、电动执行器、线控或遥控、电线、螺杆支架木托等（4）包含所有拆旧清运 | 项 | 1 | 6000
12 | 卧式暗装风机盘管（FP-85WA）（含主材） | （1）水机风盘制冷量≥4500W（2）施工内容包含人工及整套辅材、含零星拆装吊顶（3）含镀锌管牙接、PVC管、25cm304不锈钢软管4条、DN20-32全铜球阀2个、Y形过滤器、二通阀、电动执行器、线控或遥控、电线、螺杆支架木托等（4）包含所有拆旧清运 | 项 | 1 | 6300
13 | 卧式暗装风机盘管（FP-102WA）（含主材） | （1）水机风盘制冷量≥5400W（2）施工内容包含人工及整套辅材、含零星拆装吊顶（3）含镀锌管牙接、PVC管、25cm304不锈钢软管4条、DN20-32全铜球阀2个、Y形过滤器、二通阀、电动执行器、线控或遥控、电线、螺杆支架木托等（4）包含所有拆旧清运 | 项 | 1 | 6900
14 | 卧式暗装风机盘管（FP-136WA）（含主材） | （1）水机风盘制冷量≥7200W（2）施工内容包含人工及整套辅材、含零星拆装吊顶（3）含镀锌管牙接、PVC管、25cm304不锈钢软管4条、DN20-32全铜球阀2个、Y形过滤器、二通阀、电动执行器、线控或遥控、电线、螺杆支架木托等（4）包含所有拆旧清运 | 项 | 1 | 7489
15 | 卧式暗装风机盘管（FP-170WA）（含主材） | （1）水机风盘制冷量≥9000W（2）施工内容包含人工及整套辅材、含零星拆装吊顶（3）含镀锌管牙接、PVC管、25cm304不锈钢软管4条、DN20-32全铜球阀2个、Y形过滤器、二通阀、电动执行器、线控或遥控、电线、螺杆支架木托等（4）包含所有拆旧清运 | 项 | 1 | 8500
16 | 卧式暗装风机盘管（FP-204WA）（含主材） | （1）水机风盘制冷量≥10800W（2）施工内容包含人工及整套辅材、含零星拆装吊顶（3）含镀锌管牙接、PVC管、25cm304不锈钢软管4条、DN20-32全铜球阀2个、Y形过滤器、二通阀、电动执行器、线控或遥控、电线、螺杆支架木托等（4）包含所有拆旧清运 | 项 | 1 | 9200
17 | 卧式暗装风机盘管（FP-238WA）（含主材） | （1）水机风盘制冷量≥12600W（2）施工内容包含人工及整套辅材、含零星拆装吊顶（3）含镀锌管牙接、PVC管、25cm304不锈钢软管4条、DN20-32全铜球阀2个、Y形过滤器、二通阀、电动执行器、线控或遥控、电线、螺杆支架木托等（4）包含所有拆旧清运 | 项 | 1 | 9900
18 | 盘管暗装回风管（2.3-2.6kw）（含主材） | （1）含人工安装及辅材 （2）采用双面彩钢酚醛复合风管板（3）每500mm跨度一项角铁支撑（4）接缝位铝箔胶带密封（5）包含所有拆旧清运 | 米 | 1 | 245
19 | 盘管暗装回风管（2.7-3.6kw）（含主材） | （1）含人工安装及辅材 （2）采用双面彩钢酚醛复合风管板（3）每500mm跨度一项角铁支撑（4）接缝位铝箔胶带密封（5）包含所有拆旧清运 | 米 | 1 | 245
20 | 盘管暗装回风管（3.7-5.3kw）（含主材） | （1）含人工安装及辅材 （2）采用双面彩钢酚醛复合风管板（3）每500mm跨度一项角铁支撑（4）接缝位铝箔胶带密封（5）包含所有拆旧清运 | 米 | 1 | 245
21 | 盘管暗装回风管（5.4-7.6kw）（含主材） | （1）含人工安装及辅材 （2）采用双面彩钢酚醛复合风管板（3）每500mm跨度一项角铁支撑（4）接缝位铝箔胶带密封（5）包含所有拆旧清运 | 米 | 1 | 245
22 | 盘管暗装回风管（7.6kw及以上）（含主材） | （1）含人工安装及辅材 （2）采用双面彩钢酚醛复合风管板（3）每500mm跨度一项角铁支撑（4）接缝位铝箔胶带密封（5）包含所有拆旧清运 | 米 | 1 | 255
23 | 盘管暗装送风管（2.3-2.6kw）（含主材） | （1）含人工安装及辅材 （2）采用双面彩钢酚醛复合风管板（3）每500mm跨度一项角铁支撑（4）接缝位铝箔胶带密封（5）包含所有拆旧清运 | 米 | 1 | 255
24 | 盘管暗装送风管（2.7-3.6kw）（含主材） | （1）含人工安装及辅材 （2）采用双面彩钢酚醛复合风管板（3）每500mm跨度一项角铁支撑（4）接缝位铝箔胶带密封（5）包含所有拆旧清运 | 米 | 1 | 294
25 | 盘管暗装送风管（3.7-5.3kw）（含主材） | （1）含人工安装及辅材 （2）采用双面彩钢酚醛复合风管板（3）每500mm跨度一项角铁支撑（4）接缝位铝箔胶带密封（5）包含所有拆旧清运 | 米 | 1 | 353
26 | 盘管暗装送风管（5.4-7.6kw）（含主材） | （1）含人工安装及辅材 （2）采用双面彩钢酚醛复合风管板（3）每500mm跨度一项角铁支撑（4）接缝位铝箔胶带密封（5）包含所有拆旧清运 | 米 | 1 | 423
27 | 盘管暗装送风管（7.6kw及以上）（含主材） | （1）含人工安装及辅材 （2）采用双面彩钢酚醛复合风管板（3）每500mm跨度一项角铁支撑（4）接缝位铝箔胶带密封（5）包含所有拆旧清运 | 米 | 1 | 508
28 | ABS定制风口（平方）（含主材） | （1）含人工安装及辅材 | 平方 | 1 | 380
29 | 铝合金定制风口（平方）（含主材） | （1）含人工安装及辅材 | 平方 | 1 | 380
30 | ABS定制风口（宽度≤350mm）（含主材） | （1）含人工安装及辅材 | 米 | 1 | 380
31 | 铝合金定制风口（宽度≤350mm）（含主材） | （1）含人工安装及辅材 | 米 | 1 | 450
32 | DN20镀锌管更换、新增（含主材） | （1）含人工安装及辅材（2）含双侧开牙或焊接、活接头、补偿器等（3）含铝扣板、矿棉板拆除安装 | 米 | 1 | 74.36
33 | DN25镀锌管更换、新增（含主材） | （1）含人工安装及辅材（2）含双侧开牙或焊接、活接头、补偿器等（3）含铝扣板、矿棉板拆除安装 | 米 | 1 | 91
34 | DN32镀锌管更换、新增（含主材） | （1）含人工安装及辅材（2）含双侧开牙或焊接、活接头、补偿器等（3）含铝扣板、矿棉板拆除安装 | 米 | 1 | 101.42
35 | DN40镀锌管更换、新增（含主材） | （1）含人工安装及辅材（2）含双侧开牙或焊接、活接头、补偿器等（3）含铝扣板、矿棉板拆除安装 | 米 | 1 | 104.36
36 | DN50镀锌管更换、新增（含主材） | （1）含人工安装及辅材（2）含双侧开牙或焊接、活接头、补偿器等（3）含铝扣板、矿棉板拆除安装 | 米 | 1 | 114.3
37 | DN65镀锌管更换、新增（含主材） | （1）含人工安装及辅材（2）含双侧开牙或焊接、活接头、补偿器等（3）含铝扣板、矿棉板拆除安装 | 米 | 1 | 128.81
38 | DN80镀锌管更换、新增（含主材） | （1）含人工安装及辅材（2）含双侧开牙或焊接、活接头、补偿器等（3）含铝扣板、矿棉板拆除安装 | 米 | 1 | 140.14
39 | DN100镀锌管更换、新增（含主材） | （1）含人工安装及辅材（2）含双侧开牙或焊接、活接头、补偿器等（3）含铝扣板、矿棉板拆除安装 | 米 | 1 | 166.02
40 | DN125无缝钢管更换、新增（含主材） | （1）含人工安装及辅材（2）含焊接、活接头、补偿器等（3）含铝扣板、矿棉板拆除安装 | 米 | 1 | 168.15
41 | DN150无缝钢管更换、新增（含主材） | （1）含人工安装及辅材（2）含焊接、活接头、补偿器等（3）含铝扣板、矿棉板拆除安装 | 米 | 1 | 237.84
42 | DN200无缝钢管更换、新增（含主材） | （1）含人工安装及辅材（2）含焊接、活接头、补偿器等（3）含铝扣板、矿棉板拆除安装 | 米 | 1 | 330.12
43 | DN250无缝钢管更换、新增（含主材） | （1）含人工安装及辅材（2）含焊接、活接头、补偿器等（3）含铝扣板、矿棉板拆除安装 | 米 | 1 | 582.15
44 | DN300无缝钢管更换、新增（含主材） | （1）含人工安装及辅材（2）含焊接、活接头、补偿器等（3）含铝扣板、矿棉板拆除安装 | 米 | 1 | 852.4
45 | DN350无缝钢管更换、新增（含主材） | （1）含人工安装及辅材（2）含焊接、活接头、补偿器等（3）含铝扣板、矿棉板拆除安装 | 米 | 1 | 1152.8
46 | DN400无缝钢管更换、新增（含主材） | （1）含人工安装及辅材（2）含焊接、活接头、补偿器等（3）含铝扣板、矿棉板拆除安装 | 米 | 1 | 1388.4
47 | φ20PPR管更换、新增（含主材） | （1）含人工安装及辅材（2）含焊接及弯头、三通等配件（3）含铝扣板、矿棉板拆除安装 | 米 | 1 | 60.8
48 | φ25PPR管更换、新增（含主材） | （1）含人工安装及辅材（2）含焊接及弯头、三通等配件（3）含铝扣板、矿棉板拆除安装 | 米 | 1 | 70.3
49 | φ32PPR管更换、新增（含主材） | （1）含人工安装及辅材（2）含焊接及弯头、三通等配件（3）含铝扣板、矿棉板拆除安装 | 米 | 1 | 82.65
50 | φ40PPR管更换、新增（含主材） | （1）含人工安装及辅材（2）含焊接及弯头、三通等配件（3）含铝扣板、矿棉板拆除安装 | 米 | 1 | 98.8
51 | φ50PPR管更换、新增（含主材） | （1）含人工安装及辅材（2）含焊接及弯头、三通等配件（3）含铝扣板、矿棉板拆除安装 | 米 | 1 | 132.05
52 | φ20PVC管更换、新增（含主材） | （1）含人工安装及辅材（2）含焊接及弯头、三通等配件（3）含铝扣板、矿棉板拆除安装 | 米 | 1 | 40.85
53 | φ25PVC管更换、新增（含主材） | （1）含人工安装及辅材（2）含焊接及弯头、三通等配件（3）含铝扣板、矿棉板拆除安装 | 米 | 1 | 47.5
54 | φ32PVC管更换、新增（含主材） | （1）含人工安装及辅材（2）含焊接及弯头、三通等配件（3）含铝扣板、矿棉板拆除安装 | 米 | 1 | 54.15
55 | φ40PVC管更换、新增（含主材） | （1）含人工安装及辅材（2）含焊接及弯头、三通等配件（3）含铝扣板、矿棉板拆除安装 | 米 | 1 | 61.75
56 | φ50PVC管更换、新增（含主材） | （1）含人工安装及辅材（2）含焊接及弯头、三通等配件（3）含铝扣板、矿棉板拆除安装 | 米 | 1 | 73.15
57 | φ75PVC管更换、新增（含主材） | （1）含人工安装及辅材（2）含焊接及弯头、三通等配件（3）含铝扣板、矿棉板拆除安装 | 米 | 1 | 86.45
58 | φ110PVC管更换、新增（含主材） | （1）含人工安装及辅材（2）含焊接及弯头、三通等配件（3）含铝扣板、矿棉板拆除安装 | 米 | 1 | 126.35
59 | 适用DN25管道铸铁哈夫节新增（含主材） | （1）含人工安装及辅材（2）含铝扣板、矿棉板拆除安装 | 个 | 1 | 188
60 | 适用DN32管道铸铁哈夫节新增（含主材） | （1）含人工安装及辅材（2）含铝扣板、矿棉板拆除安装 | 个 | 1 | 211.5
61 | 适用DN40管道铸铁哈夫节新增（含主材） | （1）含人工安装及辅材（2）含铝扣板、矿棉板拆除安装 | 个 | 1 | 240.64
62 | 适用DN50管道铸铁哈夫节新增（含主材） | （1）含人工安装及辅材（2）含铝扣板、矿棉板拆除安装 | 个 | 1 | 263.2
63 | 适用DN80管道铸铁哈夫节新增（含主材） | （1）含人工安装及辅材（2）含铝扣板、矿棉板拆除安装 | 个 | 1 | 379.8
64 | 适用DN100管道铸铁哈夫节新增（含主材） | （1）含人工安装及辅材（2）含铝扣板、矿棉板拆除安装 | 个 | 1 | 433.8
65 | 适用DN125管道铸铁哈夫节新增（含主材） | （1）含人工安装及辅材（2）含铝扣板、矿棉板拆除安装 | 个 | 1 | 487.8
66 | 适用DN150管道铸铁哈夫节新增（含主材） | （1）含人工安装及辅材（2）含铝扣板、矿棉板拆除安装 | 个 | 1 | 542.7
67 | 适用DN200管道铸铁哈夫节新增（含主材） | （1）含人工安装及辅材（2）含铝扣板、矿棉板拆除安装 | 个 | 1 | 648.9
68 | DN15黄铜闸阀更换、新增（不含阀门） | （1）含人工安装及辅材（2）含铝扣板、矿棉板拆除安装 | 个 | 1 | 65
69 | DN20黄铜闸阀更换、新增（不含阀门） | （1）含人工安装及辅材（2）含铝扣板、矿棉板拆除安装 | 个 | 1 | 65
70 | DN25黄铜闸阀更换、新增（不含阀门） | （1）含人工安装及辅材（2）含铝扣板、矿棉板拆除安装 | 个 | 1 | 65
71 | DN32黄铜闸阀更换、新增（不含阀门） | （1）含人工安装及辅材（2）含铝扣板、矿棉板拆除安装 | 个 | 1 | 65
72 | DN40黄铜闸阀更换、新增（不含阀门） | （1）含人工安装及辅材（2）含铝扣板、矿棉板拆除安装 | 个 | 1 | 65
73 | DN50黄铜闸阀更换、新增（不含阀门） | （1）含人工安装及辅材（2）含铝扣板、矿棉板拆除安装 | 个 | 1 | 235
74 | DN65黄铜闸阀更换、新增（不含阀门） | （1）含人工安装及辅材（2）含铝扣板、矿棉板拆除安装 | 个 | 1 | 286
75 | DN80黄铜闸阀更换、新增（不含阀门） | （1）含人工安装及辅材（2）含铝扣板、矿棉板拆除安装 | 个 | 1 | 360
76 | DN100黄铜闸阀更换、新增（不含阀门） | （1）含人工安装及辅材（2）含铝扣板、矿棉板拆除安装 | 个 | 1 | 475
77 | DN100闸阀、蝶阀更换、新增（不含阀门） | （1）含人工安装及辅材（2）含铝扣板、矿棉板拆除安装（3）含8.8级螺栓、PTFE四氟垫片、前后法兰防锈防腐 | 个 | 1 | 550.8
78 | DN125闸阀、蝶阀更换、新增（不含阀门） | （1）含人工安装及辅材（2）含铝扣板、矿棉板拆除安装（3）含8.8级螺栓、PTFE四氟垫片、前后法兰防锈防腐 | 个 | 1 | 589.5
79 | DN150闸阀、蝶阀更换、新增（不含阀门） | （1）含人工安装及辅材（2）含铝扣板、矿棉板拆除安装（3）含8.8级螺栓、PTFE四氟垫片、前后法兰防锈防腐 | 个 | 1 | 748.8
80 | DN200闸阀、蝶阀更换、新增（不含阀门） | （1）含人工安装及辅材（2）含铝扣板、矿棉板拆除安装（3）含8.8级螺栓、PTFE四氟垫片、前后法兰防锈防腐 | 个 | 1 | 1223.1
81 | DN250闸阀、蝶阀更换、新增（不含阀门） | （1）含人工安装及辅材（2）含铝扣板、矿棉板拆除安装（3）含8.8级螺栓、PTFE四氟垫片、前后法兰防锈防腐 | 个 | 1 | 1343.7
82 | DN300闸阀、蝶阀更换、新增（不含阀门） | （1）含人工安装及辅材（2）含铝扣板、矿棉板拆除安装（3）含8.8级螺栓、PTFE四氟垫片、前后法兰防锈防腐 | 个 | 1 | 1725.3
83 | DN350闸阀、蝶阀更换、新增（不含阀门） | （1）含人工安装及辅材（2）含铝扣板、矿棉板拆除安装（3）含8.8级螺栓、PTFE四氟垫片、前后法兰防锈防腐 | 个 | 1 | 1863.9
84 | DN400闸阀、蝶阀更换、新增（不含阀门） | （1）含人工安装及辅材（2）含铝扣板、矿棉板拆除安装（3）含8.8级螺栓、PTFE四氟垫片、前后法兰防锈防腐 | 个 | 1 | 2338.2
85 | DN100不锈钢补偿器更换、新增（含补偿器） | （1）含人工安装及辅材（2）含铝扣板、矿棉板拆除安装（3）含8.8级螺栓、PTFE四氟垫片、前后法兰防锈防腐 | 个 | 1 | 765
86 | DN125不锈钢补偿器更换、新增（含补偿器） | （1）含人工安装及辅材（2）含铝扣板、矿棉板拆除安装（3）含8.8级螺栓、PTFE四氟垫片、前后法兰防锈防腐 | 个 | 1 | 900
87 | DN150不锈钢补偿器更换、新增（含补偿器） | （1）含人工安装及辅材（2）含铝扣板、矿棉板拆除安装（3）含8.8级螺栓、PTFE四氟垫片、前后法兰防锈防腐 | 个 | 1 | 1063.8
88 | DN200不锈钢补偿器更换、新增（含补偿器） | （1）含人工安装及辅材（2）含铝扣板、矿棉板拆除安装（3）含8.8级螺栓、PTFE四氟垫片、前后法兰防锈防腐 | 个 | 1 | 1575
89 | DN250不锈钢补偿器更换、新增（含补偿器） | （1）含人工安装及辅材（2）含铝扣板、矿棉板拆除安装（3）含8.8级螺栓、PTFE四氟垫片、前后法兰防锈防腐 | 个 | 1 | 1732.5
90 | DN300不锈钢补偿器更换、新增（含补偿器） | （1）含人工安装及辅材（2）含铝扣板、矿棉板拆除安装（3）含8.8级螺栓、PTFE四氟垫片、前后法兰防锈防腐 | 个 | 1 | 2098.8
91 | DN350不锈钢补偿器更换、新增（含补偿器） | （1）含人工安装及辅材（2）含铝扣板、矿棉板拆除安装（3）含8.8级螺栓、PTFE四氟垫片、前后法兰防锈防腐 | 个 | 1 | 2540.7
92 | DN400不锈钢补偿器更换、新增（含补偿器） | （1）含人工安装及辅材（2）含铝扣板、矿棉板拆除安装（3）含8.8级螺栓、PTFE四氟垫片、前后法兰防锈防腐 | 个 | 1 | 3048.3
93 | 更换管道类配件人工费 | （1）含人工安装及辅材（2）含铝扣板、矿棉板拆除安装（3）含院内搬运及运输（4）含开关阀门泄水等（5）含电焊铜焊等（6）院内特殊响应 | 工天 | 1 | 370
94 | 院内转运清运建筑垃圾 | （1）含人工，卫生清理（按体积计量） | 方 | 1 | 220
95 | 螺杆机、离心机安全阀年检 | （1）年检等多项程序（2）含人工拆装现场防护 | 个 | 1 | 920
96 | 7.5KW以下电机安装、更换（不含电机） | （1）含人工安装及辅材等（2）含院内搬运等 | 项 | 1 | 1500
97 | 8-15KW电机安装、更换（不含电机） | （1）含人工安装及辅材等（2）含院内搬运等 | 项 | 1 | 1500
98 | 16-22KW电机安装、更换（不含电机） | （1）含人工安装及辅材等（2）含院内搬运等 | 项 | 1 | 1500
99 | 23-45KW电机安装、更换（不含电机） | （1）含人工安装及辅材等（2）含院内搬运等 | 项 | 1 | 2200
100 | 46-55KW电机安装、更换（不含电机） | （1）含人工安装及辅材等（2）含院内搬运等 | 项 | 1 | 2700
101 | 56-75KW电机安装、更换（不含电机） | （1）含人工安装及辅材等（2）含院内搬运等 | 项 | 1 | 3200
102 | 7.5KW以下水泵或泵头安装、更换（不含水泵） | （1）含人工安装及辅材等（2）含院内搬运等（3）含改管及法兰更换焊接等，密封圈等 | 项 | 1 | 4000
103 | 8-15KW水泵或泵头安装、更换（不含水泵） | （1）含人工安装及辅材等（2）含院内搬运等（3）含改管及法兰更换焊接等，密封圈等 | 项 | 1 | 9180
104 | 16-22KW水泵或泵头安装、更换（不含水泵） | （1）含人工安装及辅材等（2）含院内搬运等（3）含改管及法兰更换焊接等，密封圈等 | 项 | 1 | 10127.7
105 | 23-45KW水泵或泵头安装、更换（不含水泵） | （1）含人工安装及辅材等（2）含院内搬运等（3）含改管及法兰更换焊接等，密封圈等 | 项 | 1 | 10710
106 | 46-55KW水泵或泵头安装、更换（不含水泵） | （1）含人工安装及辅材等（2）含院内搬运等（3）含改管及法兰更换焊接等，密封圈等 | 项 | 1 | 11850.3
107 | 56-75KW水泵或泵头安装、更换（不含水泵） | （1）含人工安装及辅材等（2）含院内搬运等（3）含改管及法兰更换焊接等，密封圈等 | 项 | 1 | 12930.3
108 | 7.5KW以下电机维修 | （1）含人工安装及拆除（2）含院内搬运等（3）更换轴承或端盖等（4）连轴器更换等 | 项 | 1 | 3300.3
109 | 8-15KW电机维修 | （1）含人工安装及拆除（2）含院内搬运等（3）更换轴承或端盖等（4）连轴器更换等 | 项 | 1 | 5879.7
110 | 16-22KW电机维修 | （1）含人工安装及拆除（2）含院内搬运等（3）更换轴承或端盖等（4）连轴器更换等 | 项 | 1 | 7139.7
111 | 23-45KW电机维修 | （1）含人工安装及拆除（2）含院内搬运等（3）更换轴承或端盖等（4）连轴器更换等 | 项 | 1 | 8219.7
112 | 46-55KW电机维修 | （1）含人工安装及拆除（2）含院内搬运等（3）更换轴承或端盖等（4）连轴器更换等 | 项 | 1 | 7398
113 | 56-75KW电机维修 | （1）含人工安装及拆除（2）含院内搬运等（3）更换轴承或端盖等（4）连轴器更换等 | 项 | 1 | 10500.3
114 | 7.5KW以下水泵或泵头维修 | （1）含人工安装及拆除（2）含院内搬运等（3）更换密封圈、水涡轮等 | 项 | 1 | 3840.3
115 | 8-15KW水泵或泵头维修 | （1）含人工安装及拆除（2）含院内搬运等（3）更换密封圈、水涡轮等 | 项 | 1 | 8100
116 | 16-22KW水泵或泵头维修 | （1）含人工安装及拆除（2）含院内搬运等（3）更换密封圈、水涡轮等 | 项 | 1 | 8820
117 | 23-45KW水泵或泵头维修 | （1）含人工安装及拆除（2）含院内搬运等（3）更换密封圈、水涡轮等 | 项 | 1 | 7679.7
118 | 46-55KW水泵或泵头维修 | （1）含人工安装及拆除（2）含院内搬运等（3）更换密封圈、水涡轮等 | 项 | 1 | 10755
119 | 56-75KW水泵或泵头维修 | （1）含人工安装及拆除（2）含院内搬运等（3）更换密封圈、水涡轮等 | 项 | 1 | 11655
120 | 巨化R410A制冷剂（主材） | （1）含人工添加及辅材 | kg | 1 | 120
121 | 巨化R134A制冷剂（主材） | （1）含人工添加及辅材 | kg | 1 | 120
122 | 巨化R404A制冷剂（主材） | （1）含人工添加及辅材 | kg | 1 | 115
123 | 巨化R32制冷剂（主材） | （1）含人工添加及辅材 | kg | 1 | 65
124 | 巨化R22制冷剂（主材） | （1）含人工添加及辅材 | kg | 1 | 65
125 | 氮气（主材） | （1）含人工添加及辅材（2）含场内转运搬运（3）每瓶40L | 瓶 | 1 | 300
126 | 3.5kw以下压缩机（主材） | （1）含人工安装及辅材 （2）质保期为1年 | 个 | 1 | 5253.6
127 | 3.6-4.9kw压缩机（主材） | （1）含人工安装及辅材 （2）质保期为1年 | 个 | 1 | 6106.4
128 | 5-6.5kw压缩机（主材） | （1）含人工安装及辅材 （2）质保期为1年 | 个 | 1 | 6933.6
129 | 6.6-7.2kw压缩机（主材） | （1）含人工安装及辅材 （2）质保期为1年 | 个 | 1 | 7736
130 | 9kw压缩机（主材） | （1）含人工安装及辅材 （2）质保期为1年 | 个 | 1 | 9640
131 | 11.2kw压缩机（主材） | （1）含人工安装及辅材 （2）质保期为1年 | 个 | 1 | 10873.6
132 | 13.5kw压缩机（主材） | （1）含人工安装及辅材 （2）质保期为1年 | 个 | 1 | 11652
133 | 18kw压缩机（主材） | （1）含人工安装及辅材 （2）质保期为1年 | 个 | 1 | 12381.6
134 | 22.4kw压缩机（主材） | （1）含人工安装及辅材 （2）质保期为1年 | 个 | 1 | 13961.6
135 | 25kw压缩机（主材） | （1）含人工安装及辅材 （2）质保期为1年 | 个 | 1 | 15996
136 | 28kw压缩机（主材） | （1）含人工安装及辅材 （2）质保期为1年 | 个 | 1 | 19069.6
137 | φ6.35空调铜管（主材） | （1）含人工安装及辅材 （2）质保期为1年（3）含保温棉及焊接及铜管配件 | 米 | 1 | 65
138 | φ9.5空调铜管（主材） | （1）含人工安装及辅材 （2）质保期为1年（3）含保温棉及焊接及铜管配件 | 米 | 1 | 80
139 | φ12.7空调铜管（主材） | （1）含人工安装及辅材 （2）质保期为1年（3）含保温棉及焊接及铜管配件 | 米 | 1 | 95
140 | φ15.9空调铜管（主材） | （1）含人工安装及辅材 （2）质保期为1年（3）含保温棉及焊接及铜管配件 | 米 | 1 | 115
141 | φ19.1空调铜管（主材） | （1）含人工安装及辅材 （2）质保期为1年（3）含保温棉及焊接及铜管配件 | 米 | 1 | 140
142 | φ22.2空调铜管（主材） | （1）含人工安装及辅材 （2）质保期为1年（3）含保温棉及焊接及铜管配件 | 米 | 1 | 170
143 | φ25.4空调铜管（主材） | （1）含人工安装及辅材 （2）质保期为1年（3）含保温棉及焊接及铜管配件 | 米 | 1 | 200
144 | 2P空调及以下拆机 | （1）含人工安装及辅材（2）院内转运（3）含内外机 | 台 | 1 | 180
145 | 3P空调拆机 | （1）含人工安装及辅材（2）院内转运（3）含内外机 | 台 | 1 | 260
146 | 4-5P空调拆机 | （1）含人工安装及辅材（2）院内转运（3）含内外机 | 台 | 1 | 350
147 | 2P空调及以下安装 | （1）含人工安装及辅材（2）院内转运（3）含内外机（4）含支架（5）含冷媒及调试 | 台 | 1 | 200
148 | 3P空调安装 | （1）含人工安装及辅材（2）院内转运（3）含内外机（4）含支架（5）含冷媒及调试 | 台 | 1 | 260
149 | 4-5P空调安装 | （1）含人工安装及辅材（2）院内转运（3）含内外机（4）含支架（5）含冷媒及调试 | 台 | 1 | 350
150 | 维修安装人工费 | （1）含基础辅材（2）包括不限于排查检查冷媒情况（3）包含及不限于更换配件等 | 工日 | 1 | 370
151 | 焊接钢架支架 | （1）含基础主材辅材（2）包含不限于角铁、工字钢、槽钢等（3）含各式管箍等固定件 | kg | 1 | 30
152 | 焊接钢架支架 | （1）含基础主材辅材（2）包含不限于角铁、工字钢、槽钢等（3）含各式管箍等固定件 | kg | 1 | 56
153 | 2、3号楼上海金日冷却塔电机7.5KW | （1）含基础主材、辅材、人工（2）包含不限于搬运、拆旧装新等（3）含连接处各种固定件 | 台 | 1 | 18500
154 | 2、3号楼上海金日冷却塔电机5.5KW | （1）含基础主材、辅材、人工（2）包含不限于搬运、拆旧装新等（3）含连接处各种固定件 | 台 | 1 | 14000
155 | 2、3号楼上海金日冷却塔散热片N-35 | （1）含基础主材、辅材、人工（2）包含不限于搬运、拆旧装新等（3）含连接处各种固定件 | 台 | 1 | 18000
156 | 2、3号楼上海金日冷却塔散热片N-25 | （1）含基础主材、辅材、人工（2）包含不限于搬运、拆旧装新等（3）含连接处各种固定件 | 台 | 1 | 13500
157 | 2、3号楼上海金日冷却塔皮带减速机7.5KW | （1）含基础主材、辅材、人工（2）包含不限于搬运、拆旧装新等（3）含连接处各种固定件 | 台 | 1 | 9000
158 | 2、3号楼上海金日冷却塔皮带减速机5.5KW | （1）含基础主材、辅材、人工（2）包含不限于搬运、拆旧装新等（3）含连接处各种固定件 | 台 | 1 | 7200
159 | 6号楼良机冷却塔电机7.5KW | （1）含基础主材、辅材、人工（2）包含不限于搬运、拆旧装新等（3）含连接处各种固定件 | 台 | 1 | 18500
160 | 6号楼良机冷却塔电机5.5KW | （1）含基础主材、辅材、人工（2）包含不限于搬运、拆旧装新等（3）含连接处各种固定件 | 台 | 1 | 14000
161 | 6号楼良机冷却塔散热片N-35 | （1）含基础主材、辅材、人工（2）包含不限于搬运、拆旧装新等（3）含连接处各种固定件 | 台 | 1 | 18000
162 | 6号楼良机冷却塔散热片N-25 | （1）含基础主材、辅材、人工（2）包含不限于搬运、拆旧装新等（3）含连接处各种固定件 | 台 | 1 | 13500
163 | 6号楼良机冷却塔皮带减速机7.5KW | （1）含基础主材、辅材、人工（2）包含不限于搬运、拆旧装新等（3）含连接处各种固定件 | 台 | 1 | 9000
164 | 6号楼良机冷却塔皮带减速机5.5KW | （1）含基础主材、辅材、人工（2）包含不限于搬运、拆旧装新等（3）含连接处各种固定件 | 台 | 1 | 7200
165 | 全新料钢丝网骨架复合管DN50*1.6mpa | （1）含基础主材、辅材、人工（2）包含不限于搬运、拆旧装新等（3）含连接处各种固定件、固定支架固定支墩 | 米 | 1 | 50
166 | 全新料钢丝网骨架复合管DN63*1.6mpa | （1）含基础主材、辅材、人工（2）包含不限于搬运、拆旧装新等（3）含连接处各种固定件、固定支架固定支墩 | 米 | 1 | 63
167 | 全新料钢丝网骨架复合管DN75*1.6mpa | （1）含基础主材、辅材、人工（2）包含不限于搬运、拆旧装新等（3）含连接处各种固定件、固定支架固定支墩 | 米 | 1 | 82
168 | 全新料钢丝网骨架复合管DN90*1.6mpa | （1）含基础主材、辅材、人工（2）包含不限于搬运、拆旧装新等（3）含连接处各种固定件、固定支架固定支墩 | 米 | 1 | 105
169 | 全新料钢丝网骨架复合管DN110*1.6mpa | （1）含基础主材、辅材、人工（2）包含不限于搬运、拆旧装新等（3）含连接处各种固定件、固定支架固定支墩 | 米 | 1 | 125
170 | 全新料钢丝网骨架复合管DN125*1.6mpa | （1）含基础主材、辅材、人工（2）包含不限于搬运、拆旧装新等（3）含连接处各种固定件、固定支架固定支墩 | 米 | 1 | 150
171 | 全新料钢丝网骨架复合管DN160*1.6mpa | （1）含基础主材、辅材、人工（2）包含不限于搬运、拆旧装新等（3）含连接处各种固定件、固定支架固定支墩 | 米 | 1 | 215
172 | 全新料钢丝网骨架复合管DN200*1.6mpa | （1）含基础主材、辅材、人工（2）包含不限于搬运、拆旧装新等（3）含连接处各种固定件、固定支架固定支墩 | 米 | 1 | 290
173 | 全新料钢丝网骨架复合管DN250*1.6mpa | （1）含基础主材、辅材、人工（2）包含不限于搬运、拆旧装新等（3）含连接处各种固定件、固定支架固定支墩 | 米 | 1 | 460
174 | 全新料钢丝网骨架复合管DN315*1.6mpa | （1）含基础主材、辅材、人工（2）包含不限于搬运、拆旧装新等（3）含连接处各种固定件、固定支架固定支墩 | 米 | 1 | 650
175 | 全新料钢丝网骨架复合管DN400*1.6mpa | （1）含基础主材、辅材、人工（2）包含不限于搬运、拆旧装新等（3）含连接处各种固定件、固定支架固定支墩 | 米 | 1 | 1100
176 | 全新料钢丝网骨架复合管DN500*1.6mpa | （1）含基础主材、辅材、人工（2）包含不限于搬运、拆旧装新等（3）含连接处各种固定件、固定支架固定支墩 | 米 | 1 | 1300
177 | 钢丝网骨架复合管电熔直接DN50*1.6mpa | （1）含基础主材、辅材、人工（2）包含不限于搬运、拆旧装新等（3）含连接处各种固定件、固定支架固定支墩 | 个 | 1 | 55
178 | 钢丝网骨架复合管电熔直接DN63*1.6mpa | （1）含基础主材、辅材、人工（2）包含不限于搬运、拆旧装新等（3）含连接处各种固定件、固定支架固定支墩 | 个 | 1 | 65
179 | 钢丝网骨架复合管电熔直接DN75*1.6mpa | （1）含基础主材、辅材、人工（2）包含不限于搬运、拆旧装新等（3）含连接处各种固定件、固定支架固定支墩 | 个 | 1 | 80
180 | 钢丝网骨架复合管电熔直接DN90*1.6mpa | （1）含基础主材、辅材、人工（2）包含不限于搬运、拆旧装新等（3）含连接处各种固定件、固定支架固定支墩 | 个 | 1 | 90
181 | 钢丝网骨架复合管电熔直接DN110*1.6mpa | （1）含基础主材、辅材、人工（2）包含不限于搬运、拆旧装新等（3）含连接处各种固定件、固定支架固定支墩 | 个 | 1 | 100
182 | 钢丝网骨架复合管电熔直接DN125*1.6mpa | （1）含基础主材、辅材、人工（2）包含不限于搬运、拆旧装新等（3）含连接处各种固定件、固定支架固定支墩 | 个 | 1 | 110
183 | 钢丝网骨架复合管电熔直接DN160*1.6mpa | （1）含基础主材、辅材、人工（2）包含不限于搬运、拆旧装新等（3）含连接处各种固定件、固定支架固定支墩 | 个 | 1 | 155
184 | 钢丝网骨架复合管电熔直接DN200*1.6mpa | （1）含基础主材、辅材、人工（2）包含不限于搬运、拆旧装新等（3）含连接处各种固定件、固定支架固定支墩 | 个 | 1 | 200
185 | 钢丝网骨架复合管电熔直接DN250*1.6mpa | （1）含基础主材、辅材、人工（2）包含不限于搬运、拆旧装新等（3）含连接处各种固定件、固定支架固定支墩 | 个 | 1 | 270
186 | 钢丝网骨架复合管电熔直接DN315*1.6mpa | （1）含基础主材、辅材、人工（2）包含不限于搬运、拆旧装新等（3）含连接处各种固定件、固定支架固定支墩 | 个 | 1 | 480
187 | 钢丝网骨架复合管电熔直接DN400*1.6mpa | （1）含基础主材、辅材、人工（2）包含不限于搬运、拆旧装新等（3）含连接处各种固定件、固定支架固定支墩 | 个 | 1 | 900
188 | 钢丝网骨架复合管电熔直接DN500*1.6mpa | （1）含基础主材、辅材、人工（2）包含不限于搬运、拆旧装新等（3）含连接处各种固定件、固定支架固定支墩 | 个 | 1 | 1200
189 | 钢丝网骨架复合管电熔90°弯头DN50*1.6mpa | （1）含基础主材、辅材、人工（2）包含不限于搬运、拆旧装新等（3）含连接处各种固定件、固定支架固定支墩 | 个 | 1 | 60
190 | 钢丝网骨架复合管电熔90°弯头DN63*1.6mpa | （1）含基础主材、辅材、人工（2）包含不限于搬运、拆旧装新等（3）含连接处各种固定件、固定支架固定支墩 | 个 | 1 | 70
191 | 钢丝网骨架复合管电熔90°弯头DN75*1.6mpa | （1）含基础主材、辅材、人工（2）包含不限于搬运、拆旧装新等（3）含连接处各种固定件、固定支架固定支墩 | 个 | 1 | 80
192 | 钢丝网骨架复合管电熔90°弯头DN90*1.6mpa | （1）含基础主材、辅材、人工（2）包含不限于搬运、拆旧装新等（3）含连接处各种固定件、固定支架固定支墩 | 个 | 1 | 90
193 | 钢丝网骨架复合管电熔90°弯头DN110*1.6mpa | （1）含基础主材、辅材、人工（2）包含不限于搬运、拆旧装新等（3）含连接处各种固定件、固定支架固定支墩 | 个 | 1 | 100
194 | 钢丝网骨架复合管电熔90°弯头DN125*1.6mpa | （1）含基础主材、辅材、人工（2）包含不限于搬运、拆旧装新等（3）含连接处各种固定件、固定支架固定支墩 | 个 | 1 | 105
195 | 钢丝网骨架复合管电熔90°弯头DN160*1.6mpa | （1）含基础主材、辅材、人工（2）包含不限于搬运、拆旧装新等（3）含连接处各种固定件、固定支架固定支墩 | 个 | 1 | 155
196 | 钢丝网骨架复合管电熔90°弯头DN200*1.6mpa | （1）含基础主材、辅材、人工（2）包含不限于搬运、拆旧装新等（3）含连接处各种固定件、固定支架固定支墩 | 个 | 1 | 200
197 | 钢丝网骨架复合管电熔90°弯头DN250*1.6mpa | （1）含基础主材、辅材、人工（2）包含不限于搬运、拆旧装新等（3）含连接处各种固定件、固定支架固定支墩 | 个 | 1 | 270
198 | 钢丝网骨架复合管电熔90°弯头DN315*1.6mpa | （1）含基础主材、辅材、人工（2）包含不限于搬运、拆旧装新等（3）含连接处各种固定件、固定支架固定支墩 | 个 | 1 | 480
199 | 钢丝网骨架复合管电熔90°弯头DN400*1.6mpa | （1）含基础主材、辅材、人工（2）包含不限于搬运、拆旧装新等（3）含连接处各种固定件、固定支架固定支墩 | 个 | 1 | 900
200 | 钢丝网骨架复合管电熔90°弯头DN500*1.6mpa | （1）含基础主材、辅材、人工（2）包含不限于搬运、拆旧装新等（3）含连接处各种固定件、固定支架固定支墩 | 个 | 1 | 1200
201 | 钢丝网骨架复合管电熔45°弯头DN50*1.6mpa | （1）含基础主材、辅材、人工（2）包含不限于搬运、拆旧装新等（3）含连接处各种固定件、固定支架固定支墩 | 个 | 1 | 60
202 | 钢丝网骨架复合管电熔45°弯头DN63*1.6mpa | （1）含基础主材、辅材、人工（2）包含不限于搬运、拆旧装新等（3）含连接处各种固定件、固定支架固定支墩 | 个 | 1 | 70
203 | 钢丝网骨架复合管电熔45°弯头DN75*1.6mpa | （1）含基础主材、辅材、人工（2）包含不限于搬运、拆旧装新等（3）含连接处各种固定件、固定支架固定支墩 | 个 | 1 | 80
204 | 钢丝网骨架复合管电熔45°弯头DN90*1.6mpa | （1）含基础主材、辅材、人工（2）包含不限于搬运、拆旧装新等（3）含连接处各种固定件、固定支架固定支墩 | 个 | 1 | 90
205 | 钢丝网骨架复合管电熔45°弯头DN110*1.6mpa | （1）含基础主材、辅材、人工（2）包含不限于搬运、拆旧装新等（3）含连接处各种固定件、固定支架固定支墩 | 个 | 1 | 100
206 | 钢丝网骨架复合管电熔45°弯头DN125*1.6mpa | （1）含基础主材、辅材、人工（2）包含不限于搬运、拆旧装新等（3）含连接处各种固定件、固定支架固定支墩 | 个 | 1 | 105
207 | 钢丝网骨架复合管电熔45°弯头DN160*1.6mpa | （1）含基础主材、辅材、人工（2）包含不限于搬运、拆旧装新等（3）含连接处各种固定件、固定支架固定支墩 | 个 | 1 | 155
208 | 钢丝网骨架复合管电熔45°弯头DN200*1.6mpa | （1）含基础主材、辅材、人工（2）包含不限于搬运、拆旧装新等（3）含连接处各种固定件、固定支架固定支墩 | 个 | 1 | 200
209 | 钢丝网骨架复合管电熔45°弯头DN250*1.6mpa | （1）含基础主材、辅材、人工（2）包含不限于搬运、拆旧装新等（3）含连接处各种固定件、固定支架固定支墩 | 个 | 1 | 270
210 | 钢丝网骨架复合管电熔45°弯头DN315*1.6mpa | （1）含基础主材、辅材、人工（2）包含不限于搬运、拆旧装新等（3）含连接处各种固定件、固定支架固定支墩 | 个 | 1 | 480
211 | 钢丝网骨架复合管电熔45°弯头DN400*1.6mpa | （1）含基础主材、辅材、人工（2）包含不限于搬运、拆旧装新等（3）含连接处各种固定件、固定支架固定支墩 | 个 | 1 | 900
212 | 钢丝网骨架复合管电熔45°弯头DN500*1.6mpa | （1）含基础主材、辅材、人工（2）包含不限于搬运、拆旧装新等（3）含连接处各种固定件、固定支架固定支墩 | 个 | 1 | 1200
213 | 钢丝网骨架复合管电熔三通DN50*1.6mpa | （1）含基础主材、辅材、人工（2）包含不限于搬运、拆旧装新等（3）含连接处各种固定件、固定支架固定支墩 | 个 | 1 | 60
214 | 钢丝网骨架复合管电熔三通DN63*1.6mpa | （1）含基础主材、辅材、人工（2）包含不限于搬运、拆旧装新等（3）含连接处各种固定件、固定支架固定支墩 | 个 | 1 | 70
215 | 钢丝网骨架复合管电熔三通DN75*1.6mpa | （1）含基础主材、辅材、人工（2）包含不限于搬运、拆旧装新等（3）含连接处各种固定件、固定支架固定支墩 | 个 | 1 | 80
216 | 钢丝网骨架复合管电熔三通DN90*1.6mpa | （1）含基础主材、辅材、人工（2）包含不限于搬运、拆旧装新等（3）含连接处各种固定件、固定支架固定支墩 | 个 | 1 | 90
217 | 钢丝网骨架复合管电熔三通DN110*1.6mpa | （1）含基础主材、辅材、人工（2）包含不限于搬运、拆旧装新等（3）含连接处各种固定件、固定支架固定支墩 | 个 | 1 | 100
218 | 钢丝网骨架复合管电熔三通DN125*1.6mpa | （1）含基础主材、辅材、人工（2）包含不限于搬运、拆旧装新等（3）含连接处各种固定件、固定支架固定支墩 | 个 | 1 | 105
219 | 钢丝网骨架复合管电熔三通DN160*1.6mpa | （1）含基础主材、辅材、人工（2）包含不限于搬运、拆旧装新等（3）含连接处各种固定件、固定支架固定支墩 | 个 | 1 | 155
220 | 钢丝网骨架复合管电熔三通DN200*1.6mpa | （1）含基础主材、辅材、人工（2）包含不限于搬运、拆旧装新等（3）含连接处各种固定件、固定支架固定支墩 | 个 | 1 | 200
221 | 钢丝网骨架复合管电熔三通DN250*1.6mpa | （1）含基础主材、辅材、人工（2）包含不限于搬运、拆旧装新等（3）含连接处各种固定件、固定支架固定支墩 | 个 | 1 | 270
222 | 钢丝网骨架复合管电熔三通DN315*1.6mpa | （1）含基础主材、辅材、人工（2）包含不限于搬运、拆旧装新等（3）含连接处各种固定件、固定支架固定支墩 | 个 | 1 | 480
223 | 钢丝网骨架复合管电熔三通DN400*1.6mpa | （1）含基础主材、辅材、人工（2）包含不限于搬运、拆旧装新等（3）含连接处各种固定件、固定支架固定支墩 | 个 | 1 | 900
224 | 钢丝网骨架复合管电熔三通DN500*1.6mpa | （1）含基础主材、辅材、人工（2）包含不限于搬运、拆旧装新等（3）含连接处各种固定件、固定支架固定支墩 | 个 | 1 | 1200
225 | 钢丝网骨架复合管电熔法兰头DN50*1.6mpa | （1）含基础主材、辅材、人工（2）包含不限于搬运、拆旧装新等（3）含连接处各种固定件、固定支架固定支墩 | 个 | 1 | 60
226 | 钢丝网骨架复合管电熔法兰头DN63*1.6mpa | （1）含基础主材、辅材、人工（2）包含不限于搬运、拆旧装新等（3）含连接处各种固定件、固定支架固定支墩 | 个 | 1 | 70
227 | 钢丝网骨架复合管电熔法兰头DN75*1.6mpa | （1）含基础主材、辅材、人工（2）包含不限于搬运、拆旧装新等（3）含连接处各种固定件、固定支架固定支墩 | 个 | 1 | 80
228 | 钢丝网骨架复合管电熔法兰头DN90*1.6mpa | （1）含基础主材、辅材、人工（2）包含不限于搬运、拆旧装新等（3）含连接处各种固定件、固定支架固定支墩 | 个 | 1 | 90
229 | 钢丝网骨架复合管电熔法兰头DN110*1.6mpa | （1）含基础主材、辅材、人工（2）包含不限于搬运、拆旧装新等（3）含连接处各种固定件、固定支架固定支墩 | 个 | 1 | 100
230 | 钢丝网骨架复合管电熔法兰头DN125*1.6mpa | （1）含基础主材、辅材、人工（2）包含不限于搬运、拆旧装新等（3）含连接处各种固定件、固定支架固定支墩 | 个 | 1 | 105
231 | 钢丝网骨架复合管电熔法兰头DN160*1.6mpa | （1）含基础主材、辅材、人工（2）包含不限于搬运、拆旧装新等（3）含连接处各种固定件、固定支架固定支墩 | 个 | 1 | 155
232 | 钢丝网骨架复合管电熔法兰头DN200*1.6mpa | （1）含基础主材、辅材、人工（2）包含不限于搬运、拆旧装新等（3）含连接处各种固定件、固定支架固定支墩 | 个 | 1 | 200
233 | 钢丝网骨架复合管电熔法兰头DN250*1.6mpa | （1）含基础主材、辅材、人工（2）包含不限于搬运、拆旧装新等（3）含连接处各种固定件、固定支架固定支墩 | 个 | 1 | 270
234 | 钢丝网骨架复合管电熔法兰头DN315*1.6mpa | （1）含基础主材、辅材、人工（2）包含不限于搬运、拆旧装新等（3）含连接处各种固定件、固定支架固定支墩 | 个 | 1 | 480
235 | 钢丝网骨架复合管电熔法兰头DN400*1.6mpa | （1）含基础主材、辅材、人工（2）包含不限于搬运、拆旧装新等（3）含连接处各种固定件、固定支架固定支墩 | 个 | 1 | 900
236 | 钢丝网骨架复合管电熔法兰头DN500*1.6mpa | （1）含基础主材、辅材、人工（2）包含不限于搬运、拆旧装新等（3）含连接处各种固定件、固定支架固定支墩 | 个 | 1 | 1200
237 | 钢丝网骨架复合管电熔钢法兰盘片DN50*1.6mpa | （1）含基础主材、辅材、人工（2）包含不限于搬运、拆旧装新等（3）含连接处各种固定件、固定支架固定支墩 | 个 | 1 | 50
238 | 钢丝网骨架复合管电熔钢法兰盘片DN63*1.6mpa | （1）含基础主材、辅材、人工（2）包含不限于搬运、拆旧装新等（3）含连接处各种固定件、固定支架固定支墩 | 个 | 1 | 50
239 | 钢丝网骨架复合管电熔钢法兰盘片DN75*1.6mpa | （1）含基础主材、辅材、人工（2）包含不限于搬运、拆旧装新等（3）含连接处各种固定件、固定支架固定支墩 | 个 | 1 | 50
240 | 钢丝网骨架复合管电熔钢法兰盘片DN90*1.6mpa | （1）含基础主材、辅材、人工（2）包含不限于搬运、拆旧装新等（3）含连接处各种固定件、固定支架固定支墩 | 个 | 1 | 50
241 | 钢丝网骨架复合管电熔钢法兰盘片DN110*1.6mpa | （1）含基础主材、辅材、人工（2）包含不限于搬运、拆旧装新等（3）含连接处各种固定件、固定支架固定支墩 | 个 | 1 | 100
242 | 钢丝网骨架复合管电熔钢法兰盘片DN125*1.6mpa | （1）含基础主材、辅材、人工（2）包含不限于搬运、拆旧装新等（3）含连接处各种固定件、固定支架固定支墩 | 个 | 1 | 100
243 | 钢丝网骨架复合管电熔钢法兰盘片DN160*1.6mpa | （1）含基础主材、辅材、人工（2）包含不限于搬运、拆旧装新等（3）含连接处各种固定件、固定支架固定支墩 | 个 | 1 | 100
244 | 钢丝网骨架复合管电熔钢法兰盘片DN200*1.6mpa | （1）含基础主材、辅材、人工（2）包含不限于搬运、拆旧装新等（3）含连接处各种固定件、固定支架固定支墩 | 个 | 1 | 150
245 | 钢丝网骨架复合管电熔钢法兰盘片DN250*1.6mpa | （1）含基础主材、辅材、人工（2）包含不限于搬运、拆旧装新等（3）含连接处各种固定件、固定支架固定支墩 | 个 | 1 | 180
246 | 钢丝网骨架复合管电熔钢法兰盘片DN315*1.6mpa | （1）含基础主材、辅材、人工（2）包含不限于搬运、拆旧装新等（3）含连接处各种固定件、固定支架固定支墩 | 个 | 1 | 180
247 | 钢丝网骨架复合管电熔钢法兰盘片DN400*1.6mpa | （1）含基础主材、辅材、人工（2）包含不限于搬运、拆旧装新等（3）含连接处各种固定件、固定支架固定支墩 | 个 | 1 | 300
248 | 钢丝网骨架复合管电熔钢法兰盘片DN500*1.6mpa | （1）含基础主材、辅材、人工（2）包含不限于搬运、拆旧装新等（3）含连接处各种固定件、固定支架固定支墩 | 个 | 1 | 350
|  |  |  | 合价： | 622699.81