## 封面
工程预算书
建设单位：
工程名称： | 零星修缮项目（空调类-定额内）
工程编号：
建筑面积： |  | 平方米
工程造价： | 49968 | 元
编 制 人：
编制人证书编号：
审 核 人：
审核人证书编号：
编制单位：
编制日期： | 2026年05月19日

## 工程项目造价审核汇总表
工程项目造价审核汇总表
工程名称:零星修缮项目（空调类） |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 审后金额（元）
|  | 金额 | 其中：安全文明施工费 | 其中：规费
1 | 单项工程 | 49968 | 135
合 计 |  | 49968 | 135

## 单项工程造价审核汇总表
单项工程造价审核汇总表
工程名称:零星修缮项目（空调类） 单项工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 审后金额（元）
|  | 金额 | 其中：安全文明施工费 | 其中：规费
1 | 安装拆除工程 | 5932 | 28
2 | 安装工程 | 44036 | 107
合 计 |  | 49968 | 135

## 单位工程审核汇总表
单位工程审核汇总表
工程名称：零星修缮项目（空调类） 单项工程 安装拆除工程
序号 | 汇 总 内 容 | 审后造价
1 | 分部分项工程费 | 5658
1.1 | 通风工程 | 2110
1.2 | 空调设备 | 2376
1.3 | 空调水 | 1172
2 | 措施项目费 | 274
2.1 | 总价措施项目费 | 37
2.1.1 | 安全文明施工费 | 28
2.1.2 | 其他总价措施费 | 6
2.1.3 | 防尘喷雾措施费 | 3
2.2 | 单价措施项目费 | 237
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合计=1+2+3 |  | 5932
单位工程审核汇总表
工程名称：零星修缮项目（空调类） 单项工程 安装工程
序号 | 汇 总 内 容 | 审后造价
1 | 分部分项工程费 | 43294
1.1 | 通风工程 | 5466
1.2 | 空调设备 | 23609
1.3 | 空调水 | 14219
2 | 措施项目费 | 742
2.1 | 总价措施项目费 | 142
2.1.1 | 安全文明施工费 | 107
2.1.2 | 其他总价措施费 | 24
2.1.3 | 防尘喷雾措施费 | 11
2.2 | 单价措施项目费 | 600
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合计=1+2+3 |  | 44036

## 分部分项工程量清单与计价审核表
分部分项工程量清单审核书
工程名称：零星修缮项目（空调类） | [6 empty] | 第1页 共25页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审后造价
|  |  |  | 工程量 | 综合单价 | 合计
单项工程 | [7 empty] | 单项工程(17安装)
安装拆除工程 | [7 empty] | 单位工程(17安装)
通风工程 | [7 empty] | 分项工程(17安装)
暖通
1 | 030702001005 | 碳钢通风管道制作安装 (1)含院内清运 (2)拆除 镀锌薄钢板矩形风管 (δ=0.5mm以内咬口) 长边长≤320mm | m2 | 1 | 64.96 | 64.96
2 | 030702001006 | 碳钢通风管道制作安装 (1)名称:拆除 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 长边长≤4000mm (2)含院内清运 | m2 | 1 | 44.09 | 44.09
3 | 030702001007 | 碳钢通风管道制作安装 (1)名称:拆除 镀锌薄钢板圆形风管(δ=0.5mm以内咬口) 直径≤320mm (2)含院内清运 | m2 | 1 | 86.22 | 86.22
4 | 030702001008 | 碳钢通风管道制作安装 (1)名称:拆除 镀锌薄钢板圆形风管(δ=1.2mm以内咬口) 直径≤2000mm以内 (2)含院内清运 | m2 | 1 | 65.11 | 65.11
5 | 030703019001 | 柔性接口 (1)名称:拆除 铝箔复合玻纤布通风软管 (2)含院内清运 | m2 | 1 | 124.15 | 124.15
6 | 030703007008 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 (1)规格:周长≤1280mm以内 | 个 | 1 | 14.1 | 14.1
|  | 本页小计： |  |  |  | 398.63
分部分项工程量清单审核书
工程名称：零星修缮项目（空调类） | [6 empty] | 第2页 共25页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审后造价
|  |  |  | 工程量 | 综合单价 | 合计
(2)名称:拆除风口丶百叶 (3)含院内清运
7 | 030703007009 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 (1)规格:周长≤1800mm以内 (2)名称:拆除风口丶百叶 (3)含院内清运 | 个 | 1 | 27.57 | 27.57
8 | 030703007010 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 (1)规格:周长≤2500mm以内 (2)名称:拆除风口丶百叶 (3)含院内清运 | 个 | 1 | 31.88 | 31.88
9 | 030703007011 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 (1)规格:周长≤3300mm (2)名称:拆除风口丶百叶 (3)含院内清运 | 个 | 1 | 36.02 | 36.02
10 | 030703007012 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 (1)规格:周长≤4800mm (2)名称:拆除风口丶百叶 (3)含院内清运 | 个 | 1 | 46.86 | 46.86
11 | 030703007013 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 (1)规格:周长≤6000mm (2)名称:拆除风口丶百叶 (3)含院内清运 | 个 | 1 | 60.32 | 60.32
12 | 030703007014 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 (1)周长≤7000mm (2)名称:拆除风口丶百叶 (3)含院内清运 | 个 | 1 | 71.46 | 71.46
13 | 030703021001 | 静压箱 (1)名称:拆除 静压箱 (2)含院内清运 | 个 | 1 | 272.34 | 272.34
|  | 本页小计： |  |  |  | 546.45
分部分项工程量清单审核书
工程名称：零星修缮项目（空调类） | [6 empty] | 第3页 共25页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审后造价
|  |  |  | 工程量 | 综合单价 | 合计
14 | 030703001016 | 碳钢阀门 (1)拆除 碳钢调节阀(风管防火阀周长≤2200mm) (2)含院内清运 | 个 | 1 | 56.28 | 56.28
15 | 030703001017 | 碳钢阀门 (1)拆除 碳钢调节阀(风管防火阀周长≤3600mm) (2)含院内清运 | 个 | 1 | 90.9 | 90.9
16 | 030703001018 | 碳钢阀门 (1)拆除 碳钢调节阀(风管防火阀周长≤5400mm) (2)含院内清运 | 个 | 1 | 125.03 | 125.03
17 | 030703001019 | 碳钢阀门 (1)拆除 碳钢调节阀(风管防火阀周长≤8000mm) (2)含院内清运 | 个 | 1 | 185.07 | 185.07
18 | 030703001020 | 碳钢阀门 (1)拆除 风管蝶阀周长≤1600mm (2)含院内清运 | 个 | 1 | 24.31 | 24.31
19 | 030703001021 | 碳钢阀门 (1)拆除 风管蝶阀周长≤2400mm (2)含院内清运 | 个 | 1 | 41.8 | 41.8
20 | 030703001022 | 碳钢阀门 (1)拆除 风管蝶阀周长≤3200mm (2)含院内清运 | 个 | 1 | 56.15 | 56.15
21 | 030703001023 | 碳钢阀门 (1)拆除 风管蝶阀周长≤4000mm (2)含院内清运 | 个 | 1 | 77.03 | 77.03
22 | 030703001024 | 碳钢阀门 | 个 | 1 | 23.95 | 23.95
|  | 本页小计： |  |  |  | 680.52
分部分项工程量清单审核书
工程名称：零星修缮项目（空调类） | [6 empty] | 第4页 共25页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审后造价
|  |  |  | 工程量 | 综合单价 | 合计
(1)拆除 风管止回阀周长≤1200mm以内 (2)含院内清运
23 | 030703001025 | 碳钢阀门 (1)拆除 风管止回阀周长≤3200mm以内 (2)含院内清运 | 个 | 1 | 40.6 | 40.6
24 | 030703001026 | 碳钢阀门 (1)拆除 对开多叶调节阀周长≤4000mm以内 (2)含院内清运 | 个 | 1 | 40.6 | 40.6
25 | 030703001027 | 碳钢阀门 (1)拆除 对开多叶调节阀周长≤5200mm (2)含院内清运 | 个 | 1 | 49.29 | 49.29
26 | 030703001028 | 碳钢阀门 (1)拆除 对开多叶调节阀周长≤6500mm (2)含院内清运 | 个 | 1 | 59.48 | 59.48
27 | 030703001029 | 碳钢阀门 (1)拆除 对开多叶调节阀周长≤8000mm (2)含院内清运 | 个 | 1 | 71.75 | 71.75
28 | 030703001030 | 碳钢阀门 (1)拆除 对开多叶调节阀周长≤10000mm (2)含院内清运 | 个 | 1 | 86.63 | 86.63
29 | 030411001001 | 拆除设备 超高人工增加费（安装高度超过6m部分） (1)拆除设备 超高人工增加费（安 | m | 1 | 1.2 | 1.2
|  | 本页小计： |  |  |  | 349.55
分部分项工程量清单审核书
工程名称：零星修缮项目（空调类） | [6 empty] | 第5页 共25页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审后造价
|  |  |  | 工程量 | 综合单价 | 合计
装高度超过6m部分） (2)名称:
30 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 | 系统 | 1 | 134.4 | 134.4
空调设备 | [7 empty] | 分项工程(17安装)
空调设备
31 | 030701003007 | 空调器 (1)拆除 1.5P 3P 5P空调 (2)含院内清运 | 台 | 1 | 113.38 | 113.38
32 | 030701003008 | 空调器 (1)名称:拆除 3匹天花卡式机 (2)含院内清运 | 台 | 1 | 269.24 | 269.24
33 | 030701003009 | 空调器 (1)名称:拆除 5匹四面出风天花机 (2)含院内清运 | 台 | 1 | 140.44 | 140.44
34 | 030701004003 | 风机盘管 (1)名称:拆除 风机盘管 (2)含院内清运 | 台 | 1 | 140.44 | 140.44
35 | 030701004004 | 风机盘管 (1)名称:拆除多联式空调室内机 (2)含院内清运 | 台 | 1 | 140.44 | 140.44
36 | 030701003010 | 空调器 (1)拆除 室外机 (2)含院内清运 | 台 | 1 | 1241.68 | 1241.68
37 | 030701003011 | 空调器 (1)拆除 新风处理机 (2)含院内清运 | 台 | 1 | 140.89 | 140.89
38 | 030701003012 | 空调器 (1)名称:拆除 静电介质光催化空 | 台 | 1 | 37.79 | 37.79
|  | 本页小计： |  |  |  | 2358.7
分部分项工程量清单审核书
工程名称：零星修缮项目（空调类） | [6 empty] | 第6页 共25页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审后造价
|  |  |  | 工程量 | 综合单价 | 合计
气净化器 (2)含院内清运
超高部分人工增加费
39 | 030411001002 | 配管拆除设备 超高人工增加费（安装高度超过6m部分） (1)拆除设备 超高人工增加费（安装高度超过6m部分） | m | 1 | 1.2 | 1.2
40 | 030704001002 | 通风工程检测、调试 | 系统 | 1 | 150.63 | 150.63
空调水 | [7 empty] | 分项工程(17安装)
空调冷凝水
41 | 031001001004 | 镀锌钢管 (1)拆除 空调凝结水镀锌钢管 DN50以内 (2)含院内清运 | m | 1 | 12.02 | 12.02
42 | 031001006001 | 塑料管 (1)空调凝结水塑料管(粘接) 50以内 (2)含院内清运 | m | 1 | 8.79 | 8.79
冷媒
43 | 031001004001 | 铜管 (1)拆除 铜管 外径42mm以内 (2)含院内清运 | m | 1 | 11.01 | 11.01
44 | 031004014010 | 给、排水附(配)件 (1)型号、规格:拆除 冷媒管铜分支器(公称直径20mm以内) (2)含院内清运 | 个 | 1 | 36.92 | 36.92
45 | 031004014011 | 给、排水附(配)件 (1)型号、规格:拆除 冷媒管铜分 | 个 | 1 | 43.6 | 43.6
|  | 本页小计： |  |  |  | 264.17
分部分项工程量清单审核书
工程名称：零星修缮项目（空调类） | [6 empty] | 第7页 共25页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审后造价
|  |  |  | 工程量 | 综合单价 | 合计
支器(公称直径25mm以内) (2)含院内清运
46 | 031004014012 | 给、排水附(配)件 (1)型号、规格:拆除 冷媒管铜分支器(公称直径32mm以内) (2)含院内清运 | 个 | 1 | 55.08 | 55.08
47 | 031004014013 | 给、排水附(配)件 (1)型号、规格:拆除 冷媒管铜分支器(公称直径40mm以内) (2)含院内清运 | 个 | 1 | 68.86 | 68.86
48 | 031004014014 | 给、排水附(配)件 (1)型号、规格:拆除 冷媒管铜分支器(公称直径50mm以内) (2)含院内清运 | 个 | 1 | 75.85 | 75.85
49 | 031004014015 | 给、排水附(配)件 (1)型号、规格:拆除 冷媒管铜分支器(公称直径65mm以内) (2)含院内清运 | 个 | 1 | 91.82 | 91.82
冷冻水
50 | 031001001005 | 镀锌钢管 (1)拆除 空调冷热水镀锌钢管(螺纹连接)DN50以内 (2)含院内清运 | m | 1 | 17.94 | 17.94
51 | 031001001006 | 镀锌钢管 (1)拆除 空调冷热水镀锌钢管(螺纹连接)DN80以内 (2)含院内清运 | m | 1 | 21.7 | 21.7
52 | 031001002006 | 钢管 (1)拆除 空调冷热水钢管(电弧焊) | m | 1 | 27.1 | 27.1
|  | 本页小计： |  |  |  | 358.35
分部分项工程量清单审核书
工程名称：零星修缮项目（空调类） | [6 empty] | 第8页 共25页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审后造价
|  |  |  | 工程量 | 综合单价 | 合计
DN100 (2)含院内清运
53 | 031001002007 | 钢管 (1)拆除 空调冷热水钢管(电弧焊)DN125 (2)含院内清运 | m | 1 | 30.43 | 30.43
54 | 031001002008 | 钢管 (1)拆除 空调冷热水钢管(电弧焊)DN150 (2)含院内清运 | m | 1 | 33.15 | 33.15
55 | 031001002009 | 钢管 (1)拆除 空调冷热水钢管(电弧焊)DN200 (2)含院内清运 | m | 1 | 40.62 | 40.62
56 | 031001002010 | 钢管 (1)拆除 空调冷热水钢管(电弧焊)DN250 (2)含院内清运 | m | 1 | 49.95 | 49.95
57 | 031208002001 | 管道绝热 (1)绝热材料品种:拆除 塑管壳保温(管道)(管道 DN50mm以下) (2)含院内清运 | m3 | 1 | 414.72 | 414.72
58 | 031003001005 | 螺纹阀门 (1)拆除 铜制Y型过滤器DN25 (空调) (2)含院内清运 | 个 | 1 | 9.11 | 9.11
59 | 031003001006 | 螺纹阀门 (1)拆除 铜制Y型过滤器DN20 (空调) (2)含院内清运 | 个 | 1 | 8.21 | 8.21
|  | 本页小计： |  |  |  | 586.19
分部分项工程量清单审核书
工程名称：零星修缮项目（空调类） | [6 empty] | 第9页 共25页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审后造价
|  |  |  | 工程量 | 综合单价 | 合计
60 | 031003001007 | 螺纹阀门 (1)拆除 DN20铜闸阀 (2)含院内清运 | 个 | 1 | 8.21 | 8.21
61 | 031003010003 | 软接头(软管) (1)拆除 不锈钢软接DN25 (2)含院内清运 | 个 | 1 | 13.33 | 13.33
62 | 031003010004 | 软接头(软管) (1)拆除 不锈钢软接DN20 (2)含院内清运 | 个 | 1 | 11.67 | 11.67
63 | 031003001008 | 螺纹阀门 (1)规格、压力等级:拆除 电动二通阀DN20 (2)含院内清运 | 个 | 1 | 8.21 | 8.21
超高部分人工增加费 (1)含院内清运
64 | 030411001006 | 拆除管道 超高人工增加费（安装高度超过3.6m部分≤10时） (1)名称:拆除管道 超高人工增加费（安装高度超过3.6m部分≤10时） | m | 1 | 1.1 | 1.1
65 | 030411001007 | 拆除管道 超高人工增加费（≤10 安装高度超过3.6m部分≤30时） (1)名称:拆除管道 超高人工增加费（≤10 安装高度超过3.6m部分≤30时） | m | 1 | 1.2 | 1.2
66 | 030411001008 | 拆除管道 超高人工增加费（≤30安装高度超过3.6m部分≤50时） (1)名称:拆除管道 超高人工增加费（≤30安装高度超过3.6m部分≤50时） | m | 1 | 1.5 | 1.5
|  | 本页小计： |  |  |  | 45.22
分部分项工程量清单审核书
工程名称：零星修缮项目（空调类） | [6 empty] | 第10页 共25页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审后造价
|  |  |  | 工程量 | 综合单价 | 合计
67 | 031004014016 | 拆除管件 超高人工增加费（安装高度超过3.6m部分≤10时） (1)型号、规格:拆除管件 超高人工增加费（安装高度超过3.6m部分≤10时） | 个 | 1 | 1.1 | 1.1
68 | 031004014017 | 拆除管件 超高人工增加费（≤10 安装高度超过3.6m部分≤30时） (1)型号、规格:拆除管件 超高人工增加费（≤10 安装高度超过3.6m部分≤30时） | 个 | 1 | 1.2 | 1.2
69 | 031004014018 | 拆除管件 超高人工增加费（≤30安装高度超过3.6m部分≤50时） (1)型号、规格:拆除管件 超高人工增加费（≤30安装高度超过3.6m部分≤50时） | 个 | 1 | 1.5 | 1.5
拆除 管道支架
70 | 031002001001 | 管道支架 (1)拆除 管道支架(单件重量100kg以内) (2)含院内清运 | kg | 1 | 2.38 | 2.38
71 | 031009002001 | 空调水工程系统调试 | 系统 | 1 | 63.93 | 63.93
安装工程 | [7 empty] | 单位工程(17安装)
通风工程 | [7 empty] | 分项工程(17安装)
72 | 030702001020 | 碳钢通风管道制作安装 (1)规格:长边长≤320mm (2)名称:镀锌薄钢板矩形风管 (3)板材厚度:δ=0.5mm (4)管件、法兰等附件及支架设计要求:法兰支吊架制作、安装 | m2 | 1 | 184.24 | 184.24
|  | 本页小计： |  |  |  | 254.35
分部分项工程量清单审核书
工程名称：零星修缮项目（空调类） | [6 empty] | 第11页 共25页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审后造价
|  |  |  | 工程量 | 综合单价 | 合计
73 | 030702001021 | 碳钢通风管道制作安装 (1)规格:长边长≤450mm (2)名称:镀锌薄钢板矩形风管 (3)板材厚度:δ=0.6mm (4)管件、法兰等附件及支架设计要求:法兰支吊架制作、安装 | m2 | 1 | 148.48 | 148.48
74 | 030702001022 | 碳钢通风管道制作安装 (1)规格:长边长≤1000mm (2)名称:镀锌薄钢板矩形风管 (3)板材厚度:δ=0.75mm (4)管件、法兰等附件及支架设计要求:法兰支吊架制作、安装 | m2 | 1 | 136.47 | 136.47
75 | 030702001023 | 碳钢通风管道制作安装 (1)规格:长边长≤1250mm (2)名称:镀锌薄钢板矩形风管 (3)板材厚度:δ=1.0mm (4)管件、法兰等附件及支架设计要求:法兰支吊架制作、安装 | m2 | 1 | 153.91 | 153.91
76 | 030702001024 | 碳钢通风管道制作安装 (1)规格:长边长≤2000mm (2)名称:镀锌薄钢板矩形风管 (3)板材厚度:δ=1.2mm (4)管件、法兰等附件及支架设计要求:法兰支吊架制作、安装 | m2 | 1 | 179.8 | 179.8
77 | 030702001025 | 碳钢通风管道制作安装 (1)规格:长边长≤4000mm (2)名称:镀锌薄钢板矩形风管 (3)板材厚度:δ=1.2mm (4)管件、法兰等附件及支架设计要求:法兰支吊架制作、安装 | m2 | 1 | 185.26 | 185.26
|  | 本页小计： |  |  |  | 803.92
分部分项工程量清单审核书
工程名称：零星修缮项目（空调类） | [6 empty] | 第12页 共25页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审后造价
|  |  |  | 工程量 | 综合单价 | 合计
78 | 030702001026 | 碳钢通风管道制作安装 (1)规格: 直径≤320mm (2)名称:镀锌薄钢板圆形风管 (3)板材厚度:δ=0.5mm (4)管件、法兰等附件及支架设计要求:法兰支吊架制作、安装 | m2 | 1 | 207.18 | 207.18
79 | 030702001027 | 碳钢通风管道制作安装 (1)规格: 直径≤450mm (2)名称:镀锌薄钢板圆形风管 (3)板材厚度:δ=0.6mm (4)管件、法兰等附件及支架设计要求:法兰支吊架制作、安装 | m2 | 1 | 192.25 | 192.25
80 | 030702001028 | 碳钢通风管道制作安装 (1)规格:直径≤1000mm (2)名称:镀锌薄钢板圆形风管 (3)板材厚度:δ=0.75mm (4)管件、法兰等附件及支架设计要求:法兰支吊架制作、安装 | m2 | 1 | 164.43 | 164.43
81 | 030702001029 | 碳钢通风管道制作安装 (1)规格:直径≤1250mm (2)名称:镀锌薄钢板圆形风管 (3)板材厚度:δ=1.0mm (4)管件、法兰等附件及支架设计要求:法兰支吊架制作、安装 | m2 | 1 | 184.92 | 184.92
82 | 030702001030 | 碳钢通风管道制作安装 (1)规格:直径≤2000mm (2)名称:镀锌薄钢板圆形风管 (3)板材厚度:δ=1.2mm (4)管件、法兰等附件及支架设计要求:法兰支吊架制作、安装 | m2 | 1 | 219.21 | 219.21
|  | 本页小计： |  |  |  | 967.99
分部分项工程量清单审核书
工程名称：零星修缮项目（空调类） | [6 empty] | 第13页 共25页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审后造价
|  |  |  | 工程量 | 综合单价 | 合计
83 | 030703019002 | 柔性接口 (1)名称:铝箔复合玻纤布通风软管 | m2 | 1 | 381.58 | 381.58
84 | 031002002001 | 设备支架 (1)设备支架安装 | kg | 1 | 13.92 | 13.92
85 | 031201003001 | 金属结构刷油 (1)手工除锈(一般钢结构 轻锈) (2)一般钢结构(红丹防锈漆 二遍） (3)一般钢结构(调和漆 二遍) | kg | 1 | 2.61 | 2.61
86 | 030703021004 | 静压箱 (1)名称:静压箱600*600*400mm | 个 | 1 | 1002.69 | 1002.69
87 | 030703021005 | 静压箱 (1)名称:静压箱820*270*320mm | 个 | 1 | 971 | 971
88 | 030703007023 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 (1)名称:风口丶百叶(周长≤1280mm) 利旧,仅计安装费 | 个 | 1 | 33.67 | 33.67
89 | 030703007024 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 (1)风口丶百叶(周长≤1800mm) 利旧,仅计安装费 | 个 | 1 | 62.74 | 62.74
90 | 030703007025 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 (1)风口丶百叶 (周长≤2500mm) 利旧,仅计安装费 | 个 | 1 | 74.28 | 74.28
91 | 030703007026 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 (1)风口丶百叶 (周长≤3300mm) 利旧,仅计安装费 | 个 | 1 | 85.58 | 85.58
92 | 030703007027 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 (1)风口丶百叶 (周长≤4800mm) 利旧,仅计安装费 | 个 | 1 | 110.8 | 110.8
|  | 本页小计： |  |  |  | 2738.87
分部分项工程量清单审核书
工程名称：零星修缮项目（空调类） | [6 empty] | 第14页 共25页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审后造价
|  |  |  | 工程量 | 综合单价 | 合计
93 | 030703007028 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 (1)风口丶百叶 (周长≤6000mm) 利旧,仅计安装费 | 个 | 1 | 141.94 | 141.94
94 | 030703007029 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 (1)名称:ABS回风口600*600 | 个 | 1 | 228.9 | 228.9
95 | 030703007030 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 (1)名称:ABS回风口810*250 | 个 | 1 | 201.02 | 201.02
96 | 030411001009 | 配管 (1)安装设备 超高人工增加费（安装高度超过6m部分） (2)名称: | m | 1 | 1.2 | 1.2
97 | 030704001003 | 通风工程检测、调试 | 系统 | 1 | 198.32 | 198.32
空调设备 | [7 empty] | 分项工程(17安装)
98 | 030701003019 | 空调器 (1)1.5P 3P 5P空调,设备利旧,仅计安装费 | 台 | 1 | 230.22 | 230.22
99 | 030701003020 | 空调器 (1)名称:3匹天花卡式机,设备利旧,仅计安装费 | 台 | 1 | 344.64 | 344.64
100 | 030701003021 | 空调器 (1)名称:5匹四面出风天花机,设备利旧,仅计安装费 | 台 | 1 | 344.64 | 344.64
101 | 030701003022 | 空调器 (1)名称:四面出风天花机FP-136Q | 台 | 1 | 4437.59 | 4437.59
102 | 030701003023 | 空调器 (1)变频冷暖、380V、抗菌面板、低噪、自清洁 (2)名称:四面出风天花机10KW | 台 | 1 | 9609.64 | 9609.64
|  | 本页小计： |  |  |  | 15738.11
分部分项工程量清单审核书
工程名称：零星修缮项目（空调类） | [6 empty] | 第15页 共25页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审后造价
|  |  |  | 工程量 | 综合单价 | 合计
103 | 030701003024 | 空调器 (1)变频冷暖、380V、抗菌面板、低噪、自清洁 (2)名称:四面出风天花机8KW | 台 | 1 | 8519.64 | 8519.64
104 | 031002002002 | 设备支架 (1)设备支架安装 | kg | 1 | 13.92 | 13.92
105 | 030411001010 | 配管 (1)安装设备 超高人工增加费（安装高度超过6m部分） (2)名称: | m | 1 | 1.2 | 1.2
106 | 030704001004 | 通风工程检测、调试 | 系统 | 1 | 107.1 | 107.1
空调水 | [7 empty] | 分项工程(17安装)
空调凝结水
107 | 031001001018 | 镀锌钢管 (1)规格、压力等级:DN20镀锌水管 (2)连接形式:螺纹连接 (3)安装部位:室内 (4)介质:空调冷凝水 (5)压力试验及吹、洗设计要求:注水试验 | m | 1 | 39.12 | 39.12
108 | 031001001019 | 镀锌钢管 (1)规格、压力等级:DN25镀锌水管 (2)连接形式:螺纹连接 (3)安装部位:室内 (4)介质:空调冷凝水 (5)压力试验及吹、洗设计要求:注水试验 | m | 1 | 50.76 | 50.76
109 | 031001001020 | 镀锌钢管 (1)规格、压力等级:DN32镀锌水管 | m | 1 | 53.79 | 53.79
|  | 本页小计： |  |  |  | 8785.53
分部分项工程量清单审核书
工程名称：零星修缮项目（空调类） | [6 empty] | 第16页 共25页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审后造价
|  |  |  | 工程量 | 综合单价 | 合计
(2)连接形式:螺纹连接 (3)安装部位:室内 (4)介质:空调冷凝水 (5)压力试验及吹、洗设计要求:注水试验
110 | 031001001021 | 镀锌钢管 (1)规格、压力等级:DN40镀锌水管 (2)连接形式:螺纹连接 (3)安装部位:室内 (4)介质:空调冷凝水 (5)压力试验及吹、洗设计要求:注水试验 | m | 1 | 58.86 | 58.86
111 | 031001001022 | 镀锌钢管 (1)规格、压力等级:DN50镀锌水管 (2)连接形式:螺纹连接 (3)安装部位:室内 (4)介质:空调冷凝水 (5)压力试验及吹、洗设计要求:注水试验 | m | 1 | 70.68 | 70.68
112 | 031001006008 | 塑料管 (1)连接形式:粘接 (2)安装部位:室内 (3)介质:空调冷凝水 (4)材质、规格:De20 (5)压力试验及吹、洗设计要求:注水试验 | m | 1 | 22.02 | 22.02
113 | 031001006009 | 塑料管 (1)连接形式:粘接 (2)安装部位:室内 (3)介质:空调冷凝水 (4)材质、规格:De25 | m | 1 | 22.5 | 22.5
|  | 本页小计： |  |  |  | 174.06
分部分项工程量清单审核书
工程名称：零星修缮项目（空调类） | [6 empty] | 第17页 共25页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审后造价
|  |  |  | 工程量 | 综合单价 | 合计
(5)压力试验及吹、洗设计要求:注水试验
114 | 031001006010 | 塑料管 (1)连接形式:粘接 (2)安装部位:室内 (3)介质:空调冷凝水 (4)材质、规格:De32 (5)压力试验及吹、洗设计要求:注水试验 | m | 1 | 25.89 | 25.89
115 | 031001006011 | 塑料管 (1)连接形式:粘接 (2)安装部位:室内 (3)介质:空调冷凝水 (4)材质、规格:De40 (5)压力试验及吹、洗设计要求:注水试验 | m | 1 | 27.28 | 27.28
116 | 031001006012 | 塑料管 (1)连接形式:粘接 (2)安装部位:室内 (3)介质:空调冷凝水 (4)材质、规格:De50 (5)压力试验及吹、洗设计要求:注水试验 | m | 1 | 26.16 | 26.16
117 | 031001006013 | 塑料管 (1)连接形式:粘接 (2)安装部位:室内 (3)介质:空调冷凝水 (4)材质、规格:De63 (5)压力试验及吹、洗设计要求:注水试验 | m | 1 | 32.01 | 32.01
|  | 本页小计： |  |  |  | 111.34
分部分项工程量清单审核书
工程名称：零星修缮项目（空调类） | [6 empty] | 第18页 共25页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审后造价
|  |  |  | 工程量 | 综合单价 | 合计
118 | 031208002006 | 管道绝热 (1)绝热厚度:橡塑保温管30mm厚 (2)管道外径:管道 DN50mm以下 | m3 | 1 | 1911.02 | 1911.02
119 | 031002001005 | 管道支架 (1)管道支架制作及安装 | kg | 1 | 18.37 | 18.37
120 | 031201003005 | 金属结构刷油 (1)手工除锈(一般钢结构 轻锈) (2)一般钢结构(防锈漆 第二遍) (3)一般钢结构(调和漆 第二遍) | kg | 1 | 2.57 | 2.57
121 | 031208002007 | 管道绝热 (1)绝热材料品种:阻然橡胶塑海面板或管壳 (2)管道外径:管道 DN50mm以下 | m3 | 1 | 1911.02 | 1911.02
冷冻水
122 | 031001001023 | 镀锌钢管 (1)空调冷热水镀锌钢管(螺纹连接)DN25 (2)管道冲洗及水压试验 | m | 1 | 60.43 | 60.43
123 | 031001001024 | 镀锌钢管 (1)空调冷热水镀锌钢管(螺纹连接)(公称直径32mm) (2)管道冲洗及水压试验 | m | 1 | 70.98 | 70.98
124 | 031001001025 | 镀锌钢管 (1)空调冷热水镀锌钢管(螺纹连接)(公称直径40mm) (2)管道冲洗及水压试验 | m | 1 | 72.06 | 72.06
125 | 031001001026 | 镀锌钢管 (1)空调冷热水镀锌钢管(螺纹连接)(公称直径50mm) | m | 1 | 87.01 | 87.01
|  | 本页小计： |  |  |  | 4133.46
分部分项工程量清单审核书
工程名称：零星修缮项目（空调类） | [6 empty] | 第19页 共25页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审后造价
|  |  |  | 工程量 | 综合单价 | 合计
(2)管道冲洗及水压试验
126 | 031001001027 | 镀锌钢管 (1)空调冷热水镀锌钢管(螺纹连接)(公称直径65mm) (2)管道冲洗及水压试验 | m | 1 | 102.82 | 102.82
127 | 031001001028 | 镀锌钢管 (1)空调冷热水镀锌钢管(螺纹连接)(公称直径80mm) (2)管道冲洗及水压试验 | m | 1 | 115.63 | 115.63
128 | 031001002016 | 钢管 (1)空调冷热水钢管(电弧焊)(公称直径100mm以内) (2)管道冲洗及水压试验 | m | 1 | 136.8 | 136.8
129 | 031001002017 | 钢管 (1)空调冷热水钢管(电弧焊)(公称直径125mm以内) (2)管道冲洗及水压试验 | m | 1 | 175.42 | 175.42
130 | 031001002018 | 钢管 (1)空调冷热水钢管(电弧焊)(公称直径150mm以内) (2)管道冲洗及水压试验 | m | 1 | 213.9 | 213.9
131 | 031001002019 | 钢管 (1)空调冷热水钢管(电弧焊)(公称直径200mm以内) (2)管道冲洗及水压试验 | m | 1 | 353.4 | 353.4
132 | 031001002020 | 钢管 (1)空调冷热水钢管(电弧焊)(公称直径250mm以内) (2)管道冲洗及水压试验 | m | 1 | 514.67 | 514.67
|  | 本页小计： |  |  |  | 1612.64
分部分项工程量清单审核书
工程名称：零星修缮项目（空调类） | [6 empty] | 第20页 共25页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审后造价
|  |  |  | 工程量 | 综合单价 | 合计
133 | 031003001013 | 螺纹阀门 (1)铜制Y型过滤器DN25 (空调) | 个 | 1 | 51.94 | 51.94
134 | 031003001014 | 螺纹阀门 (1)铜制Y型过滤器DN20 (空调) | 个 | 1 | 61.32 | 61.32
135 | 031003001015 | 螺纹阀门 (1)DN20铜闸阀 | 个 | 1 | 74.75 | 74.75
136 | 031003010007 | 软接头(软管) (1)不锈钢软接DN25 | 个 | 1 | 183.36 | 183.36
137 | 031003010008 | 软接头(软管) (1)不锈钢软接DN20 | 个 | 1 | 142.65 | 142.65
138 | 031201001001 | 管道刷油 (1)手工除锈(管道 轻锈) (2)管道刷油(防锈漆 第二遍) 标志色环等零星刷油 | m2 | 1 | 15.06 | 15.06
139 | 031002001006 | 管道支架 (1)管道支架制作及安装 | kg | 1 | 18.37 | 18.37
140 | 031201003006 | 金属结构刷油 (1)手工除锈(一般钢结构 轻锈) (2)一般钢结构(防锈漆 第二遍) (3)一般钢结构(调和漆 第二遍) | kg | 1 | 2.57 | 2.57
141 | 031208002008 | 管道绝热 (1)绝热材料品种:阻然橡胶塑海面板或管壳 (2)管道外径:管道 DN50mm以下 | m3 | 1 | 1911.02 | 1911.02
冷媒
142 | 031001004012 | 铜管 (1)规格、压力等级:Φ6.35 (2)安装部位:脱氧亚磷无缝铜管 | m | 1 | 51.99 | 51.99
|  | 本页小计： |  |  |  | 2513.03
分部分项工程量清单审核书
工程名称：零星修缮项目（空调类） | [6 empty] | 第21页 共25页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审后造价
|  |  |  | 工程量 | 综合单价 | 合计
(3)介质:冷媒 (4)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗、管道采用氮气吹扫、气密性试验及真空试验
143 | 031001004013 | 铜管 (1)规格、压力等级:Φ9.5 (2)安装部位:脱氧亚磷无缝铜管 (3)介质:冷媒 (4)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗、管道采用氮气吹扫、气密性试验及真空试验 | m | 1 | 57 | 57
144 | 031001004014 | 铜管 (1)规格、压力等级:Φ12.7 (2)安装部位:脱氧亚磷无缝铜管 (3)介质:冷媒 (4)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗、管道采用氮气吹扫、气密性试验及真空试验 | m | 1 | 65.75 | 65.75
145 | 031001004015 | 铜管 (1)规格、压力等级:Φ15.9 (2)安装部位:脱氧亚磷无缝铜管 (3)介质:冷媒 (4)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗、管道采用氮气吹扫、气密性试验及真空试验 | m | 1 | 71.84 | 71.84
146 | 031001004016 | 铜管 (1)规格、压力等级:Φ19.1 (2)安装部位:脱氧亚磷无缝铜管 (3)介质:冷媒 (4)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗、管道采用氮气吹 | m | 1 | 134.26 | 134.26
|  | 本页小计： |  |  |  | 328.85
分部分项工程量清单审核书
工程名称：零星修缮项目（空调类） | [6 empty] | 第22页 共25页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审后造价
|  |  |  | 工程量 | 综合单价 | 合计
扫、气密性试验及真空试验
147 | 031001004017 | 铜管 (1)规格、压力等级:Φ25.4 (2)安装部位:脱氧亚磷无缝铜管 (3)介质:冷媒 (4)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗、管道采用氮气吹扫、气密性试验及真空试验 | m | 1 | 205.18 | 205.18
148 | 031001004018 | 铜管 (1)规格、压力等级:Φ28.58 (2)安装部位:脱氧亚磷无缝铜管 (3)介质:冷媒 (4)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗、管道采用氮气吹扫、气密性试验及真空试验 | m | 1 | 229.64 | 229.64
149 | 031001004019 | 铜管 (1)规格、压力等级:Φ31.7 (2)安装部位:脱氧亚磷无缝铜管 (3)介质:冷媒 (4)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗、管道采用氮气吹扫、气密性试验及真空试验 | m | 1 | 278.37 | 278.37
150 | 031001004020 | 铜管 (1)规格、压力等级:Φ38.1 (2)安装部位:脱氧亚磷无缝铜管 (3)介质:冷媒 (4)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗、管道采用氮气吹扫、气密性试验及真空试验 | m | 1 | 295.83 | 295.83
151 | 031001004021 | 铜管 | m | 1 | 350.38 | 350.38
|  | 本页小计： |  |  |  | 1359.4
分部分项工程量清单审核书
工程名称：零星修缮项目（空调类） | [6 empty] | 第23页 共25页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审后造价
|  |  |  | 工程量 | 综合单价 | 合计
(1)规格、压力等级:Φ41.3 (2)安装部位:脱氧亚磷无缝铜管 (3)介质:冷媒 (4)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗、管道采用氮气吹扫、气密性试验及真空试验
152 | 031004014032 | 给、排水附(配)件 (1)型号、规格:冷媒管铜分支器Φ6.35 | 个 | 1 | 75.55 | 75.55
153 | 031004014033 | 给、排水附(配)件 (1)型号、规格:冷媒管铜分支器Φ9.5 | 个 | 1 | 85.68 | 85.68
154 | 031004014034 | 给、排水附(配)件 (1)型号、规格:冷媒管铜分支器Φ12.7 | 个 | 1 | 90.42 | 90.42
155 | 031004014035 | 给、排水附(配)件 (1)型号、规格:冷媒管铜分支器Φ15.9 | 个 | 1 | 103.07 | 103.07
156 | 031004014036 | 给、排水附(配)件 (1)型号、规格:冷媒管铜分支器Φ19.1 | 个 | 1 | 119.41 | 119.41
157 | 031004014037 | 给、排水附(配)件 (1)型号、规格:冷媒管铜分支器Φ25.4 | 个 | 1 | 149.25 | 149.25
158 | 031004014038 | 给、排水附(配)件 (1)型号、规格:冷媒管铜分支器Φ28.58 | 个 | 1 | 160.56 | 160.56
159 | 031004014039 | 给、排水附(配)件 (1)型号、规格:冷媒管铜分支器Φ | 个 | 1 | 191.62 | 191.62
|  | 本页小计： |  |  |  | 975.56
分部分项工程量清单审核书
工程名称：零星修缮项目（空调类） | [6 empty] | 第24页 共25页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审后造价
|  |  |  | 工程量 | 综合单价 | 合计
31.75
160 | 031004014040 | 给、排水附(配)件 (1)型号、规格:冷媒管铜分支器Φ38.1 | 个 | 1 | 220.42 | 220.42
161 | 031004014041 | 给、排水附(配)件 (1)型号、规格:冷媒管铜分支器Φ41.3 | 个 | 1 | 236.39 | 236.39
162 | 031002001007 | 管道支架 (1)管道支架制作及安装 | kg | 1 | 18.37 | 18.37
163 | 031201003007 | 金属结构刷油 (1)手工除锈(一般钢结构 轻锈) (2)一般钢结构(防锈漆 第二遍) (3)一般钢结构(调和漆 第二遍) | kg | 1 | 2.57 | 2.57
164 | 031208002009 | 管道绝热 (1)橡塑管壳安装(管道)(管道 DN50mm以下) | m3 | 1 | 1911.02 | 1911.02
165 | 031208007001 | 防潮层、保护层 (1)冷媒管道保温管外缠非燃材料包扎带 | m2 | 1 | 11.89 | 11.89
166 | 031003001016 | 螺纹阀门 (1)规格、压力等级:电动二通阀DN20 (2)阀门检查接线 | 个 | 1 | 308.11 | 308.11
超高部分人工增加费
167 | 030411001014 | 配管 (1)名称:安装管道及支架 超高人工增加费（安装高度超过3.6m部分≤10时） | m | 1 | 1.1 | 1.1
|  | 本页小计： |  |  |  | 2709.87
分部分项工程量清单审核书
工程名称：零星修缮项目（空调类） | [6 empty] | 第25页 共25页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审后造价
|  |  |  | 工程量 | 综合单价 | 合计
168 | 030411001015 | 配管 (1)名称:安装管道及支架 超高人工增加费（安装高度超过3.6m部分≤30时） | m | 1 | 1.2 | 1.2
169 | 030411001016 | 配管 (1)名称:安装管道及支架 超高人工增加费（安装高度超过3.6m部分≤50时） | m | 1 | 1.5 | 1.5
170 | 031004014042 | 给、排水附(配)件 (1)型号、规格:安装管件 超高人工增加费（安装高度超过3.6m部分≤10时） | 个 | 1 | 1.1 | 1.1
171 | 031004014043 | 给、排水附(配)件 (1)型号、规格:安装管件 超高人工增加费（安装高度超过3.6m部分≤30时） | 个 | 1 | 1.2 | 1.2
172 | 031004014044 | 给、排水附(配)件 (1)型号、规格:安装管件 超高人工增加费（安装高度超过3.6m部分50时） | 个 | 1 | 1.5 | 1.5
173 | 031009002002 | 空调水工程系统调试 | 系统 | 1 | 150.96 | 150.96
|  | 本页小计： |  |  |  | 157.46
|  | 合 计： |  |  |  | 48952.22

## 单价措施项目清单与计价审核表
单价措施项目清单与计价审核表
工程名称：零星修缮项目（空调类） | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审后造价
|  |  |  | 工程量 | 综合单价 | 合计
单项工程 | [6 empty] | 单项工程(17安装)
安装拆除工程 | [6 empty] | 单位工程(17安装)
通风工程 | [6 empty] | 分项工程(17安装)
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 | 76.8 | 76.8
空调设备 | [6 empty] | 分项工程(17安装)
2 | 031301017002 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 | 86.07 | 86.07
空调水 | [6 empty] | 分项工程(17安装)
3 | 031301017003 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 | 73.86 | 73.86
安装工程 | [6 empty] | 单位工程(17安装)
通风工程 | [6 empty] | 分项工程(17安装)
4 | 031301017004 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 | 113.82 | 113.82
空调设备 | [6 empty] | 分项工程(17安装)
5 | 031301017005 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 | 61.58 | 61.58
空调水 | [6 empty] | 分项工程(17安装)
6 | 031301017006 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 | 423.77 | 423.77
|  | 本页小计： |  |  |  | 835.9
|  | 合 计： |  |  |  | 835.9

## 总价措施项目清单与计价审核表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：零星修缮项目（空调类）
序号 | 项 目 名 称 | 审后合计
1 | 安全文明施工费 | 135
2 | 其他总价措施费 | 30
3 | 防尘喷雾措施费 | 14
合 计 |  | 179

## 其他项目清单与计价审核汇总表
其他项目清单与计价审核汇总表
工程名称：零星修缮项目（空调类） |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 审后金额 (元) |  | 备注
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价
3 | 总承包服务费
合 计 |  |  |  | ——

## 主要材料设备项目与价格表
主要材料设备项目与价格表
工程名称：零星修缮项目（空调类） | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
一 |  | 材料
二 |  | 设备

## 人工、材料设备、机械汇总审核表
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：零星修缮项目（空调类） | [6 empty] | 第1页 共11页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 |  | 合价
一 |  | 人工
1 | 00010040 | 定额人工费 |  | 元 |  |  |  | 11800.67
二 |  | 材料
1 | 01000030 | 型钢 | 综合 | kg | 5.25 | 3.027 |  | 15.89
2 | 01030180 | 镀锌铁丝 | Φ1.6～1.2 | kg | 0.003 | 7.7 |  | 0.02
3 | 01030230 | 镀锌铁丝 | Φ4.0～2.8 | kg | 0.186 | 7.19 |  | 1.34
4 | 01090120 | 圆钢 | Φ5.5～9 | kg | 1.236 | 3.46 |  | 4.28
5 | 01090140 | 圆钢 | Φ10～14 | kg | 13.944 | 3.234 |  | 45.1
6 | 01130060 | 扁钢 | 59以内 | kg | 26.171 | 3.55 |  | 92.91
7 | 01190040 | 槽钢 | 5#-16# | kg | 7.445 | 3.159 |  | 23.52
8 | 01210010 | 角钢 | 综合 | kg | 0.065 | 3.142 |  | 0.2
9 | 01210080 | 角钢 | 50×5以内 | kg | 24.122 | 3.142 |  | 75.79
10 | 01210150 | 角钢 | 60 | kg | 31.545 | 3.142 |  | 99.11
11 | 01210170 | 角钢 | 63 | kg | 3.854 | 3.142 |  | 12.11
12 | 01210250 | 角钢 | 50×5 | kg | 14.59 | 3.142 |  | 45.84
13 | 01291190 | 镀锌薄钢板 | δ0.5 | m2 | 2.276 | 19.79 |  | 45.04
14 | 01291210 | 镀锌薄钢板 | δ0.6 | m2 | 2.276 | 23.27 |  | 52.96
15 | 01291220 | 镀锌薄钢板 | δ0.75 | m2 | 2.276 | 29.09 |  | 66.21
16 | 01291240 | 镀锌薄钢板 | δ1.0 | m2 | 2.276 | 37.9 |  | 86.26
17 | 01291250 | 镀锌薄钢板 | δ1.2 | m2 | 3.414 | 45.48 |  | 155.27
18 | 01291750 | 热轧厚钢板 | δ8.0～15 | kg | 0.119 | 3.59 |  | 0.43
19 | 01291790 | 热轧厚钢板 | δ12～20 | kg | 0.536 | 3.57 |  | 1.91
20 | 02010080 | 耐酸橡胶板 | δ3 | kg | 8.884 | 4.97 |  | 44.15
21 | 02010180 | 橡胶板 | δ1-3 | kg | 2.198 | 3.71 |  | 8.16
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：零星修缮项目（空调类） | [6 empty] | 第2页 共11页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 |  | 合价
22 | 02090010 | 聚氯乙烯薄膜 |  | kg | 0.05 | 6.23 |  | 0.31
23 | 02130050 | 聚四氟乙烯生料带 | 宽20 | m | 8.101 | 0.11 |  | 0.89
24 | 02270260 | 棉纱 |  | kg | 0.25 | 5.17 |  | 1.29
25 | 02270270 | 棉纱头 |  | kg | 0.5 | 5.39 |  | 2.7
26 | 02270310 | 破布 |  | kg | 0.537 | 5.73 |  | 3.08
27 | 02290110 | 线麻 |  | kg | 0.014 | 7.66 |  | 0.1
28 | 02310070 | 玻璃丝布 | 0.5 | m2 | 1.4 | 3.7 |  | 5.18
29 | 02310110 | 铝箔复合玻纤布通风软管 |  | m2 | 1.15 | 5.42 |  | 6.23
30 | 03010230 | 铁铆钉 |  | kg | 0.307 | 7.86 |  | 2.42
31 | 03011450 | 镀锌垫圈 | M10 | 个 | 42.4 | 0.07 |  | 2.97
32 | 03012900 | 带帽六角螺栓 | M2～5×4～20 | 套 | 92.87 | 0.24 |  | 22.29
33 | 03014970 | 六角螺栓 |  | kg | 0.159 | 6.14 |  | 0.97
34 | 03014980 | 六角螺栓 |  | 套 | 0.64 | 0.76 |  | 0.49
35 | 03015340 | 膨胀螺栓 |  | kg | 0.069 | 7.49 |  | 0.51
36 | 03015450 | 膨胀螺栓 | M8 | 套 | 12.131 | 0.53 |  | 6.43
37 | 03015460 | 膨胀螺栓 | M10 | 套 | 20.8 | 1.39 |  | 28.91
38 | 03015480 | 膨胀螺栓 | M12 | 套 | 1.625 | 1.46 |  | 2.37
39 | 03016220 | 镀锌弹簧垫圈 | M10 | 个 | 21.2 | 0.04 |  | 0.85
40 | 03016240 | 镀锌六角螺母 | M10 | 个 | 63.6 | 0.09 |  | 5.72
41 | 03016590 | 六角螺栓带螺母 | M6×（30～50） | 套 | 32.567 | 0.19 |  | 6.19
42 | 03016620 | 六角螺栓带螺母 | M8×(30～50) | 套 | 38.001 | 0.24 |  | 9.12
43 | 03016630 | 六角螺栓带螺母 | M8×75以下 | 套 | 146 | 0.24 |  | 35.04
44 | 03016890 | 六角螺栓带螺母、垫圈 | 综合 | kg | 0.176 | 5.84 |  | 1.03
45 | 03130680 | 铜焊粉 |  | kg | 0.232 | 53.54 |  | 12.39
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：零星修缮项目（空调类） | [6 empty] | 第3页 共11页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 |  | 合价
46 | 03130820 | 冲击钻头 | Φ10～20 | 个 | 0.079 | 11.06 |  | 0.88
47 | 03130850 | 冲击钻头 | Φ12 | 只 | 0.177 | 8.85 |  | 1.56
48 | 03131100 | 钢丝刷 |  | 把 | 0.026 | 1.64 |  | 0.04
49 | 03131110 | 锯条 | 综合 | 根 | 1.015 | 0.44 |  | 0.45
50 | 03131240 | 尼龙砂轮片 | Φ100 | 片 | 0.749 | 2.11 |  | 1.58
51 | 03131270 | 尼龙砂轮片 | Φ400 | 片 | 0.314 | 8.88 |  | 2.79
52 | 03131290 | 尼龙砂轮片 | Φ500×25×4 | 片 | 0.04 | 10.22 |  | 0.41
53 | 03131480 | 铁砂布 |  | 张 | 0.196 | 0.88 |  | 0.17
54 | 03131490 | 铁砂布 | 0#-2# | 张 | 0.194 | 0.81 |  | 0.16
55 | 03131630 | 低碳钢焊条 | J422 Φ3.2 | kg | 2.063 | 7.1 |  | 14.65
56 | 03131660 | 低碳钢焊条 | J427 Φ3.2 | kg | 0.06 | 7.1 |  | 0.43
57 | 03131680 | 低银铜磷钎料 | BCU91PAg | kg | 0.043 | 194.69 |  | 8.31
58 | 04010001 | 水泥 | 32.5 | kg | 0.849 | 0.324 |  | 0.27
59 | 04030120 | 中(细)砂 | 损耗2%+膨胀1.18 | m3 | 0.002 | 194.16 |  | 0.35
60 | 13010160 | 酚醛调和漆 |  | kg | 0.06 | 11.95 |  | 0.72
61 | 13050100 | 醇酸防锈漆 | C53-1 | kg | 0.021 | 10.27 |  | 0.22
62 | 13050110 | 酚醛防锈漆 |  | kg | 0.294 | 10.27 |  | 3.02
63 | 14030030 | 煤油 |  | kg | 14 | 7.83 |  | 109.62
64 | 14030100 | 铅油 | 厚漆 | kg | 0.132 | 6.02 |  | 0.79
65 | 14050050 | 溶剂汽油 | 200# | kg | 0.03 | 6.94 |  | 0.21
66 | 14070130 | 机油 | 综合 | kg | 0.345 | 10.27 |  | 3.55
67 | 14310390 | 硼砂 |  | kg | 0.069 | 4.33 |  | 0.3
68 | 14330001 | 丙酮 |  | kg | 0.039 | 6.64 |  | 0.26
69 | 14390180 | 氧气 |  | m3 | 3.15 | 4.01 |  | 12.63
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：零星修缮项目（空调类） | [6 empty] | 第4页 共11页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 |  | 合价
70 | 14390190 | 乙炔气 |  | kg | 1.148 | 21.35 |  | 24.51
71 | 14410430 | 氯丁粘接剂 |  | kg | 0.019 | 14.76 |  | 0.28
72 | 14430070 | 铝箔胶带 | 45m | 卷 | 24.2 | 14.42 |  | 348.96
73 | 14430230 | 贴缝胶带 | 9m | 卷 | 17 | 3.98 |  | 67.66
74 | 15010420 | 石棉橡胶板 | 低压 δ0.8-6 | kg | 0.093 | 7.27 |  | 0.68
75 | 15010430 | 石棉橡胶板 | 低中压δ0.8-6 | kg | 0.054 | 7.3 |  | 0.39
76 | 15130050 | 聚酯乙烯泡沫塑料 |  | kg | 0.5 | 4.12 |  | 2.06
77 | 15230040 | 橡胶管壳 |  | m3 | 4.12 | 726 |  | 2991.12
78 | 17010180 | 无缝钢管 | DN100 | m | 1.01 | 47.5 |  | 47.98
79 | 17010190 | 无缝钢管 | DN125 | m | 0.98 | 62.55 |  | 61.3
80 | 17010200 | 无缝钢管 | DN150 | m | 0.98 | 85.29 |  | 83.58
81 | 17010210 | 无缝钢管 | DN200 | m | 0.98 | 161.37 |  | 158.14
82 | 17010220 | 无缝钢管 | DN250 | m | 1.036 | 235.09 |  | 243.55
83 | 17010430 | 焊接钢管 | DN20 | m | 0.036 | 5.723 |  | 0.21
84 | 17030040 | 镀锌钢管 | DN20 | m | 1.018 | 11.18 |  | 11.38
85 | 17030050 | 镀锌钢管 | DN25 | m | 1.995 | 16.609 |  | 33.13
86 | 17030060 | 镀锌钢管 | DN32 | m | 2.013 | 18.506 |  | 37.25
87 | 17030070 | 镀锌钢管 | DN40 | m | 2.013 | 21.313 |  | 42.9
88 | 17030090 | 镀锌钢管 | DN50 | m | 2.022 | 28.467 |  | 57.56
89 | 17030100 | 镀锌钢管 | DN65 | m | 1.002 | 38.26 |  | 38.34
90 | 17030130 | 镀锌钢管 | DN80 | m | 1.002 | 43.237 |  | 43.32
91 | 17070030 | 无缝钢管 | Φ22×2 | m | 0.012 | 5.78 |  | 0.07
92 | 17070590 | 无缝钢管 | DN20 | m | 0.2 | 10.45 |  | 2.09
93 | 17070610 | 无缝钢管 | DN32 | m | 0.05 | 14.73 |  | 0.74
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：零星修缮项目（空调类） | [6 empty] | 第5页 共11页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 |  | 合价
94 | 17150040 | 铜管 | Φ6.35 | m | 0.986 | 12 |  | 11.83
95 | 17150040 | 铜管 | Φ9.53 | m | 0.986 | 16 |  | 15.78
96 | 17150040 | 铜管 | Φ12.7 | m | 0.986 | 23 |  | 22.68
97 | 17150040 | 铜管 | Φ15.9 | m | 0.986 | 27.88 |  | 27.49
98 | 17150060 | 铜管 | Φ19.1 | m | 0.986 | 33.63 |  | 33.16
99 | 17150080 | 铜管 | Φ25.4 | m | 0.986 | 57.35 |  | 56.55
100 | 17150110 | 铜管 | Φ28.58 | m | 0.986 | 86 |  | 84.8
101 | 17150110 | 铜管 | Φ31.75 | m | 0.986 | 125 |  | 123.25
102 | 17150140 | 铜管 | Φ38.1 | m | 0.994 | 151 |  | 150.09
103 | 17150140 | 铜管 | Φ41.3 | m | 0.994 | 165 |  | 164.01
104 | 17250150 | 塑料管 | Φ20 | m | 1.022 | 2.93 |  | 2.99
105 | 17250160 | 塑料管 | Φ25 | m | 1.022 | 3.73 |  | 3.81
106 | 17250180 | 塑料管 | Φ32 | m | 1.02 | 4.89 |  | 4.99
107 | 17250190 | 塑料管 | Φ40 | m | 1.02 | 5.81 |  | 5.93
108 | 17250200 | 塑料管 | Φ50 | m | 1.02 | 7.34 |  | 7.49
109 | 17250220 | 塑料管 | Φ63 | m | 1.02 | 9.78 |  | 9.98
110 | 17270250 | 橡胶软管 | DN20 | m | 0.016 | 10.04 |  | 0.16
111 | 17310780 | 输水软管 | Φ25 | m | 0.024 | 3.61 |  | 0.09
112 | 18032350 | 空调冷热水室内镀锌钢管螺纹管件 | DN25 | 个 | 0.959 | 5.94 |  | 5.7
113 | 18032360 | 空调冷热水室内镀锌钢管螺纹管件 | DN32 | 个 | 0.909 | 10.98 |  | 9.98
114 | 18032370 | 空调冷热水室内镀锌钢管螺纹管件 | DN40 | 个 | 0.716 | 11.96 |  | 8.56
115 | 18032380 | 空调冷热水室内镀锌钢管螺纹管件 | DN50 | 个 | 0.652 | 17.02 |  | 11.1
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：零星修缮项目（空调类） | [6 empty] | 第6页 共11页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 |  | 合价
116 | 18032390 | 空调冷热水室内镀锌钢管螺纹管件 | DN65 | 个 | 0.565 | 20.18 |  | 11.4
117 | 18032400 | 空调冷热水室内镀锌钢管螺纹管件 | DN80 | 个 | 0.54 | 23.64 |  | 12.77
118 | 18032430 | 空调凝结水室内镀锌钢管螺纹管件 | DN20 | 个 | 0.59 | 5.48 |  | 3.23
119 | 18032440 | 空调凝结水室内镀锌钢管螺纹管件 | DN25 | 个 | 0.711 | 4.82 |  | 3.43
120 | 18032450 | 空调凝结水室内镀锌钢管螺纹管件 | DN32 | 个 | 0.58 | 6.5 |  | 3.77
121 | 18032460 | 空调凝结水室内镀锌钢管螺纹管件 | DN40 | 个 | 0.508 | 11.96 |  | 6.08
122 | 18032470 | 空调凝结水室内镀锌钢管螺纹管件 | DN50 | 个 | 0.424 | 17.02 |  | 7.22
123 | 18034830 | 空调水钢管焊接管件 | DN100 | 个 | 0.084 | 168.29 |  | 14.14
124 | 18034840 | 空调水钢管焊接管件 | DN125 | 个 | 0.136 | 190.87 |  | 25.96
125 | 18034850 | 空调水钢管焊接管件 | DN150 | 个 | 0.13 | 221.26 |  | 28.76
126 | 18034860 | 空调水钢管焊接管件 | DN200 | 个 | 0.118 | 434.84 |  | 51.31
127 | 18034870 | 空调水钢管焊接管件 | DN250 | 个 | 0.112 | 676.49 |  | 75.77
128 | 18070910 | 给水室内铜管焊接管件 | Φ19.1 | 个 | 1.116 | 38.75 |  | 43.25
129 | 18070920 | 给水室内铜管焊接管件 | Φ25.4 | 个 | 1.075 | 69.21 |  | 74.4
130 | 18070930 | 给水室内铜管焊接管件 | Φ28.58 | 个 | 0.937 | 69.21 |  | 64.85
131 | 18070930 | 给水室内铜管焊接管件 | Φ31.75 | 个 | 0.937 | 69.21 |  | 64.85
132 | 18070940 | 给水室内铜管焊接管件 | Φ38.1 | 个 | 0.752 | 69.21 |  | 52.05
133 | 18070940 | 给水室内铜管焊接管件 | Φ41.3 | 个 | 0.752 | 107.96 |  | 81.19
134 | 18091250 | 空调凝结水室内塑料管粘接管件 | Φ20 | 个 | 0.652 | 0.38 |  | 0.25
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：零星修缮项目（空调类） | [6 empty] | 第7页 共11页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 |  | 合价
135 | 18091260 | 空调凝结水室内塑料管粘接管件 | Φ25 | 个 | 0.58 | 0.38 |  | 0.22
136 | 18091270 | 空调凝结水室内塑料管粘接管件 | Φ32 | 个 | 0.68 | 0.59 |  | 0.4
137 | 18091280 | 空调凝结水室内塑料管粘接管件 | Φ40 | 个 | 0.553 | 1.08 |  | 0.6
138 | 18091290 | 空调凝结水室内塑料管粘接管件 | Φ50 | 个 | 0.452 | 1.81 |  | 0.82
139 | 18091300 | 空调凝结水室内塑料管粘接管件 | Φ63 | 个 | 0.402 | 3.17 |  | 1.27
140 | 18150960 | 黑玛钢活接头 | DN20 | 个 | 3.03 | 3.81 |  | 11.54
141 | 18150970 | 黑玛钢活接头 | DN25 | 个 | 1.01 | 4.96 |  | 5.01
142 | 18151760 | 黑玛钢六角内接头 | DN20 | 个 | 2.424 | 1.59 |  | 3.85
143 | 18151770 | 黑玛钢六角内接头 | DN25 | 个 | 0.808 | 2.21 |  | 1.79
144 | 18210730 | 不锈钢软接DN20 |  | 个 | 1 | 93.805 |  | 93.81
145 | 18210740 | 不锈钢软接DN25 |  | 个 | 1 | 123 |  | 123
146 | 18250020 | 成品管卡 |  | 套 | 12.367 | 1.86 |  | 23
147 | 19000010 | 阀门 | DN32 PN10 | 个 | 0.02 | 39.82 |  | 0.8
148 | 19002310 | 螺纹阀门 | DN20 | 个 | 0.011 | 12.58 |  | 0.13
149 | 19002310 | 铜制Y型过滤器DN20 (空调) |  | 个 | 1.01 | 28 |  | 28.28
150 | 19002310 | DN20铜闸阀 |  | 个 | 1.01 | 38.48 |  | 38.86
151 | 19002310 | 电动二通阀DN20 |  | 个 | 1.01 | 195.69 |  | 197.65
152 | 19002320 | 铜制Y型过滤器DN25 (空调) |  | 个 | 1.01 | 17.3 |  | 17.47
153 | 19010010 | 截止阀 | PN10 DN20 | 个 | 0.04 | 23.3 |  | 0.93
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：零星修缮项目（空调类） | [6 empty] | 第8页 共11页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 |  | 合价
154 | 19410080 | 针形阀 |  | 个 | 0.02 | 34.07 |  | 0.68
155 | 20000010 | 法兰 | DN32 | 片 | 0.04 | 8.73 |  | 0.35
156 | 21310001 | 肥皂 |  | 块 | 0.015 | 1.77 |  | 0.03
157 | 22410001 | ABS回风口600*600 |  | 个 | 1 | 122 |  | 122
158 | 22410001 | ABS回风口810*250 |  | 个 | 1 | 100 |  | 100
159 | 22590010 | 消声静压箱600*600*400 |  | 个 | 1 | 420 |  | 420
160 | 22590010 | 静压箱820*270*320mm |  | 个 | 1 | 395 |  | 395
161 | 24090040 | 温度计 | 0-120℃ | 支 | 0.04 | 30.97 |  | 1.24
162 | 24110080 | 压力表 | 0～16MPa | 块 | 0.04 | 30.38 |  | 1.22
163 | 24110190 | 弹簧压力表 | Y-100 0-1.6MPa | 块 | 0.029 | 53.43 |  | 1.55
164 | 24590020 | 压力表表弯 |  | 个 | 0.003 | 13.27 |  | 0.04
165 | 24590040 | 压力表弯管 | DN15 | 个 | 0.026 | 13.27 |  | 0.35
166 | 27060080 | 接地线 | BV5.5-16 | m | 1 | 10.32 |  | 10.32
167 | 34110030 | 电 |  | kW·h | 1.483 | 0.66 |  | 0.98
168 | 34110080 | 水 |  | m3 | 0.617 | 3.28 |  | 2.02
169 | 34130020 | 位号牌 |  | 个 | 1 | 0.4 |  | 0.4
170 | 49010020 | 校验材料费 |  | 元 | 0.51 | 1 |  | 0.51
171 | 49010030 | 其他材料费 |  | % | 8.689 | 1 |  | 8.69
172 | 49010040 | 其他材料费 |  | 元 | 756.777 | 1 |  | 756.78
173 | 49010040 | 其他材料费 |  | 元 | 5.997 | 1 |  | 6
174 | 49010040 | 其他材料费 |  | 元 | 82.546 | 1 |  | 82.55
175 | 50170001 | 冷媒管铜分支器Φ6.35 |  | 个 | 1 | 28.39 |  | 28.39
176 | 50170001 | 冷媒管铜分支器Φ9.5 |  | 个 | 1 | 36.39 |  | 36.39
177 | 50170001 | 冷媒管铜分支器Φ12.7 |  | 个 | 1 | 40.12 |  | 40.12
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：零星修缮项目（空调类） | [6 empty] | 第9页 共11页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 |  | 合价
178 | 50170001 | 冷媒管铜分支器Φ15.9 |  | 个 | 1 | 50.11 |  | 50.11
179 | 50170001 | 冷媒管铜分支器Φ19.1 |  | 个 | 1 | 63 |  | 63
180 | 50170020 | 冷媒管铜分支器Φ25.4 |  | 个 | 1 | 71.2 |  | 71.2
181 | 50170020 | 冷媒管铜分支器Φ28.58 |  | 个 | 1 | 80.11 |  | 80.11
182 | 50170020 | 冷媒管铜分支器Φ31.75 |  | 个 | 1 | 104.63 |  | 104.63
183 | 50170030 | 冷媒管铜分支器Φ38.1 |  | 个 | 1 | 115.02 |  | 115.02
184 | 50170040 | 冷媒管铜分支器Φ41.3 |  | 个 | 1 | 121.05 |  | 121.05
185 | 80010030 | 水泥砂浆 | 1:2.5(32.5) | m3 | 0.002 | 356.167 |  | 0.62
三 |  | 设备
1 | 49019321 | 四面出风天花机FP-136Q |  | 台 | 1 | 3755 |  | 3755
2 | 49019321 | 四面出风天花机10KW |  | 台 | 1 | 8500 |  | 8500
3 | 49019321 | 四面出风天花机8KW |  | 台 | 1 | 7500 |  | 7500
四 |  | 施工机具
1 | 98050110 | 万用表 | 手持式 | 台班 | 0.092 | 6.83 |  | 0.63
2 | 98050120 | 数字电压表 |  | 台班 | 0.037 | 4.35 |  | 0.16
3 | 98050220 | 兆欧表 |  | 台班 | 0.03 | 25.96 |  | 0.78
4 | 98070060 | 多功能信号校验仪 |  | 台班 | 0.05 | 133.19 |  | 6.66
5 | 98110170 | 接地电阻测试仪 |  | 台班 | 0.05 | 9.72 |  | 0.49
6 | 98170020 | 对讲机 |  | 台班 | 0.055 | 5.51 |  | 0.3
7 | 99070520 | 载货汽车 | 装载质量5t | 台班 | 0.037 | 520.62 |  | 19.29
8 | 99070540 | 载货汽车 | 装载质量8t | 台班 | 0.07 | 596.478 |  | 41.75
9 | 99090310 | 汽车式起重机 | 提升质量8t | 台班 | 0.03 | 823.193 |  | 24.7
10 | 99090340 | 汽车式起重机 | 提升质量16t | 台班 | 0.001 | 1021.504 |  | 1.23
11 | 99091150 | 电动卷扬机 | 单筒慢速 牵引力10kN | 台班 | 0.007 | 161.188 |  | 1.05
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：零星修缮项目（空调类） | [6 empty] | 第10页 共11页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 |  | 合价
12 | 99091160 | 电动卷扬机 | 单筒慢速 牵引力30kN | 台班 | 0.03 | 167.528 |  | 5.03
13 | 99091170 | 电动卷扬机 | 单筒慢速 牵引力50kN | 台班 | 0.28 | 172.533 |  | 48.31
14 | 99091600 | 吊装机械 | 综合 | 台班 | 0.121 | 541.52 |  | 65.28
15 | 99190190 | 立式钻床 | 钻孔直径25mm | 台班 | 0.049 | 6.368 |  | 0.31
16 | 99190200 | 立式钻床 | 钻孔直径35mm | 台班 | 2.184 | 10.213 |  | 22.31
17 | 99190210 | 立式钻床 | 钻孔直径50mm | 台班 | 0.003 | 19.143 |  | 0.05
18 | 99190220 | 台式钻床 | 钻孔直径16mm | 台班 | 1.323 | 3.919 |  | 5.19
19 | 99190240 | 台式钻床 | 钻孔直径35mm | 台班 | 4.169 | 8.872 |  | 36.98
20 | 99190330 | 剪板机 | 厚度×宽度 6.3×2000mm | 台班 | 0.032 | 345.904 |  | 11.17
21 | 99190560 | 卷板机 | 厚度×宽度 2×1600mm | 台班 | 0.012 | 338.479 |  | 3.89
22 | 99190740 | 折方机 | 厚度×宽度 4×2000mm | 台班 | 0.021 | 30.29 |  | 0.63
23 | 99190860 | 管子切断套丝机 | Φ159 | 台班 | 0.374 | 20.039 |  | 7.5
24 | 99190880 | 咬口机 | 板厚1.5mm | 台班 | 0.033 | 15.781 |  | 0.53
25 | 99190940 | 法兰卷圆机 | L40×4 | 台班 | 0.146 | 31.555 |  | 4.59
26 | 99191478 | 电动弯管机 | 管径108mm | 台班 | 0.007 | 73.835 |  | 0.54
27 | 99230050 | 砂轮切割机 | Φ400 | 台班 | 0.108 | 5.46 |  | 0.59
28 | 99230060 | 砂轮切割机 | Φ500 | 台班 | 0.068 | 6.02 |  | 0.41
29 | 99250001 | 交流弧焊机 | 容量21kVA | 台班 | 0.905 | 54.398 |  | 49.23
30 | 99250560 | 电焊机 |  | 台班 | 0.781 | 60.84 |  | 47.51
31 | 99430200 | 电动空气压缩机 | 排气量6m3/min | 台班 | 0.043 | 197.717 |  | 8.5
32 | 99440010 | 电动单级离心清水泵 | 出口直径Φ100 | 台班 | 0.007 | 31.424 |  | 0.22
33 | 99440460 | 试压泵 | 压力3MPa | 台班 | 0.041 | 16.431 |  | 0.67
34 | 99450630 | 铭牌打印机 |  | 台班 | 0.012 | 33.38 |  | 0.4
35 | 99450780 | 电焊条恒温箱 |  | 台班 | 0.06 | 53.185 |  | 3.22
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：零星修缮项目（空调类） | [6 empty] | 第11页 共11页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 |  | 合价
36 | 99450810 | 电焊条烘干箱 | 容积600×500×750 | 台班 | 0.06 | 24.892 |  | 1.5