# 福建省政府采购项目

# 竞争性磋商文件

# （工程类）

# （预公告版）

### 项目名称：院内零星修缮

### 备案编号：CGXM-2026-350001-01654[2026]03648

### 项目编号：[350001]FXZB[CS]2026006

### 采购人：福州大学附属省立医院

### 代理机构：福建方兴招标代理有限公司

### 编制时间：2026年07月

## 第一章 采购邀请书

竞争性磋商采购公告

福州大学附属省立医院 已根据政府采购相关法律法规，经相应程序确定采用 竞争性磋商 方式组织 院内零星修缮 项目（以下简称：“本项目”）的政府采购活动， 现欢迎国内合格的供应商前来参加。 本项目由采购人委托 福建方兴招标代理有限公司 开展竞争性磋商活动。

### 1.项目名称： 院内零星修缮

### 2.备案编号： CGXM-2026-350001-01654[2026]03648

### 3.项目编号： [350001]FXZB[CS]2026006

### 4.采购内容及要求：

采购包1：

采购包预算金额（元）: 7,000,000.00

采购包最高限价（元）: 7,000,000.00

采购包保证金金额（元）: 70,000.00

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量单位 | 所属行业 | 是否允许进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 院内零星修缮（日常类） | 1.00 | 7,000,000.00 | 年 | 建筑业 | 否 |

采购包2：

采购包预算金额（元）: 3,000,000.00

采购包最高限价（元）: 3,000,000.00

采购包保证金金额（元）: 30,000.00

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量单位 | 所属行业 | 是否允许进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 院内零星修缮（空调类） | 1.00 | 3,000,000.00 | 年 | 建筑业 | 否 |

采购包1：

（1）报价要求：

| 序号 | 报价内容 | 计量单位 | 报价单位 | 最高限价 | 价款形式 | 报价说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 院内零星修缮（日常类） | 年 | 元 | 7,000,000.00 | 总价 | 无 |

采购包2：

（1）报价要求：

| 序号 | 报价内容 | 计量单位 | 报价单位 | 最高限价 | 价款形式 | 报价说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 院内零星修缮（空调类） | 年 | 元 | 3,000,000.00 | 总价 | 无 |

### 5.采购项目需要落实的政府采购政策：

进口产品：不适合本项目

节能产品：适合本项目

环境标志产品：适合本项目

绿色建材： 适合本项目

促进中小企业发展的相关政策：

采购包1：设置专门采购包

面向的企业规模：中小企业

预留形式：设置专门采购包

预留比例：100%

采购包2：设置专门采购包

面向的企业规模：中小企业

预留形式：设置专门采购包

预留比例：100%

### 6.供应商的资格要求：

6.1法定条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

6.2特定条件：

采购包1：

| 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- |
| 资格承诺函 | ①本采购包允许供应商采用资格承诺制。采用资格承诺制的供应商，应当根据投标(响应)格式文件要求提供资格承诺函，无需提供《政府采购法实施条例》第十七条第一款规定的一般资格条件证明材料；资格承诺函不符合采购文件要求的，视为未按照采购文件规定提交供应商的资格及资信文件，按资格审查不合格处理。②采购项目有特殊资格要求的，供应商还应按要求提供相应的证明材料。 |
| 其他资格证明文件 | 供应商具备建筑工程施工总承包三级及以上资质和有效的《施工企业安全生产许可证》，供应商需提供有效证书扫描件。 |
| 本采购包属于专门面向中小企业采购。 | 本采购包为专门面向中小企业采购，供应商须提供中小企业声明函。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 |

采购包2：

| 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- |
| 资格承诺函 | ①本采购包允许供应商采用资格承诺制。采用资格承诺制的供应商，应当根据投标(响应)格式文件要求提供资格承诺函，无需提供《政府采购法实施条例》第十七条第一款规定的一般资格条件证明材料；资格承诺函不符合采购文件要求的，视为未按照采购文件规定提交供应商的资格及资信文件，按资格审查不合格处理。②采购项目有特殊资格要求的，供应商还应按要求提供相应的证明材料。 |
| 本采购包属于专门面向中小企业采购。 | 本采购包为专门面向中小企业采购，供应商须提供中小企业声明函。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 |

6.3是否接受联合体形式的响应磋商：

采购包1：不接受

采购包2：不接受

※根据上述资格要求，供应商响应文件中应提交的“资格证明文件”相关规定和资料要求，详见竞争性磋商须知前附表和磋商文件第五章。

### 7.竞争性磋商文件获取期限：

详见磋商公告或更正公告（若有）。

7.1如果采购过程中有发出更正公告，采购人将根据实际情况确定是否延长文件获取期限，则文件获取截止时间以更正公告中的约定为准。

7.2竞争性磋商文件获取期限内，供应商应通过福建省政府采购网上公开信息系统的注册账号（免费注册）并获取竞争性磋商文件(登录福建省政府采购网上公开信息系统进行文件获取)，否则报价响应将被拒绝。

### 8.获取采购文件时间、地点、方式：

8.1采购文件的提供期限：详见磋商公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。采购文件的提供期限与磋商公告的公告期限保持一致。

8.2获取地点及方式：注册账号后通过福建省政府采购网上公开信息系统以下载方式获取。

### 9.采购文件售价：0元。

### 10.首次响应文件递交截止时间及地点：

详见磋商公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。供应商应在此之前将密封的首次响应文件送达本章第11条载明的地点，逾期送达的或不符合规定的响应文件将被拒绝接收。

### 11.磋商时间及地点：

详见磋商公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。

### 12.竞争性磋商公告期限：

自财政部和福建省财政厅指定的政府采购信息发布媒体最先发布公告之日起3个工作日。

### 13、采购人：福州大学附属省立医院

地址： 福建省福州市鼓楼区东街134号

邮编： 350001

联系人： 黄定凯

联系电话： 0591-88216028

### 14、代理机构：福建方兴招标代理有限公司

地址： 福州市鼓楼区华大街道鼓屏路192号山海大厦11层6#

邮编： 350003

联系人： 刘滢、陈怡

联系电话：  0591-87278256

### 附1：购买采购文件和提交磋商保证金的银行账户信息

银行账户

开户名称： 福建方兴招标代理有限公司

开户银行：由供应商在福建省政府采购网上公开信息系统获取竞争性磋商文件成功后根据系统的提示，自行选择要缴交的保证金托管银行

银行账号：福建省政府采购网上公开信息系统根据供应商选择的保证金托管银行，自动生成供应商所投采购包的缴交银行账号。若投多个采购包将生成多个对应缴交账号。请分别根据所投采购包的保证金要求，进行保证金缴交。

特别提示

1、请供应商务必认真核对账户信息，将磋商保证金款项汇入对应账户，并自行承担因款项汇错而产生的一切后果。 2、请供应商在转账或电汇的凭证上务必按照以下格式注明，以便核对：“（项目编号：***、采购包：***）的磋商保证金”。

## 第二章 竞争性磋商须知

### 第1节 竞争性磋商须知前附表（表1、表2）

#### 一、竞争性磋商须知前附表1

竞争性磋商须知前附表是对竞争性磋商须知的补充和细化，二者如有矛盾，以前附表中的要求和规定为准

| 项号 | 条款号 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3.2.1 | 供应商的资格要求：见磋商文件第一章“采购公告/采购邀请书” （1）资格证明文件资料要求： 采购包1： 序号; 资格审查要求概况; 评审点具体描述. 1; 磋商响应声明; 详见声明函. 2; 单位负责人授权书; ①供应商（自然人除外）：若供应商代表为单位授权的委托代理人，应提供本授权书；若供应商代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。②供应商为自然人的，可不填写本授权书。. 3; 营业执照等证明文件; ①供应商为企业的，提供有效的营业执照复印件；供应商为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；供应商为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；供应商为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；供应商为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；供应商为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他供应商应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。. 4; 提供财务状况报告（财务报告、或资信证明）; ①供应商提供的财务报告复印件（成立年限按照提交响应文件截止时间推算）应符合下列规定：a.成立年限满1年及以上的供应商，提供经审计的上一年度的年度财务报告。b.成立年限满半年但不足1年的供应商，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。c.无法按照以上a、b项规定提供财务报告复印件的供应商（包括但不限于：成立年限满1年及以上的供应商、成立年限满半年但不足1年的供应商、成立年限不足半年的供应商），应选择提供资信证明复印件。. 5; 依法缴纳税收证明材料; ①供应商提供的税收缴纳凭据复印件应符合下列规定： a.提交响应文件截止时间前（不含提交响应文件截止时间的当月）已依法缴纳税收的供应商，提供提交响应文件截止时间前六个月（不含提交响应文件截止时间的当月）中任一月份的税收缴纳凭据复印件。 b.提交响应文件截止时间的当月成立的供应商,视同满足本项资格条件要求。 c.若为依法免税范围的供应商，提供依法免税证明材料的，视同满足本项资格条件要求。. 6; 依法缴纳社会保障资金证明材料; ①供应商提供的社会保障资金缴纳凭据复印件应符合下列规定： a.提交响应文件截止时间前（不含提交响应文件截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的供应商，提供提交响应文件截止时间前六个月（不含提交响应文件截止时间的当月）中任一月份的社会保障资金缴纳凭据复印件。 b.提交响应文件截止时间的当月成立的供应商，视同满足本项资格条件要求。 c.若为依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金的供应商，提供依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金证明材料的，视同满足本项资格条件要求。. 7; 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函(若有); ①采购文件未要求供应商提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，供应商应提供本声明函。②采购文件要求供应商提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，供应商可不提供本声明函。. 8; 参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明; ①重大违法记录：指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3号文件的规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。. 9; 中小企业声明函（以资格条件落实中小企业扶持政策时适用 ）; ①供应商应认真对照工信部联企业[2011]300号《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定的划分标准，并按照国统字[2017]213号《关于印发<统计上大中小微型企业划分办法(2017)>的通知》规定准确划分企业类型。本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业详见特定资格条件。②供应商为监狱企业的，可不填写本声明函，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。③供应商为残疾人福利性单位的，可不填写本声明函，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。④以联合体形式落实中小企业预留份额时，还需提供《联合体协议》。⑤以合同分包形式落实中小企业预留份额时，还需提供《分包意向协议》。. 10; 信用记录查询结果; ①信用记录查询的截止时点：信用记录查询的截止时点为本项目提交响应文件截止当日。②信用记录查询渠道：信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。③信用记录的查询：由磋商小组通过上述网站查询并打印供应商的信用记录。④经查询，供应商参加本项目采购活动(响应截止时间)前三年内被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他重大违法记录且相关信用惩戒期限未满的，其资格审查不合格。. 11; 联合体协议（若有）; ①采购文件接受联合体报价且供应商为联合体的，供应商应提供本协议；否则无须提供。②本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照采购文件第五章载明的格式提供“单位负责人授权书”。. 采购包2： 序号; 资格审查要求概况; 评审点具体描述. 1; 磋商响应声明; 详见声明函. 2; 单位负责人授权书; ①供应商（自然人除外）：若供应商代表为单位授权的委托代理人，应提供本授权书；若供应商代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。②供应商为自然人的，可不填写本授权书。. 3; 营业执照等证明文件; ①供应商为企业的，提供有效的营业执照复印件；供应商为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；供应商为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；供应商为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；供应商为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；供应商为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他供应商应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。. 4; 提供财务状况报告（财务报告、或资信证明）; ①供应商提供的财务报告复印件（成立年限按照提交响应文件截止时间推算）应符合下列规定：a.成立年限满1年及以上的供应商，提供经审计的上一年度的年度财务报告。b.成立年限满半年但不足1年的供应商，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。c.无法按照以上a、b项规定提供财务报告复印件的供应商（包括但不限于：成立年限满1年及以上的供应商、成立年限满半年但不足1年的供应商、成立年限不足半年的供应商），应选择提供资信证明复印件。. 5; 依法缴纳税收证明材料; ①供应商提供的税收缴纳凭据复印件应符合下列规定： a.提交响应文件截止时间前（不含提交响应文件截止时间的当月）已依法缴纳税收的供应商，提供提交响应文件截止时间前六个月（不含提交响应文件截止时间的当月）中任一月份的税收缴纳凭据复印件。 b.提交响应文件截止时间的当月成立的供应商,视同满足本项资格条件要求。 c.若为依法免税范围的供应商，提供依法免税证明材料的，视同满足本项资格条件要求。. 6; 依法缴纳社会保障资金证明材料; ①供应商提供的社会保障资金缴纳凭据复印件应符合下列规定： a.提交响应文件截止时间前（不含提交响应文件截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的供应商，提供提交响应文件截止时间前六个月（不含提交响应文件截止时间的当月）中任一月份的社会保障资金缴纳凭据复印件。 b.提交响应文件截止时间的当月成立的供应商，视同满足本项资格条件要求。 c.若为依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金的供应商，提供依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金证明材料的，视同满足本项资格条件要求。. 7; 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函(若有); ①采购文件未要求供应商提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，供应商应提供本声明函。②采购文件要求供应商提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，供应商可不提供本声明函。. 8; 参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明; ①重大违法记录：指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3号文件的规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。. 9; 中小企业声明函（以资格条件落实中小企业扶持政策时适用 ）; ①供应商应认真对照工信部联企业[2011]300号《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定的划分标准，并按照国统字[2017]213号《关于印发<统计上大中小微型企业划分办法(2017)>的通知》规定准确划分企业类型。本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业详见特定资格条件。②供应商为监狱企业的，可不填写本声明函，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。③供应商为残疾人福利性单位的，可不填写本声明函，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。④以联合体形式落实中小企业预留份额时，还需提供《联合体协议》。⑤以合同分包形式落实中小企业预留份额时，还需提供《分包意向协议》。. 10; 信用记录查询结果; ①信用记录查询的截止时点：信用记录查询的截止时点为本项目提交响应文件截止当日。②信用记录查询渠道：信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。③信用记录的查询：由磋商小组通过上述网站查询并打印供应商的信用记录。④经查询，供应商参加本项目采购活动(响应截止时间)前三年内被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他重大违法记录且相关信用惩戒期限未满的，其资格审查不合格。. 11; 联合体协议（若有）; ①采购文件接受联合体报价且供应商为联合体的，供应商应提供本协议；否则无须提供。②本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照采购文件第五章载明的格式提供“单位负责人授权书”。. （2）特定资格条件： 采购包1： 资格审查要求概况; 评审点具体描述. 资格承诺函; ①本采购包允许供应商采用资格承诺制。采用资格承诺制的供应商，应当根据投标(响应)格式文件要求提供资格承诺函，无需提供《政府采购法实施条例》第十七条第一款规定的一般资格条件证明材料；资格承诺函不符合采购文件要求的，视为未按照采购文件规定提交供应商的资格及资信文件，按资格审查不合格处理。②采购项目有特殊资格要求的，供应商还应按要求提供相应的证明材料。. 其他资格证明文件; 供应商具备建筑工程施工总承包三级及以上资质和有效的《施工企业安全生产许可证》，供应商需提供有效证书扫描件。. 本采购包属于专门面向中小企业采购。; 本采购包为专门面向中小企业采购，供应商须提供中小企业声明函。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。. 采购包2： 资格审查要求概况; 评审点具体描述. 资格承诺函; ①本采购包允许供应商采用资格承诺制。采用资格承诺制的供应商，应当根据投标(响应)格式文件要求提供资格承诺函，无需提供《政府采购法实施条例》第十七条第一款规定的一般资格条件证明材料；资格承诺函不符合采购文件要求的，视为未按照采购文件规定提交供应商的资格及资信文件，按资格审查不合格处理。②采购项目有特殊资格要求的，供应商还应按要求提供相应的证明材料。. 本采购包属于专门面向中小企业采购。; 本采购包为专门面向中小企业采购，供应商须提供中小企业声明函。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。. （3）磋商保证金 ※备注说明 ①供应商应根据自身实际情况提供上述资格要求的证明材料，格式可参考磋商文件第五章提供。 ②供应商提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由供应商加盖其单位公章。 ③根据采购文件须知前附表1第1项号的“（2）特定资格条件”要求，允许供应商采用资格承诺制的并提供符合要求的资格承诺函，视为满足采购文件的资格要求。 |
| 2 | 3.2.2 | 是否接受联合体形式的响应磋商： 采购包1：不接受 采购包2：不接受 |
| 3 | 6.3 | 是否组织现场考察或召开磋商前答疑会： 采购包1：不组织 采购包2：不组织 |
| 4 | 9.1 | 响应文件有效期：首次响应文件提交截止时间起 90 个日历日。 |
| 5 | 10.3.1 | 磋商保证金退还的其它要求： 无 |
| 6 | 11.1 | 响应文件的份数 （1）纸质响应文件 ①响应文件正本 0 份、副本 0 份。 ②可读介质（光盘或U盘） 0 份：将上传至福建省政府采购网上公开信息系统的电子响应文件在可读介质中另存 0 份。 （2）电子响应文件：详见表2《关于电子竞争性磋商活动的专门规定》 |
| 7 | 14.4 | 磋商过程中可能发生实质性变动的内容： 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。 |
| 8 | 14.9 | 评审的标准和方法：具体内容详见竞争性磋商须知前附表专项附件“评审的标准和方法”。 |
| 9 |  | 根据采购项目的特点和需要，需要加以详细说明的其他磋商程序规定、要求等内容： 无 |
| 10 | 22.2 | 信息公告指定媒体（以下简称：“指定媒体”）： (1)中国政府采购网，网址www.ccgp.gov.cn。 (2)中国政府采购网福建分网（福建省政府采购网），网址zfcg.czt.fujian.gov.cn。 ※上述指定媒体的有关信息若不一致，应以中国政府采购网福建分网（福建省政府采购网）发布的为准。 |
| 11 | 23.1 | 本项目监督管理部门： 福建省财政厅政府采购监督管理办公室 |
| 12 | 26 | 根据采购项目特点或政策需要补充的其他新增内容： (1)本项目代理服务费： 本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象：中标/成交供应商 代理服务费收费标准：①招标代理服务费以各采购包预算金额作为计算基数收取。②计算标准：按照年度协议取费标准收费，以采购包为单位，以中标金额为计算基数，依据差额定率累进法计算后下浮30%收取：100(万元)以下费率标准为1%，100（万元）-500（万元）部分费率标准为0.7%，500（万元）-1000（万元）部分费率标准为0.55%，1000（万元）-5000（万元）部分费率标准为0.35%。。③成交供应商在项目发布成交结果公告时以转账方式一次性付清招标代理服务费；④代理机构向成交供应商提供合法有效的增值税发票。⑤招标代理服务费专用账号：117010100100003202；开户名称：福建方兴招标代理有限公司；开户行：兴业银行股份有限公司福州总行大厦营业部。代理机构邮箱：fxzb178@163.com (2)其他： 所有资格证明文件应是有效、完整、清晰的。有年检要求的应符合规定，有变更事宜的，变更文件应附齐全。评审小组对供应商所提供的资格类文件仅负审核责任。即使供应商所提交的资格类文件通过了审核，在评标过程中乃至确定成交供应商后，如发现供应商所提供的资格类文件不合法或不真实，仍可废除成交供应商中标资格并追究成交供应商的法律责任。（3）质疑受理的其他要求：a.质疑人为法人或其他组织的，质疑函需加盖质疑人单位公章；若本项目接受自然人投标且质疑人为自然人的，质疑函需质疑人本人签名。否则质疑将不予受理。b.在法定质疑期内质疑人须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，二（多）次质疑不予受理。c.质疑人递交质疑函时还应出具质疑人已在福建省政府采购网上公开信息系统上已对本项目进行报名的证明文件（体现报名时间），否则将不被认定为潜在供应商，其质疑将不予受理。【磋商首次下载之日为质疑人在福建省政府采购网上公开信息系统成功报名之日。】（4）无效标条款：以下为可能导致投标无效的条款，具体内容详见磋商文件各章节，请各供应商认真查看对照。a.响应文件份数不符合磋商文件第二章竞争性磋商须知前附表中表1第6项号规定的；b.响应有效期不符合磋商文件第二章竞争性磋商须知前附表中表1第4项号规定的；c.出现磋商文件第二章竞争性磋商须知前附表中表2“关于电子招标投标活动的专门规定”中投标无效规定的；d.出现磋商文件第二章第2节竞争性磋商须知第12.2项、第14.2项、第14.8项条款中投标无效规定的；e.出现磋商文件第三章采购内容及要求中投标无效规定或“★”标示的内容为负偏离的。 ※若有与电子竞争性磋商活动有关的规定及内容应在表2中填写，不在此处填写）。 |
| 13 | 18.1 | 合同签订时限：自中标通知书发出之日起30个日历日内。 |

表2

| 关于电子竞争性磋商活动的专门规定 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 编列内容 |
| 1 | 电子竞争性磋商活动的专门规定适用于本项目。 （2）将磋商文件 无的内容修正为下列内容： 无 后适用本项目的电子竞争性磋商活动。 （3）将下列内容增列为磋商文件的组成部分（以下简称：“增列内容”）适用本项目的电子竞争性磋商活动，若增列内容与磋商文件其他章节内容不一致，应以增列内容为准： ①电子竞争性磋商活动的具体操作流程以福建省政府采购网上公开信息系统设定的为准。 ②供应商应在首次响应文件递交截止时间前按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的操作流程将电子响应文件1份上传至福建省政府采购网上公开信息系统，电子响应文件应与纸质响应文件保持一致，并以电子响应文件为准。电子响应文件的分项报价一览表、纸质响应文件的分项报价一览表、投标客户端的分项报价一览表应保持一致，并以投标客户端的分项报价一览表为准。 ③若出现福建省政府采购网上公开信息系统设定的意外情形（如：系统故障等），经本项目监督管理部门同意使用纸质响应文件的，应以纸质响应文件为准。 ④供应商根据磋商小组的要求，在磋商过程中以纸质方式签署确认并提交的澄清或说明、解决方案、图纸图表以及最后报价等资料均为补充响应文件，磋商小组将此部分内容通过扫描或拍照或数据录入或附件上传等形式提交到电子平台系统，应保持两者内容一致，并作为补充电子响应文件进行评审。相关纸质响应文件应当存档保留，做为监督或核验时判定内容是否一致的标准。 ⑤供应商应按照福建省政府采购网上公开信息系统要求的评审节点编制电子响应文件，否则磋商小组将按照不利于供应商的内容进行认定。 ⑥关于证明材料或资料： a.磋商文件要求原件的，供应商在响应文件中可提供复印件（含扫描件），但同时应准备好原件备查（未能在规定时间内提供原件核查的，将按不利于供应商进行评审）；竞争性磋商文件要求复印件的，供应商在响应文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可；竞争性磋商文件对原件、复印件未作要求的，供应商在响应文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可。 b.若供应商提供注明“复印件无效”或“复印无效”的证明材料或资料，应结合上文a条款进行判定，若竞争性磋商文件未要求供应商提供原件，供应商提供原件、复印件（含扫描件）均视为满足竞争性磋商文件要求。 ⑦关于“全称”、“供应商代表签字”及“加盖单位公章”： a.在电子响应文件中，涉及“全称”和“供应商代表签字”的内容可使用打字录入方式完成。 b.在电子响应文件中，涉及“加盖单位公章”的内容应使用供应商的CA证书完成加盖电子印章，否则该响应文件无效，相应供应商的磋商将被否决。 c.在电子响应文件中，若供应商按照本增列内容第⑦点第b项规定加盖其单位电子印章，则出现无全称、供应商代表未签字等情形，不视为该响应文件无效。 ⑧磋商文件接受联合体方式且供应商为联合体的，供应商应以“联合体牵头方”完成电子响应的有关操作（包括但不限于：竞争性磋商文件的获取、提交磋商保证金、编制电子响应文件等）。 ⑨参加磋商活动的供应商代表务必携带供应商的CA证书。供应商的CA证书应能正常、有效使用，否则产生不利后果由供应商承担责任。 ⑩参加磋商活动的供应商代表应当在规定的磋商地点等待，并根据磋商小组的要求和安排配合相应磋商工作直至结束。提交最后报价程序结束前，如果在场的合格供应商委派的“供应商代表”不是其响应文件中约定的供应商（为法人或其他组织的）的单位负责人或由其授权的委托代理人或者供应商代表无故中途退场或者自身通讯中断无法联系或者其他原因离场等造成不能按照磋商小组要求参加磋商的，均视同为该供应商自动放弃相应权利并完全认可磋商小组在磋商活动中公布的各项数据、意见和结论，且该供应应商将被退出本项目磋商，其提交的响应文件和报价将被否决。供应商的上述行为后果由供应商自行承担且不影响磋商小组依法开展后续相应电子竞争性磋商活动 ⑪关于首次响应文件递交截止时间过后 a.有下列情形之一的，供应商的响应无效，其保证金不予退还或通过保函进行索赔： a1不同供应商的电子响应文件具有相同内部识别码； a2不同供应商的磋商保证金从同一单位或个人的账户转出； a3供应商的磋商保证金同一合同项下有其他供应商提交的磋商保证金。 ⑫其他： a.通过远程参与开标流程的供应商，供应商可远程线上解密（相关操作手册可查看福建省政府采购网首页操作指南），现场参与开标流程的供应商请携带CA证书到开标现场进行解密，选择携带CA证书并由代理机构进行解密的应在投标截止时间前到达开标现场，否则不予接收。供应商选择远程线上解密的，无须将CA证书送至开标地点。b.供应商不到开标现场的，请在开标时自行登录采购系统，线上参与开标流程，并按规定在相应时段对投标文件进行远程解密、远程签章。c.供应商应确保自身设施、设备、网络环境状况良好，在操作过程中因供应商自身原因造成无法正常观看开标流程、远程解密或签章的，后果由供应商自行承担。d.在规定的时间内正确提交电子投标文件的供应商在开标时将由系统判定签到情况，供应商应在远程解密开启后在规定时间内使用CA数字证书进行投标文件的解密操作，逾期未解密的视为自行放弃投标。e.开标结束后，供应商应当对开标结果进行签章，并在远程签章开放后的规定时间内完成，逾期未签章的视为认同开标结果。f.远程解密及远程签章的开放起始时间均在开标过程中临时开启，解密时限规定为30分钟、签章时限规定为5分钟，请供应商务必密切关注实时开标流程，并根据流程在系统内按时操作，否则产生的后果由供应商自行承担。g.远程磋商及二次报价的开放起始时间均在磋商小组评审过程中临时开启，供应商务必密切关注“电子交易-评审等候大厅”实时评审流程，并根据流程在系统内按时操作，否则产生的后果由供应商自行承担。 （与电子竞争性磋商活动有关的其他规定或补充内容可在此处填写）。 |

### 专项附件： 评审的标准和方法

### 一、磋商小组

1.1采购人根据项目的特点依法组建磋商小组。

1.2磋商小组

由采购人代表和评审专家两部分共5人组成，其中由福建省政府采购评审专家库产生的评审专家4人，由采购人派出的采购人代表1人。技术复杂、专业性强的采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

1.3磋商小组负责具体磋商和评审事务，并按照下列原则依法独立履行有关职责：

1.3.1评审应保护国家利益、社会公共利益和各方当事人合法权益，提高采购效益，保证项目质量。

1.3.2评审应遵循公平、公正、科学、严谨和择优原则。

1.3.3评审的依据是磋商文件和响应文件，磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。

1.3.4磋商小组应按照磋商文件规定推荐成交候选供应商或根据采购人的授权确定成交人。

1.3.5评审应遵守下列评审纪律：

①评审情况不得私自外泄，有关信息由采购人或其委托的代理机构统一对外发布。

②对采购人或供应商提供的要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。

③不得收受供应商或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某供应商。若与供应商存在利害关系，则应主动声明并回避。

④全体磋商小组成员应按照磋商文件规定进行评审，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

⑤评审中应充分发扬民主，推荐成交人候选人或根据采购人授权确定成交人后要服从评审报告。

※对违反评审纪律的评委，将取消其评委资格，对评审工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

### 二、磋商程序

2.1磋商程序按照磋商文件第二章第2节“竞争性磋商须知”第14 条“磋商程序以及评审标准和方法”的相关条款规定执行。

2.2磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。属于《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等相关法律法规及财政部门颁布的规范性文件允许的两家供应商进行竞争性磋商采购情形，则提交最后报价的供应商可以为两家。

无

2.3只有资格审查和实质性响应审查均合格且按规定提交最后报价的合格供应商才能参加综合评分。

### 三、综合评分的标准和方法

3.1磋商小组将采用综合评分法对提交最后报价的合格供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。如果磋商项目有多个采购包，则按相应采购包分别进行，具体综合评分的标准和方法如下：

3.3.1磋商小组将对相应采购包提交最后报价的合格供应商从技术、商务及报价部分分别进行评议并评分，并汇总出技术、商务及报价部分的综合得分。各采购包综合得分最高的供应商将被推荐为第一成交候选供应商，综合得分第二高的供应商将被推荐为第二成交候选供应商，综合得分第三高的供应商将被推荐为第三成交候选供应商（属于《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等相关法律法规及财政部门颁布的规范性文件允许的两家供应商进行竞争性磋商采购情形，则不推荐第三成交候选供应商）。如果出现相同的综合得分，则最后报价低的供应商排序在前优先推荐；如果最后报价仍相同，则技术部分得分高的供应商优先排序在前推荐。

3.3.2具体评审标准和方法：

（1） 响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标综合评审总得分从高到低顺序推荐3名以上成交候选人供应商，其中评审总得分最高的供应商为第一成交候选供应商。

（2）每个供应商的评审总得分FA＝F1×A1＋F2×A2＋F3×A3，其中：F1指价格项评审因素得分、F2指技术项评审因素得分、F3指商务项评审因素得分，A1指价格项评审因素所占的权重、A2指技术项评审因素所占的权重、A3指商务项评审因素所占的权重，A1＋A2＋A3=1、F1×A1＋F2×A2＋F3×A3=100分（满分时）。

（3）各项评审因素的设置如下：

采购包1：综合评分法

各项评审因素的设置如下：

报价部分评分PF 满分为10.0000分

报价得分=(评审基准价／评审报价)×100×价格权重。满足采购文件要求且评审报价最低的为基准价，因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算基准价和评审报价。注：若报价形式为总价、单价、折扣、上浮率时，评审报价=投标报价，扣除价=评审报价×扣除比例=投标报价×扣除比例，扣除后评审报价=评审报价-扣除价=投标报价×（1-扣除比例）。

价格扣除的规则如下：

| 项目 | 适用对象 | 比例 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |

优先类节能产品、环境标志产品的价格扣除规则如下

| 项目 | 比例 | 方法 |
| --- | --- | --- |
| 节能、环境标志产品 | 10.00% | 根据《福建省财政厅关于加强政府绿色采购工作的通知》（闽财规〔2024〕3号）文件，本采购包给予节能、环境标志产品每个单项报价10%的价格扣除。注：①节能产品是指财政部、发展改革委最新公布的《节能产品政府采购品目清单》内且获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书的产品；环境标志产品是指生态环境部和财政部最新公布的《环境标志产品政府采购品目清单》内且获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书的产品；②同一采购包内的节能、环境标志产品部分价格扣除只对属于清单内的非强制类产品进行价格扣除，强制类产品不给予价格扣除。③若同一采购包内的节能、环境标志产品仅是构成报价产品的部件、组件或零件的，则不给予价格扣除。获得上述认证的产品在报价时应提供有效证明材料）。同一品目中各认证证书不重复计算价格扣除。属于政府强制采购的节能产品不享受价格扣除。④供应商在报价时必须对节能（非强制类产品）、环境标志产品单独分项报价，并于投标文件中提供属于节能（非强制类产品）、环境标志产品的证明资料（国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书复印件）。 |

其他：无

技术部分评分PT 满分为60.0000分

| 项目 | 分值 | 是否客观项 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、技术和服务要求响应情况 | 30.00 | 是 | 根据供应商提供的技术和服务要求响应表中的响应内容对磋商文件中磋商内容及要求中各条款的实际响应情况进行评分。未标示：“评审项”的均为实质性条款，不允许负偏离，负偏离的按无效投标处理。标示：“评审项”共计15项，每负偏离一项扣2分，完全满足磋商文件要求的得满分30分。正偏离不加分。 |
| 2、服务质量控制方案 | 3.00 | 否 | 根据供应商针对本项目提供的服务质量控制方案（包括但不限于项目标准质量保证、质量违约承诺等），由磋商小组进行评分：方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述、整体思路结构清晰，内容描述合理可行，细节考虑周全且能够适用于本项目的得3分；方案包含的要点齐全、内容与要点相符、每个要点均有展开阐述但不够具体、整体思路结构基本清晰，内容描述基本合理可行，细节考虑较周全且基本能够适用于本项目的得2.85分；方案包含的要点有缺漏或内容与要点相符但仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述的得2.7分；未提供不得分。 |
| 3、技术组织措施方案 | 3.00 | 否 | 根据供应商针对本项目的工程实际情况提供技术组织措施方案，内容至少包括：保证进度目标的措施；保证质量目标的措施、保证质量目标完成的措施；保证季节施工的措施情况，由磋商小组进行评分：方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述、整体思路结构清晰，内容描述合理可行，细节考虑周全且能够适用于本项目的得3分；方案包含的要点齐全、内容与要点相符、每个要点均有展开阐述但不够具体、整体思路结构基本清晰，内容描述基本合理可行，细节考虑较周全且基本能够适用于本项目的得2.85分；方案包含的要点有缺漏或内容与要点相符但仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述的得2.7分；未提供不得分。 |
| 4、安全文明施工作业方案 | 3.00 | 否 | 根据供应商针对本项目提供的安全文明施工作业方案，内容至少包括：安全文明施工作业规章制度；安全、文明施工管理措施及应急事件管理；安全文明作业培训和管理情况；施工现场保持物料整齐、垃圾清理、运输方案等情况的方案。由磋商小组进行评分：方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述、整体思路结构清晰，内容描述合理可行，细节考虑周全且能够适用于本项目的得3分；方案包含的要点齐全、内容与要点相符、每个要点均有展开阐述但不够具体、整体思路结构基本清晰，内容描述基本合理可行，细节考虑较周全且基本能够适用于本项目的得2.85分；方案包含的要点有缺漏或内容与要点相符但仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述的得2.7分；未提供不得分。 |
| 5、零星修缮过渡交接方案 | 3.00 | 否 | 根据供应商针对本项目提供的零星修缮过渡交接方案（包括但不限于各分部工程进场及退场安排、各工序间的衔接等），由磋商小组进行评分：方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述、整体思路结构清晰，内容描述合理可行，细节考虑周全且能够适用于本项目的得3分；方案包含的要点齐全、内容与要点相符、每个要点均有展开阐述但不够具体、整体思路结构基本清晰，内容描述基本合理可行，细节考虑较周全且基本能够适用于本项目的得2.85分；方案包含的要点有缺漏或内容与要点相符但仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述的得2.7分；未提供不得分。 |
| 6、应急处理措施 | 3.00 | 否 | 根据供应商针对本项目提供的应急处理措施，内容至少包括：应急处理流程、应急处理内容、应急处理方式。由磋商小组进行评分：方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述、整体思路结构清晰，内容描述合理可行，细节考虑周全且能够适用于本项目的得3分；方案包含的要点齐全、内容与要点相符、每个要点均有展开阐述但不够具体、整体思路结构基本清晰，内容描述基本合理可行，细节考虑较周全且基本能够适用于本项目的得2.85分；方案包含的要点有缺漏或内容与要点相符但仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述的得2.7分；未提供不得分。 |
| 7、设计变更处理方案 | 3.00 | 否 | 根据供应商针对本项目提供的项目设计变更处理方案（包括但不限于工程指令、现场签证管理办法），由磋商小组进行评分：方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述、整体思路结构清晰，内容描述合理可行，细节考虑周全且能够适用于本项目的得3分；方案包含的要点齐全、内容与要点相符、每个要点均有展开阐述但不够具体、整体思路结构基本清晰，内容描述基本合理可行，细节考虑较周全且基本能够适用于本项目的得2.85分；方案包含的要点有缺漏或内容与要点相符但仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述的得2.7分；未提供不得分。 |
| 8、劳动保护措施 | 3.00 | 否 | 根据供应商针对本项目提供的劳动保护措施内容至少包括：施工人员的劳动和休息时间方案、采取有效的防止粉尘、降低噪声、高温作业安全方案。由磋商小组进行评分：方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述、整体思路结构清晰，内容描述合理可行，细节考虑周全且能够适用于本项目的得3分；方案包含的要点齐全、内容与要点相符、每个要点均有展开阐述但不够具体、整体思路结构基本清晰，内容描述基本合理可行，细节考虑较周全且基本能够适用于本项目的得2.85分；方案包含的要点有缺漏或内容与要点相符但仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述的得2.7分；未提供不得分。 |
| 9.检测报告1 | 3.00 | 是 | 供应商在项目中拟使用的电线2.5mm²具有第三方检测机构出具合格有效的检测报告（检测内容应至少包含电阻、电压试验及绝缘等）的得3分。 注：供应商需提供第三方检测机构出具的检测报告复印件，未提供或提供不全的本项不得分。 |
| 10.检测报告2 | 3.00 | 是 | 供应商在项目中拟使用的内墙乳胶漆涂料具有第三方检测机构出具合格有效的检测报告（检测内容应至少包含相容性检测等）的得3分。 注：供应商需提供第三方检测机构出具的检测报告复印件，未提供或提供不全的本项不得分。 |
| 11.检测报告3 | 3.00 | 是 | 供应商在项目中拟使用的600*600mm瓷砖具有第三方检测机构出具合格有效的检测报告（检测内容应至少包含吸水率、破坏强度、耐污染性等）的得3分。 注：供应商需提供第三方检测机构出具的检测报告复印件，未提供或提供不全的本项不得分。 |

商务部分评分PB 满分为30.0000分

| 项目 | 分值 | 是否客观项 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、业绩 | 3.00 | 是 | 根据供应商提供的自2023年1月1日起至本次首次响应文件递交截止时间止（日期以合同签订时间为准），由供应商正在服务的或已完成的三甲医院（至少包括修缮或改造或装修）业绩情况进行评分：每提供1份有效业绩的得1分，满分3分。 注：须同时提供中标（成交）公告（提供相关网站中标（成交）公告的下载网页并注明网址）、中标（成交）通知书复印件、采购合同复印件以及能够证明该业绩项目已经采购人验收合格的相关证明文件复印件，否则不得分。三甲医院证明材料包括省市级健康卫生行政主管部门公布的三级医院评审结果（须明确医院等级为三级甲等）或者医院官方门户网站介绍（须明确其等级为三级甲等）（1、业绩的项目与2、满意度评价、3、项目负责人业绩的项目不重复评分） |
| 2、满意度评价 | 3.00 | 是 | 根据供应商提供的自2023年1月1日起至本次首次响应文件递交截止时间止（日期以合同签订时间为准），已完成三甲医院（至少包括修缮或改造或装修）获得业主单位出具的满意度评价为好、满意、优秀等肯定性评价的，每提供一项得1分，满分3分。注：须同时提供采购合同复印件、采购人出具的项目满意度评价以及竣工验收报告复印件（项目名称须保持一致）。（2、满意度评价的项目与1、业绩的项目、3、项目负责人业绩不重复评分） |
| 3、项目负责人业绩 | 3.00 | 是 | 根据供应商拟担任本项目的项目负责人自2023年1月1日起至提交首次响应文件截止时间止（日期以合同签订时间为准），完成并经竣工验收合格的同类（至少包括修缮或改造或装修）业绩进行打分，每提供1项得1分，满分3分。须同时提供相关网站中标公告的下载网页并注明网址、中标通知书复印件、采购合同文本复印件、能够证明该业绩项目已经采购人验收合格的相关证明文件以及能够证明其担任该项目的项目负责人证明材料，未完整提供不得分。提供的项目不可与“1、业绩、2、满意度评价”项的项目重复得分。 |
| 4、人身保险情况 | 3.00 | 是 | 根据各供应商承诺中标后为本项目投入的所有人员(每人)购买意外伤害保险或雇主责任险的保额情况进行评分，保额≥100万元/人的得3分；100万元/人＞保额≥90万元/人的得2分；90万元/人＞保额＞80万元/人的得1分，保额≤80万元/人的不得分。须提供承诺函且承诺为本项目投入的所有人员购买的意外伤害险或雇主责任险的保障日期不少于本项目合同服务期，未提供的不得分。注:承诺函格式自拟。(满分3分) |
| 5、责任保险 | 3.00 | 是 | 供应商承诺在服务期内，因供应商服务不到位或因供应商的原因在服务场所内造成人身伤害或财产损失，责任和损失全部由供应商承担，供应商承诺在中标后购买保险期限涵盖本项目服务期的公众责任险或商业综合责任保险，每次事故赔偿限额≥100万元的得3分。须提供承诺函且承诺所购买保险的保障日期不少于本项目合同服务期，其他情况的不得分。注:承诺函格式自拟。(满分3分) |
| 6、项目技术负责人响应情况 | 3.00 | 是 | 根据供应商拟为本项目配备的项目技术负责人1人情况进行评分：具有建筑工程相关专业中级及以上职称证书的得2分；具有建筑工程相关专业高级职称证书的得3分。注：须提供证书复印件、身份证复印件和投标截止时间前六个月（不可提供投标当月）中任意一个月份由投标人为其缴交的社保证明。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。此评分项与其他评分项中提供的人员不得重复，否则不予计分。 |
| 7、实施团队1 | 3.00 | 是 | 供应商为本项目配备的安全负责人（1人）具有：（1）国家主管部门颁发有效注册安全工程师类别为建筑施工安全的执业证书的得2分；（2）在满足条件（1）的基础上具备中级工程师职称证书(不限专业)的得3分，满分3分。注：供应商须提供人员的相关证书复印件，投标截止日前六个月内(不含投标当月)任意一个月供应商为其依法缴纳社会保险的证明，社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。此评分项与其他评分项中提供的人员不得重复，否则不予计分。 |
| 8、实施团队2 | 3.00 | 是 | 根据供应商拟为本项目配备的项目实施团队情况进行评分：施工员、机械员、安全员、质量员、材料员（人员一岗一职，不得重复）具备中级及以上职称证书的，每提供一类人员的得1分，满分3分。注：须提供证书复印件、身份证复印件和投标截止时间前六个月（不含投标当月）中任意一个月份由投标人为其缴交的社保证明。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。注：此评分项与其他评分项中提供的人员不得重复，否则不予计分。 |
| 9、实施团队3 | 3.00 | 是 | 根据供应商拟为本项目配备的造价负责人1人进行评分：①具有造价师证书得1分；②在满足条件①基础上具备中级工程师职称证书（不限专业）加1分；③在满足条件①基础上具备高级工程师职称证书（不限专业）加2分。满分3分。注：须提供证书复印件、身份证复印件和投标截止时间前六个月（不含投标当月）中任意一个月份由投标人为其缴交的社保证明。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。此评分项与其他评分项中提供的人员不得重复，否则不予计分。 |
| 10、售后服务方案 | 3.00 | 否 | 根据供应商针对本项目提供的售后服务方案情况，包括①售后服务承诺、②售后服务保障措施、③响应时间、④方式等内容等，由磋商小组进行评分：方案内容包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、内容完善且能够适用于本项目的得3分；方案内容所包含的要点齐全、内容与要点相符，但仅有纲要内容简略，未展开阐述的得2.85分；方案内容所包含的要点有缺漏或内容存在错误的得2.7分；未提供的不得分。 |

异常低价审查

| 项目 | 描述 |
| --- | --- |
| 异常低价审查 | 根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： （1）合计响应报价响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的，即合计响应报价响应报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50%。 （2）合计响应报价响应报价低于通过符合性审查且报价次低供应商响应报价50%的，即合计响应报价响应报价<通过符合性审查且报价次低供应商响应报价×50%。 （3）合计响应报价响应报价低于最高限价45%的，即合计响应报价响应报价<最高限价×45%。 （4）其他评审委员会认为供应商报价过低（数量报价过高），有可能影响产品质量或者不能诚信履约的情形。 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。 |

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

（4）成交候选供应商排列规则顺序和并列相同时的处理约定如下：

a.成交候选供应商按照综合评审总得分（FA）由高到低顺序排列推荐。

b.综合评审总得分（FA）相同的，按照经评审最后磋商报价（即经政府采购优惠政策进行价格扣除后的最后报价）由低到高顺序推荐。

c.综合评审总得分（FA）且经评审最后磋商报价（即经政府采购优惠政策进行价格扣除后的最后报价）仍然相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

d.经前述顺序处理仍然并列相同的，则通过随机抽取方式确定优先顺序推荐。

采购包2：综合评分法

各项评审因素的设置如下：

报价部分评分PF 满分为10.0000分

报价得分=(评审基准价／评审报价)×100×价格权重。满足采购文件要求且评审报价最低的为基准价，因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算基准价和评审报价。注：若报价形式为总价、单价、折扣、上浮率时，评审报价=投标报价，扣除价=评审报价×扣除比例=投标报价×扣除比例，扣除后评审报价=评审报价-扣除价=投标报价×（1-扣除比例）。

价格扣除的规则如下：

| 项目 | 适用对象 | 比例 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |

优先类节能产品、环境标志产品的价格扣除规则如下

| 项目 | 比例 | 方法 |
| --- | --- | --- |
| 节能、环境标志产品 | 10.00% | 根据《福建省财政厅关于加强政府绿色采购工作的通知》（闽财规〔2024〕3号）文件，本采购包给予节能、环境标志产品每个单项报价10%的价格扣除。注：①节能产品是指财政部、发展改革委最新公布的《节能产品政府采购品目清单》内且获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书的产品；环境标志产品是指生态环境部和财政部最新公布的《环境标志产品政府采购品目清单》内且获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书的产品；②同一采购包内的节能、环境标志产品部分价格扣除只对属于清单内的非强制类产品进行价格扣除，强制类产品不给予价格扣除。③若同一采购包内的节能、环境标志产品仅是构成报价产品的部件、组件或零件的，则不给予价格扣除。获得上述认证的产品在报价时应提供有效证明材料）。同一品目中各认证证书不重复计算价格扣除。属于政府强制采购的节能产品不享受价格扣除。④供应商在报价时必须对节能（非强制类产品）、环境标志产品单独分项报价，并于投标文件中提供属于节能（非强制类产品）、环境标志产品的证明资料（国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书复印件）。 |

其他：无

技术部分评分PT 满分为72.0000分

| 项目 | 分值 | 是否客观项 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、服务内容响应 | 30.00 | 是 | 根据供应商提供的技术和服务要求响应表中的响应内容对磋商文件中磋商内容及要求中各条款的实际响应情况进行评分。未标示：“评审项”的均为实质性条款，不允许负偏离，负偏离的按无效投标处理。标示：“评审项”(合计10项)每负偏离一项扣3分，完全满足磋商文件要求的得满分30分。正偏离不加分。 |
| 2、总体实施服务方案 | 5.00 | 否 | 根据供应商针对本项目提供的管理运作流程设计及总体服务组织实施方案(包含但不限于：总体目标、服务内容、管理方式、可行性及服务质量控制方式、服务效果)进行评分：方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述且全部能够适用于本项目得5分；方案所包含的要点齐全、内容与要点相符、每个要点均有展开阐述但部分能够适用于本项目的得4.7分；方案所包含的要点有缺漏、内容与要点相符但仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述且小部分能够适用于本项目的得4.4分；未提供或内容完全错误、完全不适用于本项目需求的均不得分。 |
| 3、应急方案 | 5.00 | 否 | 根据供应商针对本项目提供的突击保障任务和突发问题(包括但不限于：法定节假日、视察评比、异常天气、突发公共卫生事件、应急抢修、应急预案等)的处理方案进行评分：方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述且全部能够适用于本项目得5分；方案所包含的要点齐全、内容与要点相符、每个要点均有展开阐述但部分能够适用于本项目的得4.8分；方案所包含的要点有缺漏、内容与要点相符但仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述且小部分能够适用于本项目的得4.6分；未提供或内容完全错误、完全不适用于本项目需求的均不得分。 |
| 4、人员配置与管理方案 | 5.00 | 否 | 根据供应商针对本项目提供的拟投入本项目的服务人员配置及管理方案(包含但不限于：人员配备岗位、数量、岗位分布情况及人员经验、人员培训方案、人员稳定性保障方案等)进行评分：方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述且全部能够适用于本项目得5分；方案所包含的要点齐全、内容与要点相符、每个要点均有展开阐述但部分能够适用于本项目的得4.8分；方案所包含的要点有缺漏、内容与要点相符但仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述且小部分能够适用于本项目的得4.6分；未提供或内容完全错误、完全不适用于本项目需求的均不得分。 |
| 5、质量控制方案 | 5.00 | 否 | 根据供应商针对本项目提供的服务质量控制方案，包括但不限于质量目标计划、质量控制措施、各项质量指标(如维修准确率、及时率、投诉处理率、满意度提升、科室回访等)，进行评分：方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述且全部能够适用于本项目得5分；方案所包含的要点齐全、内容与要点相符、每个要点均有展开阐述但部分能够适用于本项目的得4.8分；方案所包含的要点有缺漏、内容与要点相符但仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述且小部分能够适用于本项目的得4.6分；未提供或内容完全错误、完全不适用于本项目需求的均不得分。 |
| 6、各系统管理制度 | 5.00 | 否 | 根据供应商提供的结合本项目的实际情况制定的各系统管理制度方案(包含但不限于：空调的机电系统、水系统、操作管理制度、工具管理制度等)进行评分：方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述且全部能够适用于本项目得5分；方案所包含的要点齐全、内容与要点相符、每个要点均有展开阐述但部分能够适用于本项目的得4.8分；方案所包含的要点有缺漏、内容与要点相符但仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述且小部分能够适用于本项目的得4.6分；未提供或内容完全错误、完全不适用于本项目需求的均不得分。 |
| 7、交接过渡工作方案 | 5.00 | 否 | 根据供应商针对本项目提供的特点制度交接过渡工作方案，(包括但不限于进场前期介入方案、交接工作计划、物质装备配备计划、档案交接，实际使用区域配备的人员到位情况，进场和退场交接方案)由磋商小组进行评分：方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述且全部能够适用于本项目得5分；方案所包含的要点齐全、内容与要点相符、每个要点均有展开阐述但部分能够适用于本项目的得4.8分；方案所包含的要点有缺漏、内容与要点相符但仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述且小部分能够适用于本项目的得4.6分；未提供或内容完全错误、完全不适用于本项目需求的均不得分。 |
| 8、备品备件方案 | 5.00 | 否 | 根据供应商针对本项目提供的备品备件方案，(包括但不限于拟放置于采购人现场仓库或供应商售后服务网点的备品备件数量、种类、规模、对本项目维修服务内容的覆盖情况、日常管理、领用及补充等方案)由磋商小组进行评分：方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述且全部能够适用于本项目得5分；方案所包含的要点齐全、内容与要点相符、每个要点均有展开阐述但部分能够适用于本项目的得4.8分；方案所包含的要点有缺漏、内容与要点相符但仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述且小部分能够适用于本项目的得4.6分；未提供或内容完全错误、完全不适用于本项目需求的均不得分。 |
| 9、履约保障服务(设备设施配置情况) | 4.00 | 是 | 根据供应商拟投入本项目设备中有：①压力表；②数字式温湿度计；③风速仪；④漏电电流检测仪；⑤数字万用表；⑥抽氟表；⑦氮气减压器；⑧绝缘电阻表。每投入一项设备的得0.5分，满分4分。【注：①设备若为自有的须提供设备清单、设备图片、设备购置发票，设备发票购买方名称须与投标人一致。②设备若为租赁的须提供租赁设备清单、设备图片、设备租赁合同（租赁期限须涵盖本项目服务期）、租赁设备发票。以上材料须提供明确且清晰图片或复印件(扫描件)，设备名称不完全相同，但属同类设备的视同符合对应评分指标，但投标人应在投标文件中提供该同类设备的主要功能阐述以利于评标委员会判断。未按上述要求提供证明材料的，对应评分不予认可。未提供或是不全不得分)。】 |
| 10、信息化维修管理软件 | 3.00 | 是 | 投标人拟投入本项目的信息化维修管理软件具有中央空调安全或状态监控类、或修缮人员管理类、或空调管理类软件系统相关软件著作权的，每提供1份得1分，满分3分。注：①软件著作权为投标人自有的，须提供相关类别软件著作权登记证书（登记人为投标人)和中标后应用于本项目的承诺函。②软件为外购的,须提供购买合同（出售方须为原始软件著作权登记人）、正式发票(开票单位须为原始软件著作权登记人)、原始软件著作权登记证书（登记人须与上述合同中出售方及出售发票开票人一致)和中标后用于本项目的承诺函。否则不得分。 |

商务部分评分PB 满分为18.0000分

| 项目 | 分值 | 是否客观项 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、业绩情况 | 3.00 | 是 | 根据供应商提供自2023年1月1日起至投标截止时间止(日期以合同签订时间为准)，供应商正在服务的或已完成的同类项目业绩（至少包含空调维修（修缮）或空调改造），每提供一项得1分，满分3分。供应商同时提供：(1)该业绩项目的中标/成交公告(提供相关网站中标/成交公告的下载网页并注明网址)；(2)中标/成交通知书复印件；(3)采购合同复印件(能体现甲乙方名称、服务内容、合同期限和签章页；(4)能够证明该业绩项目正在履行或已经验收的相关证明文件复印件(正在履行可提供服务期内任意一次的银行付款凭证复印件、履约完成的需提供验收报告)。所有材料缺一不可，否则不得分。 |
| 2、满意度评价 | 3.00 | 是 | 根据供应商提供自2023年1月1日起至投标截止时间止(日期以合同签订时间为准)，已完成的同类项目（至少包含空调维修（修缮）或空调改造）获得业主单位出具的满意度评价为好、满意、优秀等肯定性评价的，每提供一项得1分，满分3分。注：须同时提供采购合同复印件、采购人出具的项目满意度评价及竣工验收报告复印件（项目名称须保持一致）。（2、满意度评价的项目与1、业绩的项目不重复评分） |
| 3、人身保险情况 | 3.00 | 是 | 根据各供应商承诺中标后为本项目投入的所有人员(每人)购买意外伤害保险或雇主责任险的保额情况进行评分，保额≥50万元/人的得3分；50万元/人＞保额≥40万元/人的得2分；40万元/人＞保额＞30万元/人的得1分，保额≤30万元/人的不得分。须提供承诺函且承诺为本项目投入的所有人员购买的意外伤害险或雇主责任险的保障日期不少于本项目合同服务期，未提供的不得分。注:承诺函格式自拟。(满分3分) |
| 4、责任保险 | 3.00 | 是 | 供应商承诺在服务期内，因供应商服务不到位或因供应商的原因在服务场所内造成人身伤害或财产损失，责任和损失全部由供应商承担，供应商承诺在中标后购买保险期限涵盖本项目服务期的公众责任险或商业综合责任保险，每次事故赔偿限额≥100万元的得3分。须提供承诺函且承诺所购买保险的保障日期不少于本项目合同服务期，其他情况的不得分。注:承诺函格式自拟。(满分3分) |
| 5、项目负责人 | 4.00 | 是 | 根据供应商拟为本项目配备的项目负责人1人情况进行评分： 在满足招标要求的基础上具备：行政主管部门颁发的“制冷与空调设备安装修理作业”证书得2分，另外具有行政主管部门颁发的“压力容器作业R1证书”的加2分，满分4分。注：须提供证书复印件、身份证复印件和投标截止时间前六个月（不可提供投标当月）中任意一个月份由投标人为其缴交的社保证明。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。此评分项与其他评分项中提供的人员不得重复，否则不予计分。 |
| 6、安全负责人 | 2.00 | 是 | 根据供应商拟为本项目配备的安全负责人1人情况进行评分： 在满足招标要求的基础上具备：另外具有行政主管部门颁发的“制冷与空调设备安装修理作业”证书得2分，满分2分。注：须提供证书复印件、身份证复印件和投标截止时间前六个月（不可提供投标当月）中任意一个月份由投标人为其缴交的社保证明。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。此评分项与其他评分项中提供的人员不得重复，否则不予计分。 |

异常低价审查

| 项目 | 描述 |
| --- | --- |
| 异常低价审查 | 根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： （1）合计响应报价响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的，即合计响应报价响应报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50%。 （2）合计响应报价响应报价低于通过符合性审查且报价次低供应商响应报价50%的，即合计响应报价响应报价<通过符合性审查且报价次低供应商响应报价×50%。 （3）合计响应报价响应报价低于最高限价45%的，即合计响应报价响应报价<最高限价×45%。 （4）其他评审委员会认为供应商报价过低（数量报价过高），有可能影响产品质量或者不能诚信履约的情形。 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。 |

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

（4）成交候选供应商排列规则顺序和并列相同时的处理约定如下：

a.成交候选供应商按照综合评审总得分（FA）由高到低顺序排列推荐。

b.综合评审总得分（FA）相同的，按照经评审最后磋商报价（即经政府采购优惠政策进行价格扣除后的最后报价）由低到高顺序推荐。

c.综合评审总得分（FA）且经评审最后磋商报价（即经政府采购优惠政策进行价格扣除后的最后报价）仍然相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

d.经前述顺序处理仍然并列相同的，则通过随机抽取方式确定优先顺序推荐。

无

### 四、评审报告

4.1磋商小组完成评审后，应当编写评审报告并提交给采购人。

4.2评审报告应当包括以下主要内容：

（一）邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况；

（二）响应文件开启日期和地点；

（三）获取磋商文件的供应商名单和磋商小组成员名单；

（四）评审情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件评审情况、磋商情况、报价情况等；

（五）提出的成交候选供应商的排序名单及理由。

4.3评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

### 五、其他规定

5.1其他规定

5.1.1评审应全程保密且不得透露给任一供应商或与评审工作无关的人员。

5.1.2评审将进行全程实时录音录像，录音录像资料随采购文件一并存档。

5.1.3若供应商有任何试图干扰具体评审事务，影响磋商小组独立履行职责的行为，其响应无效且不予退还磋商保证金或通过保函进行索赔。情节严重的，由财政部门列入不良行为记录。

5.1.4根据采购项目的特点和需要，需要加以详细说明的其他磋商程序规定、要求等内容：

无

### 第2节 竞争性磋商须知

### 一、总则

1.适用范围：

1.1适用于磋商文件载明项目的采购活动（以下简称：“本次采购活动”）。

2.定义及要求：

2.1“采购标的”指磋商文件载明的需要采购的货物、服务、工程。

2.2“采购人”指本次采购项目的买方、或业主方、或甲方，具体见磋商文件第一章；“采购代理机构”系指接受采购人委托，组织开展竞争性磋商采购活动的代理机构，具体见磋商文件第一章。

2.3“潜在供应商”按照磋商文件第一章规定进行获取文件，且有意向参加本项目响应磋商的供应商。

2.4“供应商”指按照磋商文件第一章规定进行获取文件，且已经提交响应文件的法人或其他组织或自然人。只有适合自然人参与和承接的政府采购项目，供应商才可以是自然人。

2.5“单位负责人”指单位法定代表人（供应商为法人的）或法律、法规规定代表单位行使职权的主要负责人（供应商为其他组织的）。

2.6“供应商代表”指供应商（为法人或其他组织的）的单位负责人或由其授权的委托代理人，即单位负责人授权书中载明的接受授权方。供应商为自然人的，由本人签字并附身份证明。

3.合格的供应商：

3.1一般规定

3.1.1供应商除了应遵守政府采购法及实施条例、政府采购非招标采购方式管理办法及财政部、福建省财政厅有关政府采购文件的规定外，还应遵守《中华人民共和国劳动合同法》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法 》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求以及其他有关法律、法规和规章的强制性规定。

供应商对提供福建省政府采购供应商资格承诺函及所承诺事项的真实性、合法性及有效性负责，并已知晓所提供资格承诺函内容不实的，可能涉嫌《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第(一)项规定的“提供虚假材料谋取中标成交”违法情形。经调查属实的，行政监管部门按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条:“处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照，构成犯罪的，依法追究刑事责任”和政府采购法律法规有关规定处理。

3.1.2为采购项目提供整体设计、规范编制或项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目除整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务之外的其他采购活动。

3.1.3列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参加政府采购活动。

供应商有责任检查自身情况，在响应文件中对是否违反以上一般规定做出如实声明，否则其响应文件将被否决。

3.2特别规定

3.2.1供应商的资格要求：详见竞争性磋商须知前附表第1项。

3.2.2是否接受联合体形式的响应磋商：详见竞争性磋商须知前附表第2项。若接受联合体形式且供应商为联合体，则联合体各方除了应遵守本章第3.1条规定外，还应遵守下列规定：

（1）联合体各方应提交联合体协议，联合体协议应符合磋商文件规定。

（2）联合体各方不得再单独参加或与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的响应磋商。

（3）联合体各方应共同与采购人签订政府采购合同，就政府采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

（4）项目如涉及资质要求，该部分工作内容应由联合体中符合该资质要求的供应商承担，联合体协议及签订的采购合同应符合这一要求；联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

（5）联合体一方放弃成交的，视为联合体整体放弃成交，联合体各方承担连带责任。

（6）如本项目不接受联合体报价而供应商为联合体的，或者本项目接受联合体报价但供应商组成的联合体不符合本章第3.2条规定的，其报价无效。

3.2.3若接受联合体形式，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商可以组成一个联合体，以一个供应商的身份参加政府采购活动。若不接受联合体形式，则单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4.参与竞争性磋商费用：

4.1除法律法规或采购文件另有规定之外，供应商应自行承担其准备与参加竞争性磋商所涉及的一切费用。

### 二、竞争性磋商文件

5.竞争性磋商文件的组成：

5.1竞争性磋商文件由下述部分组成：

第一章 采购公告（或采购邀请书）

第二章 竞争性磋商须知

第三章 采购内容及要求

第四章 合同主要条款及格式

第五章 首次响应文件格式

5.2除上述内容以外，采购人、采购代理机构或者磋商小组在采购过程期间对磋商文件所作的澄清、修改或补充，均构成磋商文件的组成部分，对采购人和供应商具有约束力。

6.竞争性磋商文件的澄清、补充、修改及现场考察等：

6.1提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清、补充或者修改，澄清、补充或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清、补充或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者磋商小组将在提交首次响应文件截止时间5个日历日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商，不足5个日历日的，采购人、采购代理机构或磋商小组将顺延提交首次响应文件的截止时间。

6.2提交首次响应文件截止时间前，若采购人发布更正公告，则更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于竞争性磋商文件的澄清、补充或修改等）作为磋商文件组成部分，对采购人和供应商具有约束力。更正公告作为采购人、采购代理机构或磋商小组通知所有潜在供应商的书面形式，潜在供应商务必随时关注磋商文件中载明的指定媒体，以免遗漏。

6.3采购人、采购代理机构可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，是否组织现场考察或召开磋商前答疑会详见竞争性磋商须知前附表第3项。

### 三、响应文件编制

7.应标要求

7.1供应商可按照采购包号，对竞争性磋商文件中载明的全部或部分采购包进行响应。对于能够详细列明采购标的技术、服务要求的采购项目，供应商响应时，对同一个采购包内所有的采购内容和要求必须进行完整响应，否则其相应采购包的响应文件将被否决。

7.2供应商代表在同一个合同项下只能接受一个供应商的委托参加响应磋商，否则其响应文件将被否决。

7.3供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容和要求，按磋商文件的规定提供响应文件，并对其所提供的全部资料、承诺和声明的真实性、合法性和准确性负责。

7.4除非竞争性磋商须知前附表另有规定外，供应商提供的响应文件应使用中文文本，若有不同文字文本，以中文文本为准。

7.5响应文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

7.6除非竞争性磋商须知前附表另有规定外，供应商承诺的报价应以人民币进行报价，合同实施结算时亦以人民币支付；所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

8.首次响应文件的组成：

8.1首次响应文件包括但不限于下列部分：

（1）响应函

（2）开标（报价）一览表（含详细报价书）

（3）资格证明文件

（4）磋商保证金凭证

（5）技术和商务偏离表

（6）相关技术、商务、服务响应承诺及资料

（7）供应商提交的其他资料

（8）要求作为响应文件组成部分的其他内容（若有）

9.响应文件有效期：

9.1响应文件有效期见竞争性磋商须知前附表第4项，响应文件承诺的有效期不得少于磋商文件载明的有效期，否则其响应文件将被否决。

9.2特殊情况下采购人可于响应文件有效期满之前要求供应商同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。供应商可以拒绝延长有效期，且其磋商保证金可以退还，但其供应商资格将被取消。同意延长有效期的供应商，不需要也不允许修改其响应文件及磋商承诺，但将要求其相应延长磋商保证金有效期，有关退还和不予退还磋商保证金的规定在有效期延长期内继续有效。

10.磋商保证金：

10.1供应商应按竞争性磋商文件规定的金额、形式等要求提交磋商保证金。磋商文件若接受联合体形式且供应商为联合体的，则可以由联合体中的牵头方提交磋商保证金，其提交的磋商保证金对联合体各方均具有约束力。

10.1.1供应商以汇款形式缴纳磋商保证金的，应从其银行账户（基本存款账户）按照下列方式：公对公转账方式向磋商文件载明的磋商保证金账户提交磋商保证金。磋商保证金应于首次响应文件递交截止时间前到达磋商文件载明的磋商保证金账户，否则视为磋商保证金未提交。

10.1.2供应商以电子保函形式提交磋商保证金的，可在磋商文件载明的首次响应文件递交截止时间前通过福建省政府采购平台“保函服务”栏目办理电子保函并在电汇或银行转账单上注明（项目编号）；在首次响应文件递交截止时间前将电子保函文件放入电子响应文件中，否则视为未提交磋商保证金。保函的有效期应等于或长于电子响应文件承诺的有效期，否则其响应文件将被否决。

10.1.3其他形式： 无

10.2磋商保证金为响应文件的重要组成部分之一。磋商保证金用于保护本次磋商活动免受供应商的违约或失信行为而引起的风险。未按规定提交磋商保证金的，其响应文件将被否决。

10.3磋商保证金退还：

10.3.1采购人或者采购代理机构将在采购活动结束后及时退还供应商的保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外（比如：采购人委托代理机构组织磋商采购，成交的供应商未向采购代理机构出具已签订合同证明材料，造成磋商保证金退还时间延误的结果，由成交的供应商自行承担和谅解等）。未成交人的保证金将在成交通知书发出后5个工作日内退还，成交人的保证金将在采购合同签订后5个工作日内退还。关于磋商保证金退还的其它要求见竞争性磋商须知前附表第5项。

10.3.2质疑或投诉涉及的供应商，若其磋商保证金尚未退还，则待质疑或投诉处理完毕后，且没有发生法律法规或者磋商文件规定的不予退还磋商保证金情形，则由采购人或采购代理机构给予及时退还。

10.4如果供应商发生以下任何一种情况时，其磋商保证金将被不予退还或通过保函进行索赔：

(1)供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

(2)供应商在响应文件中提供虚假材料的；

(3)除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交人不与采购人签订合同的；

(4)供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

(5)供应商在提交最后报价后要求退出磋商的；

(6)供应商假借以他人名义参加磋商或者以其他方式弄虚作假，骗取成交；

(7)国家法律法规以及磋商文件中规定的其他磋商保证金不予退还的情形。

上述不予退还磋商保证金的情况不能抵偿给采购人或采购代理机构造成损失的，供应商还要承担赔偿责任。

11.响应文件基本编制要求：

11.1供应商须编制由本须知规定组成的响应文件正副本份数详见竞争性磋商须知前附表第6项。响应文件正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印，副本可以用正本的完整复印件。响应文件封面上应标明“正本”、“副本”字样。正本与副本内容如有不一致，则以正本为准。

11.2响应文件应由供应商代表签字并加盖公章。供应商代表如果不是竞争性磋商须知中定义的“单位负责人”，则其响应文件中还必须提供“单位负责人授权书”。

11.3响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖供应商单位公章或由供应商代表签字确认。

11.4供应商应提交证明其拟提供货物、服务或工程符合磋商文件要求的技术和商务响应文件，该文件可以是文字资料、图纸和数据，并对拟提供的货物、服务或工程的主要内容进行详细描述。

12.纸质响应文件的密封、标识、签署和提交（除磋商文件相应章节已有规定之外，电子竞争性磋商活动的具体操作流程以福建省政府采购网上公开信息系统设定的为准。）

12.1供应商应当将响应文件密封包装提交，并在外封套上标识项目名称、项目编号、供应商单位名称以及“于 之前（指首次响应文件递交截止日期及时间）不准启封响应文件”的字样；采用邮寄方式提交响应文件的，其外包装上也必须按前文要求做好标识内容和字样，且供应商还应当主动向采购人或采购代理机构确认邮件收递情况。由于供应商未按照要求对其提交的响应文件进行密封、标识、邮寄确认等，由此可能产生的后果（包括拒收、误放、遗漏或提前拆封等情形），将由供应商自行承担相应结果，采购人或采购代理机构不承担责任。

12.2供应商应当在磋商文件规定的提交响应文件截止时间前，将首次响应文件密封送达磋商文件规定的指定地点。在截止时间后送达的首次响应文件为无效文件，采购人、采购代理机构或者磋商小组将不予接收。

12.3供应商在首次响应文件递交截止时间前，可以对其所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构或磋商小组。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。供应商在提交响应文件截止时间前提交的补充、修改或者撤回申请要求，应当以原件书面形式并由供应商代表签署（供应商代表如果不是竞争性磋商须知中定义的“单位负责人”，则还必须提供“单位负责人授权书”），或者加盖供应商单位公章方可生效，否则采购人、采购代理机构或磋商小组将视为无效补充、修改或者撤回。采购人、采购代理机构或磋商小组不接受供应商口头、电话、传真或电子邮件形式提交的补充、修改或者撤回。

12.4供应商在磋商过程中根据磋商小组要求，提交的有关澄清、说明、补充、更正响应文件以及最后报价响应文件等资料，均应由供应商代表签署（供应商代表如果不是竞争性磋商须知中定义的“单位负责人”，则还必须提供“单位负责人授权书”），或者加盖供应商单位公章。

12.5除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等相关法律法规及财政部门颁布的规范性文件允许的两家供应商进行竞争性磋商采购情形外，首次响应文件递交截止时间后，提交响应文件的供应商不足三家的，本次竞争性磋商活动终止，除采购任务取消情形外，采购人将依法重新组织采购或者采取其他方式采购。

### 四、竞争性磋商

13.评审和磋商基本准则

13.1对所有供应商的评审和磋商，都采用相同的程序和标准。

13.2磋商及评审过程将严格按照磋商文件的要求和条件进行，磋商小组将根据供应商的响应文件，按磋商文件规定的磋商程序及评审的标准和方法进行评审、磋商，并推荐成交候选人。

14.磋商程序以及评审标准和方法

14.1采购人将根据项目的特点依法组建磋商小组。磋商小组将根据磋商文件规定的程序、评审标准和方法等内容对供应商进行评审、磋商。

14.2 在进入磋商阶段之前，磋商小组将对供应商提交的首次响应文件中资格证明文件以及其他响应文件是否对磋商文件的要求作出实质性响应进行审查。如果供应商资格审查和实质性响应审查不合格，则其响应文件将被磋商小组否决，按无效处理，不进入磋商阶段，磋商小组将告知有关供应商。

14.2.1供应商有下列情况之一者，其提交的响应文件将被视为未实质性响应磋商文件要求，磋商小组将否决其响应文件，按无效处理：

采购包1：

| 序号 | 符合审查要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 情形1 | 响应文件中提供的资格证明文件不全的； |
| 2 | 情形2 | 响应文件未按磋商文件规定由供应商代表签字，或未按磋商文件规定加盖供应商单位公章的；或供应商代表未获得有效授权的； |
| 3 | 情形3 | 供应商未按磋商文件规定提交磋商保证金的； |
| 4 | 情形4 | 响应文件有效期不满足磋商文件要求的； |
| 5 | 情形5 | 响应内容与磋商采购内容及要求有重大偏离或保留的，限制了采购人的权利或者减少成交人合同项下的义务；（由于磋商项目本身特点，不能详细列明采购标的的技术、服务要求的除外）； |
| 6 | 情形6 | 响应文件中附有采购人无法接受的条件的； |
| 7 | 情形7 | 不符合磋商文件中规定的其它实质性条款（比如：报价超过了磋商文件规定的最高限价）。 |

采购包2：

| 序号 | 符合审查要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 情形1 | 响应文件中提供的资格证明文件不全的； |
| 2 | 情形2 | 响应文件未按磋商文件规定由供应商代表签字，或未按磋商文件规定加盖供应商单位公章的；或供应商代表未获得有效授权的； |
| 3 | 情形3 | 供应商未按磋商文件规定提交磋商保证金的； |
| 4 | 情形4 | 响应文件有效期不满足磋商文件要求的； |
| 5 | 情形5 | 响应内容与磋商采购内容及要求有重大偏离或保留的，限制了采购人的权利或者减少成交人合同项下的义务；（由于磋商项目本身特点，不能详细列明采购标的的技术、服务要求的除外）； |
| 6 | 情形6 | 响应文件中附有采购人无法接受的条件的； |
| 7 | 情形7 | 不符合磋商文件中规定的其它实质性条款（比如：报价超过了磋商文件规定的最高限价）。 |

14.2.2其他情形

采购包1：

技术符合性

| 情形 | 明细 |
| --- | --- |
| 其他情形 | 技术部分“★”标示的内容存在负偏离的，按无效响应处理。 |
| 其他情形 | 违反竞争性磋商文件中载明“响应无效”条款的规定的，按无效响应处理。 |
| 其他情形 | 出现属于竞争性磋商文件规定磋商小组应否决其响应情形的，按无效响应处理。 |

商务符合性

| 情形 | 明细 |
| --- | --- |
| 其他情形 | 竞争性磋商文件第三章采购内容及要求中“三、商务条件”以“★”标示的内容存在负偏离的，按无效响应处理。 |
| 其他情形 | 违反竞争性磋商文件中载明“响应无效”条款的规定的，按无效响应处理。 |

价格符合性：无

采购包2：

技术符合性

| 情形 | 明细 |
| --- | --- |
| 其他情形 | 技术部分“★”标示的内容存在负偏离的，按无效响应处理。 |
| 其他情形 | 违反竞争性磋商文件中载明“响应无效”条款的规定的，按无效响应处理。 |
| 其他情形 | 出现属于竞争性磋商文件规定磋商小组应否决其响应情形的，按无效响应处理。 |

商务符合性

| 情形 | 明细 |
| --- | --- |
| 其他情形 | 竞争性磋商文件第三章采购内容及要求中“三、商务条件”以“★”标示的内容存在负偏离的，按无效响应处理。 |
| 其他情形 | 违反竞争性磋商文件中载明“响应无效”条款的规定的，按无效响应处理。 |

价格符合性：无

磋商小组决定供应商的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。

14.3磋商小组在对供应商进行响应文件资格审查、实质响应性审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。

14.4只有资格审查和实质性响应审查合格的供应商才能进入磋商阶段。磋商小组所有成员将集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的合格供应商平等的磋商机会。磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。磋商过程中对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。根据采购项目的特点和需要，在磋商过程中可能发生实质性变动的内容详见竞争性磋商须知前附表第7项。

14.5合格供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求提交补充响应文件（首次响应文件中已经提交过的如资格证明文件等资料，不用重新提供），并由供应商代表签字或加盖供应商单位公章。供应商代表如果不是竞争性磋商须知中定义的“单位负责人”，则还必须提供“单位负责人授权书”。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

14.6磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的合格供应商在规定时间内提交最后报价。属于《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等相关法律法规及财政部门颁布的规范性文件允许的两家供应商进行竞争性磋商采购情形，则提交最后报价的供应商可以为2家。

14.7磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家及以上供应商的设计方案或者解决方案，具体推荐数量和投票细则等内容按照“竞争性磋商须知前附表”中专项附件：“评审的标准和方法”的相关条款规定执行，并要求其在规定时间内提交最后报价。属于《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等相关法律法规及财政部门颁布的规范性文件允许的两家供应商进行竞争性磋商采购情形，则提交最后报价的供应商可以为2家。

14.8最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。如果供应商的最后报价明显低于其他最后报价，使得其最后报价有可能影响商品或服务质量或者不能诚信履约的，供应商应当按照磋商小组要求，在规定时间内作出书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能合理说明其报价合理性的，磋商小组可以做无效响应文件和无效报价处理。

14.9磋商小组将采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分，具体评审的标准和方法详见竞争性磋商须知前附表第8项。磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名及以上成交候选供应商，并编写评审报告。属于《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等相关法律法规及财政部门颁布的规范性文件允许的两家供应商进行竞争性磋商采购情形，则可以按照评审得分由高到低顺序推荐2名成交候选供应商。如果成交候选供应商出现并列相同的评审得分，则相应处理方式按照“竞争性磋商须知前附表”中专项附件：“评审的标准和方法”的相关条款规定执行。

14.10供应商提交的响应文件和资料将给予保密，但不退回（有关证件或证照的原件除外）。

### 五、合同授予

15.授予合同的准则：

15.1除不可抗力等因素外，合同将授予响应文件符合竞争性磋商文件要求，能够圆满地履行合同，且被磋商小组推荐为第一成交候选人的供应商。

15.2 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

15.3为维护国家利益和社会公共利益，最低报价不是被授予合同的绝对保证。

16.确定成交供应商：

16.1采购人委托代理机构组织竞争性磋商采购活动的，采购代理机构在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

16.2采购人在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，按照综合评分得分排序由高到低的原则确定成交人，也可以书面授权磋商小组直接确定成交人。采购人逾期未确定成交人且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交人。

17.成交通知:

17.1采购人或者采购代理机构在成交人确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告成交结果，同时向成交人发出成交通知书。采用书面推荐供应商参加采购活动的，还将公告采购人和评审专家的推荐意见。

17.2成交通知书对采购人和成交人具有同等法律效力。除不可抗力因素或政策原因外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交人拒绝签订政府采购合同的，均应当承担相应的法律责任。未成交人对成交结果公告如果有异议的，应当自成交结果公告刊登之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，有关质疑、投诉的相关规定和要求，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、有关财政部规章等法律文件规定执行。

18.签订合同：

18.1采购人与成交人应当（详见须知前附表1中的18.1）按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。根据项目的特点和需要，采购人如果对签订合同的时间期限、地点有特别要求的，可以在成交通知书中进一步明确，成交人应当按照成交通知书的规定和要求，及时与采购人签订合同。

18.2竞争性磋商文件、成交人的响应文件及其有关澄清承诺文件等，均为签订政府采购合同的依据和组成部分。

18.3采购人不得向成交人提出超出竞争性磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交人订立背离竞争性磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

### 六、询问、质疑与投诉

19.询问

19.1潜在供应商或供应商对本次采购活动的有关事项若有疑问，可向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将按照政府采购法及实施条例的有关规定进行答复。

20.质疑

20.1质疑应在政府采购法及实施条例规定的时效内提出，并符合下列条件：

20.1.1对磋商文件提出质疑的，质疑人应为潜在供应商，且两者的身份、名称等均应保持一致。对采购过程、结果提出质疑的，质疑人应为供应商，且两者的身份、名称等均应保持一致。提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

20.1.2质疑人应提交质疑函原件。

20.1.3质疑函应包括下列主要内容：

①质疑人的基本信息，至少包括：全称、地址、邮政编码、联系人及联系电话等；适合自然人参加磋商的政府采购项目且质疑人为自然人的，质疑人提供本人的身份证复印件。质疑人为法人或其他组织的，提供统一社会信用代码营业执照或者组织机构登记证件复印件、单位负责人的身份证复印件；质疑人代表为委托代理人的，还应同时提供单位负责人授权书和委托代理人的身份证复印件。

②所质疑项目的基本信息，至少包括：项目编号、项目名称等；

③所质疑的具体事项（以下简称：“质疑事项”）；

④质疑人自身权益受到损害的事实依据和证明材料，至少包括：

a1所质疑的具体事项事实存在的证明材料；

a2所质疑的具体事项事实导致质疑人自身权益受到损害的证明材料，如：采购文件、采购过程或成交结果违法违规，损害自己合法权益等证明材料；

备注：若质疑的具体事项按照有关法律、法规和规章规定处于应当保密阶段，则应提供信息或证明材料为合法或公开渠道获得的有效证据（若证据无法有效表明信息或证明材料为合法或公开渠道获得，则前述信息或证明材料视为无效）。

⑤针对质疑事项提出的明确请求和法律依据，

前述明确请求指质疑人提出质疑的目的、希望采购人或采购代理机构对其质疑作出的处理结果，如：暂停采购活动、修改磋商文件、停止或纠正违法违规行为、成交结果无效、废标、重新采购等，质疑人提出质疑请求还应当对相应的法律依据进行说明。

⑥提出质疑的日期以及质疑人代表联系方式，至少包括：姓名、手机、电子信箱、邮寄地址等。

20.2对不符合前文第20.1条规定的质疑，采购人或采购代理机构将按照下列规定进行处理：

20.2.1超过质疑时效提交的或者质疑人不是参与所质疑项目采购活动的供应商，书面告知质疑人其质疑不成立的原因和理由。

20.2.2质疑函内容不符合规定的，告知质疑人修改、补充后在政府采购法及实施条例规定的时效内重新提交质疑函原件。质疑人拒不修改或补充的，则采购人或采购代理机构应当在质疑答复期内书面告知对方质疑不成立的原因和理由。

20.2.3质疑人修改、补充质疑函超过质疑时效提交的按20.2.1款处理。供应商提交质疑函时，要认真阅读本章第20条关于质疑的相关规定，以免内容或资料不齐，需要修改补充而延误时间。

20.3对符合前文第20.1条规定的质疑，采购人或采购代理机构将按照政府采购法及实施条例的有关规定进行答复。

21.投诉

21.1若对质疑答复不满意或质疑答复未在答复期限内作出，质疑人可在答复期限届满之日起15个工作日内向磋商文件中载明的监督管理部门投诉。

21.2投诉应有明确的请求和必要的证明材料，投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

### 七、有关信息公告和监督部门

22.政府采购信息公告媒体

22.1本项目的有关信息，包括但不限于采购公告、更正公告（若有）、磋商文件、磋商文件的澄清或修改（若有）、成交公告、终止公告（若有）、废标公告（若有）等都将在磋商文件载明的指定媒体发布。潜在供应商或供应商务必随时关注，以免遗漏。

22.2信息公告指定媒体：详见竞争性磋商须知前附表第10项。

23.监督管理部门

23.1磋商采购活动的监督管理部门详见竞争性磋商须知前附表第11项。

### 八、政府采购政策

24、政府采购政策由财政部根据国家的经济和社会发展政策并会同国家有关部委制定，包括但不限于下列管理办法或措施：

24.1进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，其中：

（1）我国现行关境指适用海关法的中华人民共和国行政管辖区域，不包括香港、澳门和台湾金马等单独关境地区；保税区、出口加工区、保税港区、珠澳跨境工业区珠海园区、中哈霍尔果斯国际边境合作中心中方配套区、综合保税区等区域，为海关特殊监管区域，仍属于中华人民共和国关境内区域，由海关按照海关法实施监管。

（2）凡在海关特殊监管区域内企业生产或加工（包括从境外进口料件）销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。

（3）对从境外进入海关特殊监管区域，再经办理报关手续后从海关特殊监管区进入境内其他地区的产品，认定为进口产品。

（4）磋商文件列明不允许或未列明允许进口产品参加报价的，均视为拒绝进口产品参加报价。

24.2政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

24.3符合财政部、工信部文件（财库〔2020〕46号）规定的中小企业可享受扶持政策（如：预留采购份额、价格评审优惠、优先采购）。符合财政部、司法部文件（财库[2014]68号）规定的监狱企业（以下简称：“监狱企业”）亦可享受前述扶持政策。符合财政部、民政部、中国残联文件（财库[2017]141号）规定的残疾人福利性单位（以下简称：“残疾人福利性单位”）亦可享受前述扶持政策。其中：

（1）中小企业指符合下列条件的中型、小型、微型企业：

①符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外；；

②符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

（2）在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

②在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

③在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》 订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（3）供应商应当按照磋商文件明确的采购标的对应行业的划分标准出具中小企业声明函。

在项目属性为货物类采购项目中，货物应当由中小企业制造，不对其中涉及的服务的承接商作出要求；在项目属性为服务类采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商作出要求；在项目属性为工程类采购项目中，工程应当由中小企业承建，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求。

（4）监狱企业指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业，其中：

①监狱企业参加采购活动时，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

②监狱企业视同小型、微型企业。

（5）残疾人福利性单位指同时符合下列条件的单位：

①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

※符合上述条件的残疾人福利性单位参加采购活动时，应提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

24.4供应商按采购文件约定进行工程设计、施工，并采购或使用符合《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》要求的绿色建材。

24.5信用记录指由财政部确定的有关网站提供的相关主体信用信息。信用记录的查询及使用应符合财政部文件（财库[2016]125号）规定。

### 九、根据采购项目特点或政策需要补充的其他内容

25.履约保证金

25.1采购人可以根据项目特点和需要，确定是否要求成交人在合同签订前，按照磋商文件规定的时间、形式、金额提交履约保证金，履约保证金的数额不超过中标合同金额的10%。

25.2磋商文件要求在合同签订前提交履约保证金，如果成交人无故拖延或者拒不提交履约保证金的，则视为成交人拒绝与采购人签订合同，该成交人将承担违法行为的法律责任。

26.其他新增内容：

26.1根据采购项目特点或政策需要补充的其他新增内容详见竞争性磋商须知前附表第12项。

26.2本项目中如涉及商品包装和快递包装的，其包装需求标准应不低于《关于印发〈商品包装政府采购需求标准(试行)〉、〈快递包装政府采购需求标准(试行)〉的通知》（财办库〔2020〕 123号）规定的包装要求，其他包装需求详见采购文件具体规定。采购人、成交人双方签订合同及验收环节，应包含上述包装要求的条款。

## 第三章 采购内容及要求

### 一、（根据本项目实际情况，填写“采购标的”或“项目概况”）

采购包1：

1、采购范围和内容：

1.1、本次修缮项目为福州大学附属省立医院院内零星修缮。

1.2用于本项目的所有相关软件程序和设备不收取额外费用。

1.3本次招标范围主要涵盖东街院区及金山院区，各院区具体服务内容及人员投用以采购人实际要求为准。要求供应商负责提供所需的相关服务。

2、工程建设地点：

2.1.东街院区：院区范围内，包括不限于屋顶、地下室等。

2.2.金山院区：院区范围内，包括不限于屋顶、地下室等。

2.3.津泰院区：院区范围内，包括不限于屋顶、地下室等。

3、工程专业：单独发包的装饰工程（含安装）。

4、技术指标：符合现行国家规范或行业标准。

5、质量要求：符合《工程施工质量验收规范》合格标准。

6、报价要求：

（1）本项目暂无具体项目工程量清单，供应商在计算报价时应根据工程技术复杂程度、施工难易程度、施工自然条件及工期长短充分考虑价格浮动、政策性调价、预算定额更新、以外的可能发生的一切风险因素自行计算一定的风险系数计入报价单价，并承诺中标后对采购人提出的项目清单无条件接受，缺少承诺函，报价无效。凡漏项报价者，成交后不得调整价格。不可竞争费用应严格执行有关费用标准，不得降低标准进行竞标。各供应商磋商总价报价不得超过采购控制价，否则视为无效报价。供应商成交后，在其首次响应文件中的分项报价书的基础上，参照其最后报价与首次报价（总价）的下浮比例，调整其最终成交的各项目的综合单价（不可竞争费用不做调整）。在合同签订时，根据其最后报价调整的工程报价书将作为合同的组成部分。

（2）合同包报价应包括货物价格、人员施工费、运输费、搬运费、安装费、货物运至采购人指定地点后的保管费、保修期内的维护费用、调试费、验收费、技术服务费、培训费、保险费、检验、税费、专用工具费、备品备件费、招标服务费以及所有不可预见的费用。

（3）本项目为固定单价合同。

（4）供应商报价须知

①磋商文件中列出各采购包预算金额是采购人确定本项目各采购包成交供应商并签订合同后一年之内的医院小额修缮支出总额上限，准确修缮支出数额以一年期的合同履行过程中实际发生的修缮支出数额为准，按实结算。

②供应商如果获得本项目采购包成交供应商资格，按照磋商文件约定的规则，计算得出的合同价结算系数对合同履行和按实结算有实际意义和强制约束，有关“合同价结算系数及合同价格结算”见磋商文件的相关规定。供应商在响应文件承诺的报价总价，仅是为了按照磋商文件约定的规则，计算合同价结算系数使用，该报价总价不构成合同履行中对医院应当发生修缮支出数额的约束。

③合同价结算系数及合同价格结算

合同价结算折扣计算公式

供应商提交的报价总价（仅计算使用）

采购包合同价结算折扣=                                     ×100%

7000000元

特别说明：①本项目的价格竞争实质是结算系数竞争，而非报价总价竞争。供应商在响应文件中提交的报价总价，仅是为了计算结算系数和价格得分使用，该报价总价仅为本项目计算应用数据，而非合同金额数值，且与合同履行最终实际竣工结算送审总额无关。

②要求供应商充分预估合同签订后规定期限内小额修缮过程中的各种风险（包括政策性调价风险、物料价格风险以及其它不可预计风险等），结合自身实际情况，报出一个最合适的结算系数，并按照磋商文件中的“合同价结算系数计算公式”，倒推计算出应当填写的报价总价数据，用于评审程序中的计算价格得分。（供应商按照磋商程序，提交的最后报价确定的结算系数必须是唯一的，不得有选择性结算系数报价，且在合同履行期间该结算系数将不予调整）。

③修缮工程产生的水电费用由成交供应商承担，按每个项目审核结算价款(即最终结算价)的千分5计算，该费用由采购人直接在每个项目结算款中扣除。

采购包2：

(一)服务期限

1.服务期限：自合同签订之日起一年。

(二)服务范围

东街院区、金山院区、津泰院区：所有暖通相关的设备设施，包括不限于空调主机、末端盘管、空调设备所使用水路及电路等。

（三）报价要求：

（1）本项目暂无具体项目工程量清单，供应商在计算报价时应根据工程技术复杂程度、施工难易程度、施工自然条件及工期长短充分考虑价格浮动、政策性调价、预算定额更新、以外的可能发生的一切风险因素自行计算一定的风险系数计入报价单价，并承诺中标后对采购人提出的项目清单无条件接受，缺少承诺函，报价无效。凡漏项报价者，成交后不得调整价格。不可竞争费用应严格执行有关费用标准，不得降低标准进行竞标。各供应商磋商总价报价不得超过采购控制价，否则视为无效报价。供应商成交后，在其首次响应文件中的分项报价书的基础上，参照其最后报价与首次报价（总价）的下浮比例，调整其最终成交的各项目的综合单价（不可竞争费用不做调整）。在合同签订时，根据其最后报价调整的工程报价书将作为合同的组成部分。

（2）合同包报价应包括货物价格、人员施工费、运输费、搬运费、安装费、货物运至采购人指定地点后的保管费、保修期内的维护费用、调试费、验收费、技术服务费、培训费、保险费、检验、税费、专用工具费、备品备件费、招标服务费以及所有不可预见的费用。

（3）本项目为固定单价合同。

（4）供应商报价须知

①磋商文件中列出各采购包预算金额是采购人确定本项目各采购包成交供应商并签订合同后一年之内的医院院内零星修缮（空调类）支出总额上限，准确修缮支出数额以一年期的合同履行过程中实际发生的修缮支出数额为准，按实结算。

②供应商如果获得本项目采购包成交供应商资格，按照磋商文件约定的规则，计算得出的合同价结算系数对合同履行和按实结算有实际意义和强制约束，有关“合同价结算系数及合同价格结算”见磋商文件的相关规定。供应商在响应文件承诺的报价总价，仅是为了按照磋商文件约定的规则，计算合同价结算系数使用，该报价总价不构成合同履行中对医院应当发生修缮支出数额的约束。

③合同价结算系数及合同价格结算

合同价结算折扣计算公式

供应商提交的报价总价（仅计算使用）

采购包合同价结算折扣=                                     ×100%

3000000元

特别说明：①本项目的价格竞争实质是结算系数竞争，而非报价总价竞争。供应商在响应文件中提交的报价总价，仅是为了计算结算系数和价格得分使用，该报价总价仅为本项目计算应用数据，而非合同金额数值，且与合同履行最终实际竣工结算送审总额无关。

②要求供应商充分预估合同签订后规定期限内零星修缮（空调类）过程中的各种风险（包括政策性调价风险、物料价格风险以及其它不可预计风险等），结合自身实际情况，报出一个最合适的结算系数，并按照磋商文件中的“合同价结算系数计算公式”，倒推计算出应当填写的报价总价数据，用于评审程序中的计算价格得分。（供应商按照磋商程序，提交的最后报价确定的结算系数必须是唯一的，不得有选择性结算系数报价，且在合同履行期间该结算系数将不予调整）。

③修缮工程产生的水电费用由成交供应商承担，按每个项目审核结算价款(即最终结算价)的千分5计算，该费用由采购人直接在每个项目结算款中扣除。

### 二、技术要求

采购包1：（以下标准及规范要求有出入或者有最新标准，则以较严格者或最新标准为准，如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准。）

（一）工程建设技术标准

依据磋商文件要求，本采购项目的材料、设备、施工必须达到下列现行的中华人民共和国的国家、行业和地方的一切与招标项目相关的工程建设标准强制性条文：

1.《工程测量规范》GB50026-2007

2.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002

3.《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008

4.《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012

5.《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2012

6.《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011

7.《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2010

8.《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015

9.《混凝土质量控制标准》GB50164-2011

10.《砌体工程施工质量及验收规范》GB50203-2011

11.《木结构工程施工质量验收规范》GB50206-2012

12.《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012

13.《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001

14.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

15.《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002

16.《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

17.《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002

18.《智能建筑工程质量验收规范》GB50339-2013

19.《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2013

20.《钢筋焊接接头试验方法标准》JGJ/T27-2014

21.《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001

22.《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55-2011

23.《砌筑砂浆配合比设计规程》JGJ98-2010

24.《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013

25.《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011

26.《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012

27.《道路工程术语标准》GBJ124-88

28.《沥青路面施工及验收规范》GBJ50092-96

29.《土方与爆破工程施工及验收规范》GB50201-2012

30.《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008

31.《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015

32.《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008

33.《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ2-2008

34.《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB50141-2008

35.《建设工程文件归档规范》GB/T50328-2014

36.《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2006

37.《混凝土质量控制标准》GB50164-2011

38.《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008

39.《福建省住宅工程质量分户验收规程》DBJ/T13-119-2010

40.《建筑施工组织设计规范》GB/T50502-2009

41.《福建省建筑工程文件管理规程》DBJ/T13-56-2011

42.《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ82-2012

43.《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ89-2012

44.《市政工程施工组织设计规范》GB/T50903-2013

45.《福建省市政工程施工技术文件管理规程》DBJ/T13-135-2011

46.《医用气体工程技术规范》GB 50751-2012

47.《医用中心供氧系统通用技术条件》GB/T 13927-2008

48.《医用真空系统通用技术条件》GB/T 5135.11-2017

49.《医用气体终端》GB/T 27970-2011

50.《医疗供气系统用软管组件》YY/T 0683-2008

51.《医院洁净手术部建筑技术规范》GB 50333-2013

52.《建筑给水排水设计标准》GB 50015-2019

53.《建筑设计防火规范》GB 50016-2014

55.《医用供氧系统安全管理规范》WS/T 625-2018

如上述标准及规范要求有出入或者有最新标准，则以较严格者或最新标准为准，如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准。

特别说明：

1.本招标服务期内零星修缮项目使用的其他工程建设服务实施标准除了上述约定的工程建设技术标准外，有关本招标服务期内零星修缮项目的所采用的其他国家级、行业和地方工程建设服务实施标准要求：符合工程施工质量验收标准，并按国家相关法规规定的年限保修所修缮的建筑物。

2.工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求。

根据工程设计要求，本招标服务期内零星修缮项目的材料、施工必须达到通用本规定的标准和以上标准外，还应满足下列标准要求：符合工程施工质量验收标准，并按国家相关法规规定的年限保修所修缮的建筑物。

【评审项1】3.单项维修后6月内，该维修内容不得重复纳入维修清单申请结算。若供应商存在同一维修事项重复上报结算的，采购人有权驳回重复结算申请，并可扣除相应重复申报金额，情节严重的每次处罚金10000元。

4.垃圾清运由供应商自行承担，采购人仅提供零星堆放场地。

（二）采购人对项目内容的要求

1、承接范围

（1）单项工程预算金额范围封顶30万元（不含30万元）。

（2）采购人不提供办公地点，供应商自备电脑等办公器材。

（3）成交供应商负责采购人所制定项目（大于等于10000元）的小额修缮工程设计，并提交盖有相应出图章的施工图纸。

（4）无论项目大小，成交供应商必须无条件完成，项目的材料、设备、施工必须达到现行的国家、行业和地方的一切与招标项目相关的工程建设标准强制性条文，工程质量应达到国家及行业验收规范规定的合格标准。

（5）为保障院区内正常运行，成交供应商收到采购人发出的紧急修缮及响应检查所需的修缮项目，不得以任何形式拒绝，须在2小时内响应。

（6）技术负责人需委派人员对进行24小时值班（包含东街院区、金山院区），随时响应院区内突发情况。

（7）维修软件系统需在签订合同30自然日内上线，测试15日后需完全上线使用。如若无法完成视为违约。

2、成交对每次承接的施工项目不得转包，未经采购人允许不得分包。对项目实行总价风险包干，供应商在报价时应自行充分考虑有可能发生的所有费用及风险因素，并将该风险包干费用计入总报价中。

3、成交供应商进场施工人员必须持有相关资格证书以便采购人检查，如出现无证操作的情况，采购人有权单方面终止合同,由此产生的一切后果由成交供应商承担。

4、供应商须承诺响应提供的品牌须符合国家或行业标准认证，且能通过品牌官网、行业认证平台、市场监督管理部门网站查到相关信息，未按要求提供完整承诺函将视为无效报价。

（三）施工现场管理要求

1、现场安全防护设施要求

供应商在承担采购人派遣的零星修缮任务过程中，应安排好现场安全防护设施的规划，按要求悬挂各类警示、标示牌，必须做到标示明显整齐。所有现场安全防护设施必须达到相关部门制订的强制性行业标准。

2、水土保持与环境要求

（1）供应商应按照有关规定做好施工场地的水土保持，确保工程施工污水不对周边环境造成污染。

（2）供应商还应当按照经采购人批准的施工组织设计或施工方案组织施工，减少和减低施工噪声、废气排放，符合环境管理部门的要求。

3、文明施工要求

（1）实施修缮过程中不得妨碍正常的医疗秩序，不得与就诊和住院患者、医务人员起冲突，因冲突造成的一切后果由供应商承担。因修缮实施不当，对建筑、构筑物造成进一步的损坏，由供应商负责修复，费用由供应商承担。

（2）严禁在院区内乱搭盖、乱占道，堆放材料的工棚严禁当作工人宿舍。施工中使用的材料应严格堆放在正在施工路段内并设置围档，不得随意堆放占道。确因场地条件所限，无法留出交通通。

（3）施工中现场工人必须统一戴安全帽穿安全服，不得穿拖鞋，光脚、光膀子施工。施工管理人员必须统一着装、佩戴工作牌、戴好安全帽。

（4）按照部颁施工用电应符合《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005的要求。其余有关施工安全文明的相关要求请参照《建筑施工安全文明工地标准》DBJ13-81-2006新的标准JGJ59-2011、《建筑施工现场环境与卫生标准》J10796-2006、《建筑安全文明工地文件选编（福建省建设厅）》等有关的法律、法规以及标准规范。

4、施工机具进场要求

供应商的施工机具应按照采购人指定的场所摆放和保管，不得影响他人的施工活动，不得造成安全问题。

5、施工材料进场要求

（1）供应商须保证具体施工项目过程中提供的所有材料必须是未经拆封、原厂正规合格、品质优良的产品，必须符合我国现行的有关标准以及国家强制性和行业规定标准要求，技术参数与配置要求不低于采购人提供的工程量清单的要求。国家有强制节能、CCC强制性规定的产品还必须符合国家节能强制认证及 CCC 强制性认证规定，供货时需提供相关认证证书且满足《建筑防火通用规范》（GB 55037-2022）及相关规范、图集要求。

（2）所用主材的品牌、规格型号、价格等需事先经采购人确认后方可使用。

6、施工现场安全责任

供应商在承担发包人派遣的零星修缮任务过程中，应做好安全防护工作，包括现场施工人员的安全防护，施工场地的安全围护和警示告知等。因安全防护不当、施工警示告知不到位造成的一切人身损害赔偿由承包人承担。

7.文明施工的其他要求：

（1）成交供应商的文明施工的各项费用不低于工程预算报价书中公布的金额，在施工中，成交供应商须满足文明施工等建设行政主管部门和有关部门的规定。本工程土方、设施、设备进出场造成环境影响的责任由承包方承担，工完场清。竣工时窗明地净。当地政府有特殊要求时，同时按要求执行。

（2）本项目要求创建文明工地，达到文明施工工地标准要求，成交供应商应按照《建筑施工安全文明工地标准》DBJ13-81-2006、《建筑施工现场环境与卫生标准》(J10796-2006)、《建筑安全文明工地文件选编》(福建省建设厅)等有关的法律、法规和标准规范的规定以及经监理人批准的施工组织设计或施工方案的文明施工措施做好文明施工。成交供应商应办理好文明施工的相关手续。

（3）成交供应商必须保证文明施工措施费专款专用，并接受监理人和采购人的监督。监理人或采购人发现成交供应商的行为不符合文明施工要求的，监理人应责令成交供应商整改，成交供应商拒绝整改或整改不到位的，采购人有权扣除成交供应商的文明施工措施费并上报有关部门。

【评审项2】8.其他要求

严格执行医院错峰、静音施工制度，避开门诊高峰、查房、午休及夜间休息时段。

（四）项目服务要求

1、采购人与供应商签订院内零星修缮协议，修缮工程量的发生，以采购人实际委派的任务为准。

2、人员配备要求

（1）供应商应在两个院区（东街院区、金山院区）各配备一支具备维修、抢修能力的常驻施工队伍，两个院区各派驻1名技术负责人常驻，负责现场修缮技术指导和沟通协调事宜。两院区合计至少配备1名项目负责人、1名造价负责人、1名项目安全负责人。

（2）两院区修缮服务团队人员配备以能满足修缮服务任务和响应时间为最低要求，配备人员专业包括但不限于土建、水电、结构等。

（3）修缮项目具体施工负责人应具备建筑工程专业二级及以上注册建造师，并持有合格有效的安全生产考核合格证书B证（无需资质的项目，从其规定）。

（4）供应商为本项目配备的施工员、安全员、质量员、材料员、资料员均须具备相关岗位证书，持证上岗；特种作业操作人员均须具备应急管理部门颁发的电工作业证（作业类别为高压电工或低压电工）、焊接与热切割作业证书，持证上岗。

（5）供应商不能以无专项施工人员为由推诿施工内容。

3、其他服务要求：

要求供应商为本项目配备维修管理软件，根据采购人对零星修缮响应时间、人员调度调度及工单记录需要，使用专门管理软件满足以上需要，用于本项目的所有相关软件程序和硬件设备不收取额外费用。支持多终端（电话、扫码、APP、小程序等）、多场景（医院职工及第三方服务人员等）故障报修发起方式，两院区独立派单但数据可汇总，确保数据安全。提供本项目的管理软件系统具有开放性，可兼容采购人其他业务管理系统。

4、具体功能要求如下：

【评审项3】系统记录及查询功能（投标时需提供以下相关功能截图佐证）

系统记录功能：可以记录故障报修的全过程（包括但不限于报修、派单、处理、验收、归档等步骤）。支持上传维修前、维修中及维修后的现场照片及视频资料。

系统工单服务记录内置全套标准化基础字段，可完整记录故障类别、紧急级别、序时进度、报修名称、故障详细描述及人工材料消耗情况等核心基础信息，实现每一条报修工单信息标准化、规范化录入留存。

系统查询功能：报修人及相关人员可实时查看维修进度，了解维修状况，并随时催促或投诉。故障处理的全过程都有时间节点记录，作为考核及罚款依据。

根据工单状态，系统具备实时智能推送提醒功能，以保障修缮按时完成。

【评审项4】系统派单及反馈分析功能（投标时需提供以下相关功能截图佐证）

系统派单功能：根据维修内容，可以将派单分不同类别，包括但不限于空调、门窗、给水、排水、拆装、灯具、插座、土建、家电、漏水、电类等，具体根据院方需求调整。可根据紧急程度和院方需要，将故障分为紧急安全类、常规故障类、计划维修类等不同等级，采取不同响应时间要求。支持人工派单、自动派单以及抢单三种模式的派单方式，满足多样化需要。

计划维修类项目可设置期望响应时间段、期望完成时间段。

系统反馈分析功能：具备让服务对象（职工（医护）及第三方服务人员（经认证）等）及时反馈提出评价、意见及建议。

工作数据可按院区、科室、时间、维修类别等多维度进行汇总和统计，实现从报修总数、发生地点、完成率、响应时间、平均完成时间、总工时、平均工时、满意度、故障详细描述及人工材料消耗情况等KPI进行各个维度的分析统计。

【评审项5】设立工程报修响应中心

设置专人专岗，24小时维护派单系统并接听报修电话，并使用相应软件登记、派单、督促一线工人响应。

★5、响应时间要求

（1）供应商接到维修任务后须尽快组织人员进入施工现场，日常维修要求在1小时内响应；

（2）临时抢修（如台风等不可抗力因素造成的损坏，以及日常运行中出现的突发紧急情况维修，包括但不限于配电房、开闭所、泵房、房屋结构、供电供水管网出现紧急情况）等应急项目，供应商应立即响应，配合施工。

具体内容详见下表：

| 名称 | 类型 | 工作类型 | 响应时间 | 响应方式 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 紧急安全类 | 一级 | 市电停电 | 8分钟 | 人员到达现场 | 到达后5分钟 |
| 紧急安全类 | 一级 | 火灾或烟雾 | 8分钟 | 人员到达现场 | 即时办理至完成 |
| 紧急安全类 | 一级 | 突发安全/灾害事件 | 8分钟 | 人员到达现场 | 即时办理至完成 |
| 紧急安全类 | 一级 | 电气焦味 | 8分钟 | 人员到达现场 | 即时办理至完成 |
| 紧急安全类 | 一级 | 局部断电 | 8分钟 | 人员到达现场 | 即时办理至完成 |
| 紧急安全类 | 一级 | 管道爆裂 | 8分钟 | 人员到达现场 | 即时办理至完成 |
| 紧急安全类 | 一级 | 漏电类 | 8分钟 | 人员到达现场 | 即时办理至完成 |
| 紧急安全类 | 一级 | 区域停水 | 8分钟 | 人员到达现场 | 即时办理至完成 |
| 紧急安全类 | 一级 | 人员被锁 | 8分钟 | 人员到达现场 | 到达后10分钟 |
| 紧急安全类 | 一级 | 插座无电 （影响生命安全） | 8分钟 | 人员到达现场 | 到达后10分钟 |
| 常规故障类 | 二级 | 灯具不亮 | 1小时 | 人员到达现场 | 到达后1小时 |
| 常规故障类 | 二级 | 插座无电 | 1小时 | 人员到达现场 | 到达后1小时 |
| 常规故障类 | 二级 | 床头呼叫器 | 1小时 | 人员到达现场 | 到达后1小时 |
| 常规故障类 | 二级 | 马桶堵塞 | 1小时 | 人员到达现场 | 到达后1小时 |
| 常规故障类 | 二级 | 各类管道漏水 | 1小时 | 人员到达现场 | 到达后4小时 |
| 常规故障类 | 二级 | 下水道堵塞 | 1小时 | 人员到达现场 | 到达后4小时 |
| 常规故障类 | 二级 | 水龙头关不住水 | 1小时 | 人员到达现场 | 到达后1小时 |
| 常规故障类 | 二级 | 修换锁 | 1小时 | 人员到达现场 | 到达后1小时 |
| 常规故障类 | 二级 | 渗水处理 | 1小时 | 人员到达现场 | 到达后4小时 |
| 常规故障类 | 二级 | 修门、窗、橱 | 1小时 | 人员到达现场 | 到达后4小时 |
| 计划维修类 | 三级 | 玻璃类 | 按需 | 人员到达现场 | 根据院方要求 |
| 计划维修类 | 三级 | 拆、装类 | 按需 | 人员到达现场 | 根据院方要求 |
| 计划维修类 | 三级 | 行政事务 | 按需 | 人员到达现场 | 根据院方要求 |
| 计划维修类 | 三级 | 土木油漆类 | 按需 | 人员到达现场 | 根据院方要求 |

如有特殊情况超时，应在完成时限内列明理由，经院方同意，才能延长期限。

（五）其他管理要求

【评审项6】1、成交供应商在接采购人具体施工项目通知后须向采购人提供施工所用材料的清单（含数量、品牌及型号）、价格、产地、主要技术参数。成交供应商需在成交后向采购人提供货物样品（包含不限于涂料、电线、瓷砖、板材），经采购人确认后方可采购。施工中所有材料必须达到采购人要求，若未达要求造成的材料浪费等一切相关费用应自行承担。

【评审项7】2、成交供应商在接到采购人具体修缮施工项目通知后，大于10000元项目应依据采购人意见对采购人的方案进行完善和补充后进入详细的施工图深化设计，提供的样稿需经采购人正式确认后方可进场施工。同时提供详细的施工组织设计，施工组织设计应包括：主要施工设计方案；施工方法；保证工程质量、安全、工期、文明施工的措施；材料、施工机械设备、劳动力计划；施工进度计划；施工现场机械、材料进出场计划等。

【评审项8】3、成交供应商具备竣工验收条件后，应在一个月内向采购人递交完整的竣工资料叁份纸质档壹份电子档。竣工资料须按照档案要求整理，且竣工图必须与实际情况完全相符，若因竣工图与实际情况不一致而造成的所有损失，均由成交供应商承担。。

【评审项9】4、所有检测包括不限于：涂料防火性检测、强度测试、取芯试验等检测由供应商自行承担。

【评审项10】5、应提前判断是否有进行动火作业，如有则应提前向采购人后勤保障部、安全保卫部办理动火证，审批通过后方可施工。

【评审项11】6、须有备有修缮专用工具，包含梯子、电动类工具等。水电抽水水泵、测漏（水、电）设备等。

【评审项12】7、洁具须符合水效等级一级或二级标准。坐便器应采用喷射虹吸式、螺旋虹吸式等节水型坐便器，以确保节水效果，禁止使用冲落式坐便器。

【评审项13】8、因施工不当，对采购人建筑、构筑物、设备造成损坏的，须负责修复并承担相关费用。

【评审项14】9、承担采购人委派的施工任务过程中，应做好安全防护工作，包括现场施工人员的安全防护、施工场地的安全围护和警示告知等，承担因安全防护不当、施工警示告知不到位造成一切人身及财产损害赔偿。应时刻关注并采取适当措施保障所有在场工作人员的安全。施工现场应当保持有条不紊，安全施工。负责已完工部分工程的保护工作，负责提供照明、护栏、警告标志等安全防护措施，同时做好防雷电、防火等安全防护工作。

【评审项15】10、派驻人员年龄应在60岁以下，且45岁以上员工人数比例不超过全部员工的20％。全部服务人员统一着装佩戴胸牌上班，仪表整洁，不留指甲，男性不留长头发和胡须。服装由供应商自行负责。

★（六）结算方式

1、结算费用计取标准

本工程据实结算，按照采购人提供的附件“招标控制价”中的综合单价乘以折扣后计算，招标控制价清单外的项目执行《福建省建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2024)《福建省建筑安装工程费用定额》(2017 版)配套闽建筑〔2017〕56 号、闽建筑〔2021〕6 号、闽建筑〔2025〕2 号执行、各专业工程预算定额及现行补充或调整文件，材料单价按福州市发布施工当月信息价，人工单价根据福建省住房和城乡建设厅发布的人工预算的调整文件进行计取。实际发生工程量参照现行工程定额、计算规则进行审核套价，如无定额，可参考双方商议价，最终以采购人审计结果为准。

2、工程量确认：所有零星修缮工程维修任务单需经申请维修科室负责人（护士长等）和主管科室经办人签字或现场系统电子签单。方可确认。工程签证单的确认时效是修缮任务完成后的7个工作日内。如非因采购人原因，及其他不可抗力因素造成任务签证单超过确认时效，所造成的后果由供应商自行承担。

3、结算申报

零星修缮实行按月结算制，结算申报时效为修缮任务完成后的60日历天，如非因采购人原因，及其他不可抗力因素造成结算未能如期申报，所造成的后果由供应商自行承担。

★（七）考核与评价

1、采购人有权对供应商的修缮服务质量进行满意度调查，如满意度调查无法达到采购人要求，经三次书面警告要求整改无效或超出10张罚单情况下，采购人有权解除修缮服务协议，造成一切后果由供应商承担。

采购包2：

(一)总体服务内容

1、东街院区、金山院区、津泰院区服务内容为：所有暖通相关的设备设施，包括不限于空调主机、末端盘管、空调设备所使用水路及电路等。

2、采购人为成交供应商提供材料仓库等必要用房。成交供应商自行负责提供办公桌椅、电脑、考勤设备和打印机等办公设备和耗材。

3、成交供应商有责任配合采购人接受上级部门的监督、检査，提供必须的资料。

(二)总体服务要求

1、高空作业、电工作业等国家有强制要求的须全部持证上岗，提前报备后勤管理部门，落实安全防护，施工期间所有安全责任、设施损坏赔偿责任由成交供应商承担。

【评审项1】2、严格执行医院错峰、静音施工制度，避开门诊高峰、查房、午休及夜间休息时段；急诊区域空调故障24小时应急抢修。

3、施工全程遵守院感管理要求，作业区域防尘、保洁，完工后清洁消毒，杜绝交叉污染。

4、废旧配件、垃圾、废料当日全部清运，不占用病区通道、消防通道。

5、每个区域修缮完成后试运行72小时，温度、风量、排水、设备运行稳定，经科室及后勤部门联合验收合格。

6、维修人员数量配置必须满足采购人修缮服务的基本需求，根据现场修缮情况安排院内修缮人员人数。

7、单项工程预算金额范围封顶30万元（不含30万元）。

8、成交供应商负责采购人所制定项目的小额修缮工程设计。

9、无论项目大小，成交供应商必须无条件完成，项目的材料、设备、施工必须达到现行的国家、行业和地方的一切与招标项目相关的工程建设标准强制性条文，工程质量应达到国家及行业验收规范规定的合格标准。

10、投标人需随时响应院区内突发情况。

(三)服务内容与要求

一）本次空调修缮工作内容不含手术室、ICU、产房等所有净化空调、层流系统。手术室层流机组、净化新风机、净化风管、高效过滤器、净化自控、净化加湿器、洁净区专用空调、层流ICU全套净化设备、消毒灭菌风道、净化专用控制柜。

二）服务覆盖全院普通病房、普通门诊、行政楼、会议室、库房、值班室、食堂、后勤附属用房等舒适性空调系统。包含：中央空调水系统、机房设备、风机盘管、风管机、天花机、挂机、柜机、多联机、普通新风机、冷却塔、冷冻冷却水泵、空调管路、保温系统、电控系统、屋面外机全套修缮、深度清洗、保养、故障抢修及限额内冷水机组大修。

三）单台冷水机组单次大修预算＞30万元不在本项目服务范围，招投标管理规定单独立项、另行招标实施。

【评审项2】四）为提高日常维护效率，投标人承诺采用信息化手段对日常维修（如报修单管理、维修情况管理、维修人员管理等）进行管理。

五）现场维修过程中对于需要焊接、切割及其他“动火”作业的，在维修前需向采购人提出《“动火”作业申请》经采购人批准后方可进行。动火审批备案表（格式自拟）。

六）中央空调机房及水系统修缮内容

1、冷水机组系统限额内大修

预算30万元以内的机组大修可实施，包含压缩机检修、系统油路检修、密封件更换、润滑油更换、轴承修复、阀件更换、电气配件更新、系统打压检漏、整机调试运行、机组承压故障处置等。

2、冷冻、冷却水泵修缮

电机绝缘检测、异响排查、轴承更换、机械密封维修、漏水处理、减震垫更换、底座除锈加固、水泵更换、接线端子整改，解决过载、跳闸、抖动、渗水故障等。

3、冷却塔系统修缮

补水阀检修；风机电机、轴承、皮带维修更换；塔体除锈、塔体加固、防腐刷漆；填料更换；处理溢水、散热不良、噪音过大等问题。

4、空调水管路及阀件修缮

冷冻水、冷却水管路查漏补漏、锈蚀闸阀、球阀、软接头更换；Y型过滤器拆洗除垢；全部破损保温层拆除重做，做好防水保护，彻底杜绝吊顶结露、滴水、泡顶问题；管路排气、消除气堵，保证水循环通畅。

5、机房电控系统修缮

空调动力控制柜、接触器、热继电器、空开、软启动器、温度压力探头检修更换；整改线路老化、破皮、虚接隐患；解决机组启停异常、频繁跳闸、温控失灵、系统保护停机等故障。

七、末端空调设备修缮

1、本项目风机盘管不包含任何清洗、除尘、消毒服务，仅包含故障排查、维修及配件更换、安装复位、调试运行。

具体内容：

①排查风机盘管不转、风量小、异响、漏水、不制冷、温控失灵等故障原因；

②更换损坏配件：风机电机、轴承、风轮、电动二通阀、温控面板、遥控器、接水盘、冷凝水管、密封圈、固定支架、吊杆等损坏零配件；

③修复风口松动、变形、脱落，设备加固复位；

④管路查漏、接头修复、保温修补；

⑤更换完毕后整机调试、试运行，确保设备运行正常、无漏水、无异响、温控准确。

2、分体空调（挂机、柜机、天花机）修缮

室内机深度除尘、杀菌清洗；外机冷凝器高压冲洗除垢；整机检漏、补加冷媒；更换电容、风机电机、排水管、遥控器等配件；修复不制冷、制冷差、漏水、异响、不通电故障。

3、多联机、风管机系统修缮

室内机风道、滤网清洗消毒；冷媒管路检漏、保温修复加固；室外机支架检修、减震更换；主板、变频板、压缩机、传感器、蒸发器、冷凝器、冷媒管路元件、电气配件检修更换；系统调试平衡室温、风量。

4、普通新风机组修缮

滤网清洗更换、电机更换、风机保养、轴承检修、风道除尘消毒；修复新风量不足、异味倒灌、机组异响故障。

八、末端空调设备修缮

1、所有外墙、屋面空调外机翅片高压冲洗除灰、除油，恢复散热效率；

2、外机支架除锈、打磨、防腐刷漆，更换老化减震垫、紧固膨胀螺栓；

3、冷媒铜管查漏补漏、接头重做保温防水，防止漏氟、结露滴水；

4、外机风扇、启动配件、线路检修更换，处理外机停机、保护、异响故障。

(四)修缮时限标准

【评审项3】1、日常报修响应时限

接到采购人报修通知后，30分钟内响应，2小时内到场处置；不得不超过4小时到场。

【评审项4】2、一般故障处置时限

普通病房、门诊、行政区域空调不制冷、漏水、异响、跳闸等一般故障，24小时内维修完成并恢复正常使用。

【评审项5】3、紧急故障处置时限

涉及病区大面积停机、高温、漏水泡顶、电路短路等影响诊疗安全的紧急故障，30分钟到场，4小时内修复完毕；夜间、节假日、急诊区域实行24小时不间断抢修。

【评审项6】4、复杂故障/配件采购时限

需采购专用配件、厂家定制件，成交供应商应在7个工作日内完成采购及更换安装，逾期未完成造成医院损失的，承担相应责任。

【评审项7】5、冷水机组大修工期约束

预算＜30万元的冷水机组大修，单次大修总工期最长不得超过10个工作日，不得影响医院正常空调保障运行。

(五)关于成交供应商人员管理的要求

1、成交供应商自行负责其招聘员工的一切工资、福利等；如发生工伤、疾病乃至死亡的一切责任及费用由成交供应商全部负责；成交供应商应严格遵守国家有关的法律、法规及行业标准，并承担相应的费用。

2、管理人员应接受采购人监督，成交供应商应承诺接受采购人对其服务质量进行监督，并配合采购人接受上级行政主管部门开展的各项检查评比工作。采购人认为成交供应商的部门经理不称职时，成交供应商应无条件更换。采购人每月对成交供应商的服务质量进行考核监督，若服务确实达不到采购人要求，采购人有权随时解除合同且不承担任何责任。成交供应商须对采购人造成的损失进行赔偿。

3、在合同期内，不得随意更换项目负责人或技术负责人，若成交供应商确需更换项目负责人技术负责人，的，须向采购人提交书面申请，经采购人同意后方可更换。

【评审项8】4、成交供应商应按季度定期向采购人汇报人员流动情况、综合维修详细工作量及持续改善服务的措施等相关信息。

【评审项9】5、成交供应商必须承诺对本项目实施6S后勤管理服务(整理(SEIRI)整顿(SEITON)规范(Standard)清洁(SEIKETSU)素养(SHITSUKE)安全(SECURITY))，并且按照采购人的要求执行。

【评审项10】6、派驻人员年龄应在60岁以下，且45岁以上员工人数比例不超过全部员工的20％。全部服务人员统一着装佩戴胸牌上班，仪表整洁，不留指甲，男性不留长头发和胡须。服装由供应商自行负责。

7、供应商须为本项目配备一名项目负责人，一名技术负责人，一名安全管理员。其中项目负责人和安全管理员至少一名人员须同时具备行政主管部门颁发的“低压电工作业”特种作业操作证、“高处安装、维护、拆除作业”特种作业操作证、“焊接与热切割作业”特种作业操作证。技术负责人须同时具备行政主管部门颁发的“低压电工作业”特种作业操作证、“焊接与热切割作业”特种作业操作证、“制冷与空调设备安装修理作业”特种作业操作证。

以上人员投标时须提供证书复印件并附相关网站查询证明复印件、投标截止时间前六个月内（不含投标截止时间当月）任意一个月投标人为其缴纳的社保证明材料佐证。

8、项目负责人，遇特殊情况需要加班处理故障不得推诿，直至故障排除才可离开。在维修特种设备目录内的大型压力容器时需符合《中华人民共和国特种设备安全法》标准规定。

（六）其他管理要求

1、成交供应商在接到采购人具体施工项目通知后须向采购人提供施工所用材料的清单（含数量、品牌及型号）、价格、产地、主要技术参数。成交供应商须保证具体施工项目过程中提供的所有材料必须是未经拆封、原厂正规合格、品质优良的产品，必须符合我国现行的有关标准以及国家强制性和行业规定标准要求，技术参数与配置要求不低于采购人提供的工程量清单的要求。国家有强制节能、CCC强制性规定的产品还必须符合国家节能强制认证及 CCC 强制性认证规定，供货时需提供相关认证证书。

2、成交供应商对每次承接的施工项目不得转包，未经采购人允许不得分包。

3、成交供应商进场施工人员必须持有相关资格证书以便采购人检查，如出现无证操作的情况，采购人有权单方面终止合同,由此产生的一切后果由成交供应商承担。

4、成交供应商须承诺响应提供的配件须符合国家或行业标准认证，未按要求提供承诺函将视为无效报价。

5、成交供应商不能以无专项施工人员为由推诿施工内容。

（七）结算方式

1、结算费用计取标准

本工程据实结算，按照采购人提供的附件“招标控制价”中的综合单价乘以折扣后计算，招标控制价清单外的项目执行《福建省建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2024)《福建省建筑安装工程费用定额》(2017 版)配套闽建筑〔2017〕56 号、闽建筑〔2021〕6 号、闽建筑〔2025〕2 号执行、各专业工程预算定额及现行补充或调整文件，材料单价按福州市发布施工当月信息价，人工单价根据福建省住房和城乡建设厅发布的人工预算的调整文件进行计取。实际发生工程量参照现行工程定额、计算规则进行审核套价，如无定额，可参考双方商议价，最终以采购人审计结果为准。

2、工程量确认：所有零星修缮工程维修任务单需经申请维修科室负责人（护士长等）和主管科室经办人签字或现场系统电子签单。方可确认。工程签证单的确认时效是修缮任务完成后的14个工作日内。如非因采购人原因，及其他不可抗力因素造成任务签证单超过确认时效，所造成的后果由供应商自行承担。

3、结算申报

零星修缮实行按月结算制，结算申报时效为修缮任务完成后的60日历天，如非因采购人原因，及其他不可抗力因素造成结算未能如期申报，所造成的后果由供应商自行承担。

### 三、商务条件

采购包1：

| 序号 | 参数性质 | 类型 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 交货时间 | 合同签订之日起，服务期限为一年。维修软件系统需在签订合同30自然日内上线，测试15日后需完全上线使用。如若无法完成视为违约。 |
| 2 | ★ | 交货地点 | 福州大学附属省立医院东街院区、金山院区及津泰院区，采购人指定地点 |
| 3 | ★ | 交货条件 | 符合工程施工质量验收标准 |
| 4 | ★ | 是否邀请投标人验收 | 不邀请投标人验收 |
| 5 | ★ | 履约验收方式 | 1、期次1，说明：符合工程施工质量验收标准，并通过采购人考核。 |
| 6 |  | 合同支付方式 | 1、进度款，按照零星修缮实际发生工程量结算，结算经采购人审计部门审核后，达到付款条件起10日内，支付合同总金额的100.00% |
| 7 | ★ | 其他 | 合同支付方式（以此为准）：按照零星修缮实际发生工程量结算，结算经采购人审计部门审核后，达到付款条件起10日内，支付结算款的100.00% |
| 8 | ★ | 履约保证金 | 缴纳, 本采购包履约保证金为合同金额的5% 缴纳方式：银行转账，支票/汇票/本票，保函/保险 说明：在签订合同前，以银行转账或支票/汇票/本票或金融机构、担保机构出具的保函等形式向采购人缴纳合同金额5%的履约保证金。合同期满（或合同终止）后一个月内采购人无息返还成交供应商。 |

采购包2：

| 序号 | 参数性质 | 类型 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 交货时间 | 合同签订之日起，服务期限为一年。 |
| 2 | ★ | 交货地点 | 福州大学附属省立医院东街院区、金山院区及津泰院区，采购人指定地点 |
| 3 | ★ | 交货条件 | 符合工程施工质量验收标准 |
| 4 | ★ | 是否邀请投标人验收 | 不邀请投标人验收 |
| 5 | ★ | 履约验收方式 | 1、期次1，说明：符合工程施工质量验收标准，并通过采购人考核。 |
| 6 |  | 合同支付方式 | 1、进度款，按序号7执行，达到付款条件起60日内，支付合同总金额的100.00% |
| 7 | ★ | 其他 | 1、合同支付方式（以此为准）：按照零星修缮实际发生工程量结算，结算经采购人审计部门审核后，达到付款条件起10日内，支付结算款的100.00% |
| 8 | ★ | 履约保证金 | 缴纳, 本采购包履约保证金为合同金额的5% 缴纳方式：银行转账，支票/汇票/本票，保函/保险 说明：在签订合同前，以银行转账或支票/汇票/本票或金融机构、担保机构出具的保函等形式向采购人缴纳合同金额5%的履约保证金。合同期满（或合同终止）后一个月内采购人无息返还成交供应商。 |

其他商务要求：

适用于采购包1：

9.项目人员管理要求

9.1签订合同前，成交供应商须提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告。

9.2成交供应商主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：须采购人书面同意。

9.3采购人或监理人采用不定时随机检查（点名）的方法检查成交供应商施工管理人员的到位情况。如采购人或监理人发现成交供应商施工管理人员缺岗，且未向采购人或监理人事先书面报告并获得书面同意的，项目负责人或技术负责人缺岗的按每人次处3000元人民币罚款，其他施工管理人员缺岗的按每人次处1000元人民币罚款。

9.4成交供应商施工管理人员累计缺岗3次（含3次）的，采购人或监理人有权要求成交供应商撤换，成交供应商应予以撤换。成交供应商无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的，采购人有权要求成交供应商承担10万元违约金，采购人有权解除合同并责令成交供应商退场，由此产生的一切损失及后果由成交供应商承担。

9.5成交供应商更换项目负责人或项目技术负责人的按每人次处10万元人民币罚款。

9.6除项目负责人或项目技术负责人外，成交供应商擅自更换主要施工管理人员的，每人每次支付违约金10000元人民币。

9.7工期每逾期一天，支付违约金1000元人民币。

9.8其余违约未尽事宜以合同签订为准。

9.9因采购人的项目使用需求，供应商在进行项目人岗数投入量测算时，东街院区应投入不小于4人岗（应急响应），金山院区应投入不小于3人岗（应急响应），实际投入量按照采购人具体使用需求计算（当少于应急响应人数，每少1人每天支付违约金1000元人民币）。

9.10任何一方中途单方面违约解除合同，或因违约被守约方解除合同，违约方应当按合同总金额10%（无论计算总金额的，按已履行的平均工程款×12个月计算）向守约方支付违约金，并承担守约方因解决纠纷而支付的鉴定、评估、律师等费用。

10、工程质量保修期：按国务院第279号令《建设工程质量管理条例》执行，其中：（一）基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；（二）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；（三）供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；（四）电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。其他项目的保修期限为2年。自工程通过竣工验收之日起计算。

11、缺陷责任期的具体期限：

11.1缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算,为24个月

11.2在施工及质保期间，任何缺陷的修正与弥补，均是成交供应商的责任。

12.项目考核与违约责任及索赔

12.1、项目考核要求

每天24小时保证全院零星维修按时按点完成任务要求，并做好相关记录和档案。因维修记录不认真，不准确，导致设备设施出问题无据可查，一切费用由成交供应商自行负责。

12.2、违约责任及索赔

（1）接到未响应报修的投诉，罚款100元/次。

（2）如因施工现场卫生状况没有恢复的，应支付违约金500元/次。

（3）每月定期组织过往订单复查维修情况，书面记录和报告。因记录不认真，不准确，经检查发现，应支付违约金500元/次。

（4）按时按量完成设零星修缮内容，按采购人要求对所有维修设施、设备填报，如发现逾期，漏项、错填，应支付违约金500元/次。

（5）采购人的水电设施设备不用时应随手关停，协助采购人做好节能、节电和节水的管理，经发现未按要求执行的，应支付违约金500元/次。

（6）应对零星修缮内容进行质保，质保期一年。如非人为二次损坏修缮方自行承担，如收临床投诉应支付违约金1000元/次。

（7）如因施工过程中造成其他财物损坏的，除了要原价赔偿损失外，应支付违约金1000元/次。

（8）如因每次维修或者保养不通知采购人管理人员而擅自进入施工现场、或进入临床科室，一经发现，应支付违约金500元/次。

（9）每次维修或者保养必须填写维修作业单，记录详细过程并由采购人管理人员确认签字，存档后以备溯源，不填写作业单，应支付违约金500元/次。

（10）响应速度：根据修缮时限要求的时间要求未在规定时间内响应的，每次应支付违约金1000元。同时应视必要，停止正进行中非紧急工作前往办理；视必要，由工程部经理将事态状况报告给采购人职能部门知悉。如遇火警、水管爆裂、台风袭击等特殊情况工程部应组织突击小组立即到达现场，如若违反，应支付违约金2000元/次。

（11）设施（不含土建类）报修后，工作人员未在24小时内予以排除的，如无特殊原因，应支付违约金1000元/次。

（12）应服从采购人管理部门管理调度，及时响应采购人管理调度需求，若违反或不听从管理或调度，应支付违约金1000元/次。

（13）报修维修未与科室报修人员沟通对接致使科室不清楚维修情况、进度等，应支付违约金500元/次。

（14）未对进场的施工单位如零星修缮队伍、专项施工队伍等进行有效管理，导致现场混乱，存在与安全文明施工相违背的现象，应支付违约金1000元/次。

（15）如因对突发或计划性的水电保障任务执行不到位，应支付违约金500元/次。

（16）主管应对每次的维修任务进行质量把关及做好现场安全文明施工，对质量不合格的，未做到安全文明施工的，经采购人主管部门或维修科室反馈发现，应支付违约金1000元/次。

（17）三次维修不到位的(例如漏水修复三次维修后还存在漏水情况、诊室跳闸三次维修后还存在短时间内跳闸情况)，经采购人主管部门巡查或科室反馈，应支付违约金1000元/次。

（18）对未完成事项应持续跟进，因成交供应商而导致事项影响临床科室工作、给采购人带来负面影响，应支付违约金1000元/次。

（19）员工不得与采购人职工、住院患者及家属或任何第三方人员发生争吵、肢体冲突，如若违反，应支付违约金1000元/次。

（20）工作环境卫生应及时清理，经检查，环境卫生未达标，应支付违约金500元/次。

（21）若因工作疏忽大意造成任何损失，均由成交供应商负责赔偿，视情节严重程度，应分别支付违约金3000元、5000元等，情节严重者应负相关的法律责任与相应的经济赔偿；若因工作疏忽大意造成人员受伤的，均由成交供应商负责处理与赔偿，同时应支付违约金10000元 /次，且应负相关的法律责任与相应的经济赔偿。

（22）在合同期内，若成交供应商确需更换项目负责人或其他管理人员的，须向采购人提交书面申请，经采购人同意后方可更换。未经采购人同意擅自更换项目负责人或其他管理人员的，处以违约金10000元/次，且采购人有权单方面解除合同且不予退还履约保证金，给采购人造成损失的，还应承担相应赔偿责任。

（23）采购人授权的业务监督部门每季度对成交供应商的服务质量进行考核。月度考核满分为100分，业务监督部门满意度占30分，实际使用科室满意度占70分(回收率<80%时，每少一份，按50分/份计入统计)，合计满意度考核分数低于90分的，每分支付违约金1000元。对成交供应商服务连续两个季度质量考评评分在70分以下，采购人有权利单方解除合同而无需承担任何责任。

（24）成交供应商工作中存在重大安全风险和产品质量问题，应支付违约金5000元/次。引发安全事故或造成人员死亡的，除支付采购人损失外，另应支付违约金50000元/次且应负相关的法律责任与相应的经济赔偿。出现上述问题采购人均有权单方面接触合同并不予退还履约保证金。

（25）因成交供应商原因造成合同无法按时签订，视为成交供应商违约，成交供应商违约对采购人造成损失的，成交供应商应支付相应的赔偿。在签订合同之后，成交供应商不能履约、不履约的，采购人有权单方面解除合同。

（26）如成交供应商因履行或未履行(无论是否存在过失)合同导致采购人、成交供应商或任何第三方人员伤亡、财产发生毁损或灭失，成交供应商应承担全部责任，并应确保采购人免于所有相关的索赔、损失、损害、费用和责任，且采购人有权单方面解除合同，但因采购人故意或重大过失行为所致的除外。

（27）成交供应商承担因违法、违规、违约等行为引起的全部经济责任和法律责任，并赔偿采购人由此受到的全部损失(包括但不限于主张权利所支付的诉讼费、诉讼保全费、律师费、差旅费等费用)。在明确违约责任后，成交供应商应在接到采购人书面通知书之日起7天内支付违约金、赔偿金等。如未能在7天内结清，采购人有权从应付未付款项中直接扣除，如应付未付款付款项不足，有权从履约保证金中扣除，再有不足部分，由成交供应商在收到采购人通知后5个工作日内另行支付不足部分。

（28）结束合同后，成交供应商须无条件配合采购人退场地仓库等，如果不执行超过7日应支付违约金5000元/次。投标时供应商须提供承诺函（格式自拟）由技术负责人手签。

（29）须定期向采购人提报仓库存量材料清单；常用材料根据采购人要求及时补货，书面通知补货超过1周未到货，罚款1000元/次。

13、解决争议的办法

因采购或与采购合同有关的一切事项发生争议，由采购人和成交人双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可选择以下方式解决：向采购人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

14、知识产权

14.1成交供应商提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；成交供应商还应保证采购人不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，任何第三方如果提出此方面指控均与采购人无关，成交供应商应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若采购人因此而遭致损失，则成交供应商应赔偿该损失。

14.2若成交供应商提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则成交供应商中标资格将被取消；采购人还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理。

15、本项目不允许成交供应商以任何名义和理由在成交后将本项目的主体、非主体、关键性工作、非关键性工作进行转包、分包。在履行合同过程中如有发现，采购人有权单方终止合同。视为成交供应商违约，成交供应商违约对采购人造成的损失的，需另行支付相应的赔偿，并追究相关法律责任。

16、本磋商文件未明确的其它约定事项或条款，待采购人与成交供应商签订合同时，由双方协商订立。其他商务要求详见合同模板。

17 、关于合同签订，本项目为工程类线上项目，成交供应商签订合同时需完成电子合同流程，但因电子合同的模版内容已限制，无法满足本项目需签订事宜，成交供应商需以附件合同模版为准作为附件上传。

适用于采购包2：

9.项目人员管理要求

9.1签订合同前，成交供应商须提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告。

9.2成交供应商主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：须采购人书面同意。

9.3采购人或监理人采用不定时随机检查（点名）的方法检查成交供应商施工管理人员的到位情况。如采购人或监理人发现成交供应商施工管理人员缺岗，且未向采购人或监理人事先书面报告并获得书面同意的，项目负责人或技术负责人缺岗的按每人次处3000元人民币罚款，其他施工管理人员缺岗的按每人次处1000元人民币罚款。

9.4成交供应商施工管理人员累计缺岗3次（含3次）的，采购人或监理人有权要求成交供应商撤换，成交供应商应予以撤换。成交供应商无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的，采购人有权要求成交供应商承担10万元违约金，采购人有权解除合同并责令成交供应商退场，由此产生的一切损失及后果由成交供应商承担。

9.5成交供应商更换项目负责人或项目技术负责人的按每人次处10万元人民币罚款。

9.6除项目负责人或项目技术负责人外，成交供应商擅自更换主要施工管理人员的，每人每次支付违约金10000元人民币。

9.7工期每逾期一天，支付违约金1000元人民币。

9.8其余违约未尽事宜以合同签订为准。

9.9因采购人的项目使用需求，供应商在进行项目人岗数投入量测算时，东街院区应投入不小于3人岗（应急响应），金山院区应投入不小于2人岗（应急响应），实际投入量按照采购人具体使用需求计算（当少于应急响应人数，每少1人每天支付违约金1000元人民币）。

9.10任何一方中途单方面违约解除合同，或因违约被守约方解除合同，违约方应当按合同总金额10%（无论计算总金额的，按已履行的平均工程款×12个月计算）向守约方支付违约金，并承担守约方因解决纠纷而支付的鉴定、评估、律师等费用。

10、工程质量保修期：按国务院第279号令《建设工程质量管理条例》执行，其中：（一）基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；（二）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；（三）供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；（四）电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。其他项目的保修期限为2年。自工程通过竣工验收之日起计算。

11、缺陷责任期的具体期限：

11.1缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算,为24个月

11.2在施工及质保期间，任何缺陷的修正与弥补，均是成交供应商的责任。

12.项目考核与违约责任及索赔

12.1、项目考核要求

每天24小时保证全院零星维修按时按点完成任务要求，并做好相关记录和档案。因维修记录不认真，不准确，导致设备设施出问题无据可查，一切费用由成交供应商自行负责。

12.2、违约责任及索赔

（1）如因施工现场卫生状况没有恢复的，应支付违约金500元/次。

（2）每月定期组织进行全院暖通安全用电大检查，书面记录和报告。因记录不认真，不准确，经检查发现，应支付违约金500元/次。

（3）应根据采购人需求对各种设备维护、保养，保证正常使用，如因维护、保养不及时或不当造成设备无法使用或损坏，除原价赔偿外，应赔偿相应设备维修或更新费用并应支付违约金1000元/次。

（4）如因施工过程中造成其他财物损坏的，除了要原价赔偿损失外，应支付违约金1000元/次。

（5）每次维修或者保养必须填写维修(或保养)作业单，记录详细过程并由采购人管理人员确认签字，存档后以备溯源，不填写作业单，应支付违约金500元/次。

（6）响应速度：根据修缮时限要求表中的时间要求未在规定时间内响应的，每次应支付违约金1000元，其他事项未在规定时间内响应的，每次应支付违约金500元。同时应视必要，停止正进行中非紧急工作前往办理；视必要，由项目主管将事态状况报告给采购人职能部门知悉。如遇火警、水管爆裂、台风袭击等特殊情况工程部应组织突击小组立即到达现场，如若违反，应支付违约金2000元/次。

（7）故障报修后，工作人员未在24小时内予以排除的，如无特殊原因，应支付违约金1000元/次。

（8）应服从采购人管理部门管理调度，及时响应采购人管理调度需求，若违反或不听从管理或调度，应支付违约金1000元/次。

（9）故障报修维修未与科室报修人员沟通对接致使科室不清楚维修情况、进度等，应支付违约金500元/次。

（10）未对进场的施工单位如零星修缮队伍、专项施工队伍等进行有效管理，导致现场混乱，存在与安全文明施工相违背的现象，应支付违约金1000元/次。

（11）主管应对每次的维修任务进行质量把关及做好现场安全文明施工，对质量不合格的，未做到安全文明施工的，经采购人主管部门或维修科室反馈发现，应支付违约金1000元/次。

（12）三次维修不到位的(例如漏水修复三次维修后还存在漏水情况、诊室跳闸三次维修后还存在短时间内跳闸情况等)，经采购人主管部门巡查或科室反馈，应支付违约金1000元/次。

（13）应对各种设备按采购人需求定期维护、保养，保证正常使用，因维护、保养不及时造成设备无法使用或损坏，应赔偿相应设备维修或更新费用，支付违约金1000元/次。

（14）对未完成事项应持续跟进，因成交供应商而导致事项影响临床科室工作、给采购人带来负面影响，应支付违约金1000元/次。

（15）员工不得与采购人职工、住院患者及家属或任何第三方人员发生争吵、肢体冲突，如若违反，应支付违约金1000元/次。

（16）工作环境卫生应及时清理，经检查，环境卫生未达标，应支付违约金500元/次。

（17）若因工作疏忽大意造成任何损失，均由成交供应商负责赔偿，视情节严重程度，应分别支付违约金3000元、5000元等，情节严重者应负相关的法律责任与相应的经济赔偿；若因工作疏忽大意造成人员受伤的，均由成交供应商负责处理与赔偿，同时应支付违约金10000元 /次，且应负相关的法律责任与相应的经济赔偿。

（18）在合同期内，若成交供应商确需更换项目负责人或其他管理人员的，须向采购人提交书面申请，经采购人同意后方可更换。未经采购人同意擅自更换项目负责人或其他管理人员的，处以违约金10000元/次，且采购人有权单方面解除合同且不予退还履约保证金，给采购人造成损失的，还应承担相应赔偿责任。

（19）采购人授权的业务监督部门每季度对成交供应商的服务质量进行考核。月度考核满分为100分，业务监督部门满意度占30分，实际使用科室满意度占70分(回收率<80%时，每少一份，按50分/份计入统计)，合计满意度考核分数低于90分的，每分支付违约金1000元。

（20）对成交供应商服务连续两个季度质量考评评分在70分以下，采购人有权利单方解除合同而无需承担任何责任。

（21）遇采购人使用部门书面投诉的，经核查属实，每次支付违约金10000元。

（22）每月考核扣款、书面投诉支付违约金等费用均在服务费中进行抵扣，成交供应商应根据采购人的要求开具相应金额的增值税普通发票。

（23）成交供应商工作中存在重大安全风险和产品质量问题，应支付违约金5000元/次。引发安全事故或造成人员死亡的，除支付采购人损失外，另应支付违约金50000元/次且应负相关的法律责任与相应的经济赔偿。出现上述问题采购人均有权单方面接触合同并不予退还履约保证金。

（24）因成交供应商原因造成合同无法按时签订，视为成交供应商违约，成交供应商违约对采购人造成损失的，成交供应商应支付相应的赔偿。在签订合同之后，成交供应商不能履约、不履约的，采购人有权单方面解除合同。

（25）如成交供应商因履行或未履行(无论是否存在过失)合同导致采购人、成交供应商或任何第三方人员伤亡、财产发生毁损或灭失，成交供应商应承担全部责任，并应确保采购人免于所有相关的索赔、损失、损害、费用和责任，且采购人有权单方面解除合同，但因采购人故意或重大过失行为所致的除外。

（26）成交供应商承担因违法、违规、违约等行为引起的全部经济责任和法律责任，并赔偿采购人由此受到的全部损失(包括但不限于主张权利所支付的诉讼费、诉讼保全费、律师费、差旅费等费用)。在明确违约责任后，成交供应商应在接到采购人书面通知书之日起7天内支付违约金、赔偿金等。如未能在7天内结清，采购人有权从应付未付款项中直接扣除，如应付未付款付款项不足，有权从履约保证金中扣除，再有不足部分，由成交供应商在收到采购人通知后5个工作日内另行支付不足部分。

（27）须定期向采购人提报仓库存量材料清单；常用材料根据采购人要求及时补货，书面通知补货超过1周未到货，罚款1000元/次。

13、解决争议的办法

因采购或与采购合同有关的一切事项发生争议，由采购人和成交人双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可选择以下方式解决：向采购人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

14、知识产权

14.1成交供应商提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；成交供应商还应保证采购人不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，任何第三方如果提出此方面指控均与采购人无关，成交供应商应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若采购人因此而遭致损失，则成交供应商应赔偿该损失。

14.2若成交供应商提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则成交供应商中标资格将被取消；采购人还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理。

15、本项目不允许成交供应商以任何名义和理由在成交后将本项目的主体、非主体、关键性工作、非关键性工作进行转包、分包。在履行合同过程中如有发现，采购人有权单方终止合同。视为成交供应商违约，成交供应商违约对采购人造成的损失的，需另行支付相应的赔偿，并追究相关法律责任。

16、本磋商文件未明确的其它约定事项或条款，待采购人与成交供应商签订合同时，由双方协商订立。其他商务要求详见合同模板。

17、关于合同签订，本项目为工程类线上项目，成交供应商签订合同时需完成电子合同流程，但因电子合同的模版内容已限制，无法满足本项目需签订事宜，成交供应商需以附件合同模版为准作为附件上传。

★“商务条件” 所有内容均为不允许负偏离的实质性要求，负偏离或不满足的，其响应文件无效。

### 四、其他事项

1、本项目不允许成交供应商以任何名义和理由在成交后将成交项目的主体、非主体、关键性工作、非关键性工作进行转包、分包，在履行合同过程中如有发现，采购人有权单方终止合同。视为成交供应商违约，成交供应商违约对采购人造成的损失的，需另行支付相应的赔偿，并追究相关法律责任。 2、本磋商文件未明确的其它约定事项或条款，待采购人与成交供应商签订合同时，由双方协商订立。

## 第四章 合同主要条款及格式

### 参考文本

合同编号：

## 福建省政府采购合同（工程类）

#### 编制说明

#### 1.签订合同应遵守《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国民法典》等法律法规及其他有关规定。

#### 2.签订合同时，采购人与中标(成交)人应结合采购文件规定填列相应内容。采购文件已有约定的，双方均不得对约定进行变更或调整；采购文件未作规定的，双方可通过友好协商进行约定。

#### 3.政府有关主管部门对若干合同有规范文本的，可使用相应合同文本。

#### 4.本合同范本仅供参考，采购人应当根据采购项目的实际需求对合同条款进行修改、补充。

甲方： ___________

住所地： ___________

联系人： ___________

联系电话：___________

传真：___________

电子邮箱：___________

乙方： ___________

住所地： ___________

联系人：___________

联系电话：___________

传真：___________

电子邮箱：___________

根据项目编号为________ 的 ___________项目（以下简称：“本项目”）的采购结果，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方签署本合同，具体内容如下：

#### 一、合同组成部分

1.1本合同条款及附件；

1.2采购文件及其附件、补充文件；

1.3乙方的响应文件及其附件、补充文件；

1.4其他文件或工程量清单等材料：

#### 二、合同标的

#### 三、合同总金额

3.1合同总金额为人民币大写：

#### 四、合同标的交付时间、地点和条件

4.1交付时间：

4.2交付地点：

4.3交付条件：

#### 五、合同标的应符合采购文件、乙方响应文件的规定或根据各行业规范、标准等要求约定，具体如下：

#### 六、验收

6.1验收应按照招标文件、乙方投标文件的规定或约定进行，具体如下：

6.2本项目是否邀请其他投标人参与验收：

#### 七、合同款项的支付应按照招标文件的规定进行，具体如下：

#### 八、履约保证金

#### 九、合同有效期

#### 十、违约责任

#### 十一、知识产权

11.1乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，任何第三方如果提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。

11.2若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则乙方中标资格将被取消；甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，具体如下：

#### 十二、解决争议的方法

12.1甲、乙双方协商解决。

12.2若协商解决不成，双方明确按以下第__方式解决：

1、提交仲裁委员会仲裁，具体如下：

2、向______人民法院提起诉讼，具体如下：

#### 十三、不可抗力

13.1因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

13.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。

#### 十四、合同条款

#### 十五、其他约定

15.1合同文件与本合同具有同等法律效力。

15.2合同生效：合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效；通过福建省政府采购网上公开信息系统采用电子形式签订合同的，签订之日以系统记载的双方使用各自CA证书在合同上加盖单位公章或合同章的日期中的最晚时间为准。

15.3乙方完全遵守《中华人民共和国劳动合同法》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

15.4本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

15.5本合同正本一式_______份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执_______份；副本_______份，_______

15.6其他

#### 十六、合同附件

#### 十七、合同融资支付约定

17.1本合同已用于政府采购合同融资，为本项目提供合同融资的金融机构为：_______，本合同项下所有款项，甲方须支付至本合同约定的乙方账号，未经_______书面同意，不得变更账号。

中标（成交）供应商应于采购合同签订之日起_______内，向发放政采贷的金融机构提交政府采购中标（成交）通知书和政府采购合同，贷款金额以政府采购合同金额为限。

甲方（采购人）：

法定（授权）代表人

纳税人识别号：

开户银行：

银行账号：

乙方（中标或成交人）：

法定（授权）代表人：

纳税人识别号：

开户银行：

银行账号：

签订地点：__________________

签订日期：___年___月___日

## 第五章 首次响应文件格式

### 编制说明

1、本附件所有格式为响应文件的组成部分，供采购人或代理机构编制磋商文件时参考使用。由于新增政策、行业管理规定或者不同项目实际特点需要,则采购人或代理机构可以对有关表格进行必要的补充或修改，以满足实际项目的使用。

# 福建省政府采购项目竞争性磋商

## 响应文件

## （首次）

### 项目名称：

### 项目编号：

### 采购包：

### 供应商名称：

### 日        期：

### 目 录

附件1：响应函

附件2：开标（报价）一览表（含详细报价书）

附件3：资格证明文件

附件4：磋商保证金凭证

附件5：技术和商务偏离表

附件6：相关技术、商务、服务响应承诺及资料

附件7：供应商提交的其他资料

附件8：要求作为响应文件组成部分的其他内容（若有）

### 附件1 磋商响应声明

致：（采购人或采购代理机构）

1.根据贵方为　　　　 　 　　　　  项目（项目编号）:　　　　 　　　　 　  的采购公告（或采购邀请书），我方签字代表 （全名、职务）经正式授权并代表的供应商（供应商名称、地址）提交包含下述内容的首次响应纸质文件正本　　套，副本　　套及电子文档　　套。

（1）响应函

（2）开标（报价）一览表（含详细报价书）

（3）资格证明文件

（4）磋商保证金凭证

（5）技术和商务偏离表

（6）相关技术、商务、服务响应承诺及资料

（7）供应商提交的其他资料

（8）按照磋商文件规定，要求作为响应文件组成部分的其他内容（若有）

2.据此函，我方宣布响应承诺如下：

2.1我方已详细审查全部竞争性磋商文件，包括澄清、修改、补充或更正文件（如有的话）和有关附件，我方完全熟悉和理解其中的要求、条款和条件，且无任何异议。除了我方已在技术和商务偏离表中列出的负偏差和不响应外，我方承诺将按竞争性磋商文件的各项规定履行合同责任和义务。竞争性磋商文件及其附件资料如果有涉及应当保密的内容， 我方将严格遵守规定，不将应当保密的内容泄密给第三方或另作它用，如有违反，采购人可依法追究我方的法律责任。

2.2一旦我方获得成交，我方将按照竞争性磋商文件的要求和我方提交的响应文件（包括首次响应文件、补充澄清、最后报价等响应文件）中的承诺，投入项目所需相关资源，并在合同约定的期限内组织有经验的人员做好项目的实施和服务工作。贵方向我方发出成交通知书后，我方承诺遵守国家相关法律和竞争性磋商文件的要求， 并在规定的期限内与采购人签订合同。

2.3我方承诺：递交的所有响应文件（包括首次响应文件、补充澄清、最后报价等响应文件）在竞争性磋商须知前附表第4项规定的响应文件有效期内始终保持有效，我方将受此约束。我方对响应文件中的所有承诺、声明、数据和资料的真实性、准确性、合法性、有效性负责；我方响应文件中有关复印件或扫描件资料均与原件一致。 如有违反，我方将承担法律责任和后果。

2.4我方已经按照磋商文件要求提交磋商保证金，磋商保证金有效期与响应文件有效期一致，我方如果发生任何竞争性磋商文件中所述不予退还磋商保证金的情况， 则我方的磋商保证金将被贵方不予退还，我方对此无异议。磋商保证金或保函有效期与响应文件有效期保持一致。

2.5我方愿意向贵方提供任何与本项目磋商采购有关的数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

2.6我方联系方式、电子信箱和通信地址等信息如下，用于接受贵方发出的与本次磋商活动有关的一切往来信息或通知（包括补充、澄清和成交通知等），我方自行承担信息错误、通讯设备故障或延误查收信息给我方带来的后果和责任。 贵方按我方写明的下述联系方式、电子信箱或通信地址发出任何信息或通知，均视同为我方已收悉并知晓，我方均予以认可。

2.7我方承诺遵守《中华人民共和国劳动合同法》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法 》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

2.8我方承诺响应文件所提供的全部资料真实可靠，并接受磋商小组、采购人、采购代理机构、监管部门进一步审查其中任何资料真实性的要求。

通信地址:

邮编：　　　　　　 传真号：

联系电话（固定电话和移动电话）：

供应商代表：　　（签字）

供应商代表电子信箱：

供应商：　　（全称并加盖公章）

日期：　　 年　　月　　日

# 开标（报价）一览表

项目编号：[350001]FXZB[CS]2026006

项目名称：院内零星修缮

采购包：1(院内零星修缮（日常类）)

投标人（供应商）名称：

| 序号 | 报价内容 | 计量单位 | 最高限价 | 响应报价 | 价款形式 | 项目经理 | 执业证书信息 | 施工工期 | 施工范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 院内零星修缮（日常类） | 年 | 7000000 元 | {供应商响应} 元 | 总价 | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} |

合计响应报价：

备注：无

时间：     年     月     日

签章：

# 开标（报价）一览表

项目编号：[350001]FXZB[CS]2026006

项目名称：院内零星修缮

采购包：2(院内零星修缮（日常类）)

投标人（供应商）名称：

| 序号 | 报价内容 | 计量单位 | 最高限价 | 响应报价 | 价款形式 | 项目经理 | 执业证书信息 | 施工工期 | 施工范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 院内零星修缮（空调类） | 年 | 3000000 元 | {供应商响应} 元 | 总价 | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} |

合计响应报价：

备注：无

时间：     年     月     日

签章：

#### 附件2-1 详细报价书

说明：

1.各供应商应根据竞争性磋商文件的要求，在响应文件中提出为完成本项目相应采购包工作所必需包含的详细工作内容（如：详细具体货物或服务或工程量清单内容），并以此做出详细的报价书。详细报价书应做出详细完整的报价单价和合价，并汇总计算出报价总价。采购人或采购代理机构如果对详细报价书有统一格式要求的，可以进行规定或附表。如果没有特别要求的，则格式由供应商根据项目特点自行拟制。若采购产品涉及节能环保优先采购的，对节能、环境标志产品计算价格扣除，只依据电子投标文件的详细报价书、“附件7-2优先类节能产品、环境标志产品价格扣除证明材料（若有）”。

2.为完成相应采购包项下的全部工作所涉及的费用都应包含在详细报价书的各个单项中，供应商应充分考虑和评估。供应商未做详细分析或理解偏差错漏或不认真严谨等原因造成其未将本合同项下相关项目和费用列入详细报价书的，均视同相关项目和费用为已包含在详细报价书的其他单价或合价中，采购人在合同执行过程中，不再多还少补。

3.对于不能详细列明采购标的的技术、服务要求的磋商采购项目或者如优惠率磋商、单价磋商等特殊类型的磋商采购项目，由供应商根据磋商文件的具体规定和项目特点提交详细报价书，采购人或采购代理机构如果对详细报价书有统一格式要求的，可以进行规定或附表。如果没有特别要求的，则格式由供应商根据项目特点自行拟制。

供应商代表：　　　　（签字）

供应商名称：　　（全称并加盖公章）

日期：　　年　　月　　日

### 附件3 资格证明文件

#### 附件3-1 参加竞争性磋商的声明函（若有）

致：（采购人或采购代理机构）

1、关于贵方　　年　　月　　日项目（项目编号:                    ）的采购公告（或采购邀请），本签字人代表供应商参加竞争性磋商，我方提供竞争性磋商文件中规定的相应资料和说明。本签字人确认响应文件中所有提交的文件、声明或资料（包括但不限于资格证明文件）是真实的、合法的、准确的、有效的。

2、供应商的基本概况：

2.1供应商单位名称：

2.2注册地址：

2.3单位负责人姓名：  　　 　　 性别：  　　 年龄：  　　 职务：  　　 　　 。

备注：“单位负责人”指单位法定代表人（供应商为法人的）或法律、法规规定代表单位行使职权的主要负责人（供应商为其他组织的）。

对于接受联合体形式的磋商且供应商是联合体的，则联合体各成员都应当提交本资格证明文件。

供应商代表：　　　　 （签字）

供应商名称：　　　　 （全称并加盖公章）

日期：　　　年　　月　　日

#### 附件3-2 供应商的资格声明

致：（采购人或采购代理机构）

1、我方已知晓竞争性磋商文件要求并认真审核自身情况，在此郑重声明，我方具备并满足下列各项条款的规定。本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格供应商资格且我方的磋商保证金将不予退还。

| 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对供应商的要求 | 供应商对是否符合要求做如实声明 |
| --- | --- |
| （1）具有独立承担民事责任的能力 |  |
| （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 |  |
| （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
| （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 |  |
| （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
| （6）法律、行政法规规定的其他条件。 |  |
| 磋商文件对合格供应商的一般规定 | 供应商对是否违反一般规定做如实声明 |
| 供应商除了应遵守政府采购法及实施条例、政府采购非招标采购方式管理办法及财政部、福建省财政厅有关政府采购文件的规定外，还应遵守有关法律、法规和规章的强制性规定。 |  |
| 为采购项目提供整体设计、规范编制或项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目除整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务之外的其他采购活动。 |  |
| 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得参加政府采购活动。 |  |

2、我方对上述声明的真实性、合法性、准确性、有效性负责，并愿意根据磋商文件和磋商过程中贵方要求提供全部现有资料、数据、文件等予以证实。

备注：对于接受联合体形式的磋商且供应商是联合体的，则联合体各成员都应当提交本资格证明文件。

供应商代表：　　　　 （签字）

供应商名称：　　　　 （全称并加盖公章）

日期：　　 年　　月　　日

#### 附件3-3 单位负责人授权书

致：（采购人或采购代理机构）

我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”） 授权（填写“供应商代表全名”）为我方的供应商代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目（项目编号：　　　　　）的响应磋商，全权代表我方处理响应磋商过程的一切事宜，包括但不限于：递交响应文件、参与磋商、澄清、签约等工作。供应商代表在响应磋商过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

供应商代表无转委权。特此授权。

（以下无正文）

单位负责人：　　　　　身份证号：　　　　　手机：

供应商代表：　　　　　身份证号：　　　　　手机：

授权方

供应商：（全称并加盖单位公章）

单位负责人签字或盖章：

接受授权方

供应商代表签字：

签署日期：　　年　　月　　日

附：单位负责人、供应商代表的身份证正反面复印件

要求：真实、有效、清晰

※注意：

1、企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外）、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

2、银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加磋商的，“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加磋商的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

3、负责响应文件签字的供应商代表如果不是上述规定的单位负责人，则供应商应当在响应文件中提供本授权书，纸质响应文件正本中的本授权书应为原件。供应商为自然人的，可不填写本授权书，但应当提供其身份证正反面复印件。。

4、对于接受联合体形式的磋商且供应商是联合体的，则只需要联合体的牵头方提交本授权书，在纸质响应文件正本中的本授权书应为原件

### 附件3-4 证明材料

注：根据采购文件须知前附表1第1项号的“（2）特定资格条件”要求，允许供应商采用资格承诺制的，可提供符合要求的3-4-1资格承诺函，视为满足采购文件的资格要求，供应商根据响应文件格式3-4-1、3-4-2提供其中一种证明材料，若重复提供导致的不利后果，由供应商自行负责。

### 附件3-4-1 福建省政府采购供应商资格承诺函

致：（采购人或采购代理机构）

单位名称(自然人姓名):

统一社会信用代码(自然人身份证号码):

法定代表人(负责人):

联系地址和电话:

我单位(本人)自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平公正和诚实信用等原则，依法诚信经营，并郑重承诺:

一、我单位(本人)具备采购文件要求以及《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件:

1.具有独立承担民事责任的能力;

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

二、不存在违反《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定的“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动”情形。

我单位(本人)对本承诺函及所承诺事项的真实性、合法性及有效性负责，并已知晓如提供资格承诺函不实，可能涉嫌《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第(一)项规定的“提供虚假材料谋取中标成交”违法情形。经调查属实的，愿意接受行政监管部门按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条:“处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照，构成犯罪的，依法追究刑事责任”和政府采购法律法规有关规定处理。

供应商：名称(单位公章)

日期：　　年　　月　　日

注：

1.我单位(本人)专指参加政府采购活动的供应商(含自然人)；

2.资格承诺的供应商应在投标(响应)文件中按此模板提供承诺函，否则，视为未按照招标文件规定提交投标人的资格及资信文件，按资格审查不通过处理。

### 附件3-4-2 证明材料

#### 营业执照等证明文件

致：（采购人或采购代理机构）

（ ）供应商为法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方统一社会信用代码（请填写法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）供应商为非法人（包括其他组织、自然人）的

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方统一社会信用代码（请填写非自然人的非法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方统一社会信用代码（请填写自然人的身份证件名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

※注意：

1、请供应商根据实际情况填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、供应商为企业的，提供有效的营业执照复印件；供应商为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；供应商为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；供应商为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；供应商为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；供应商为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他供应商应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。

3、对于接受联合体形式的磋商且供应商是联合体的，则联合体各成员都应当提交本资格证明文件。

供应商代表　　　　　（签字）

供应商名称　　　　　（全称并加盖公章）

日期：　　年　　月　　日

#### 财务状况报告

致：（采购人或采购代理机构）

（ ）供应商提供财务报告的

□企业适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注（若有）、会计师事务所营业执照和注册会计师资格证书，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□事业单位适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、收入支出表或收入费用表、财政补助收入支出表（若有）、会计师事务所营业执照和注册会计师资格证书，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□社会团体、民办非企单位适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、业务活动表、现金流量表、会计师事务所营业执照和注册会计师资格证书，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）供应商提供资信证明的

□非自然人适用（包括企业、事业单位、社会团体和其他组织）：现附上我方银行：（填写“开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□自然人适用（包括企业、事业单位、社会团体和其他组织）：现附上我方银行：（填写自然人的“个人账户的开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

※注意事项：

1、请供应商按照自身实际情况编制填写，在其中相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件即可。

2、供应商提供的财务报告复印件（成立年限按照首次响应文件递交截止时间推算）应符合下列规定：

2.1成立年限满1年及以上的供应商，提供经审计的上一年度的年度财务报告。

2.2成立年限满半年但不足1年的供应商，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。

※无法按照本格式注意事项第2.1、2.2条规定提供财务报告复印件的供应商，应按照本格式注意事项的要求选择提供资信证明复印件。

3、对于接受联合体形式的磋商且供应商是联合体的，则联合体各成员都应当提交本资格证明文件。

供应商代表　　　　　（签字）

供应商名称　　　　　（全称并加盖公章）

日期：　　年　　月　　日

#### 依法缴纳税收证明材料

致：（采购人或采购代理机构）

1、依法缴纳税收的供应商

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自　　年　　月　　日至　　年　　月　　日期间我方缴纳（包括但不限于税务机关出具的专用收据、税收缴纳证明或税收代缴银行的缴款收讫凭证）等税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

现附上自　　年　　月　　日至　　年　　月　　日期间我方缴纳（包括但不限于税务机关出具的专用收据、税收缴纳证明或税收代缴银行的缴款收讫凭证）等税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法减免税收的供应商

（ ）现附上我方依法免税证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

※注意

1、请供应商根据实际情况填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、供应商提供的税收凭据复印件应符合下列规定：

2.1首次响应文件递交截止时间前（不含截止时间的当月）已依法缴纳税收的供应商，提供首次响应文件递交截止时间前六个月（不含截止时间的当月）中任一月份的税收凭据复印件。

2.2首次响应文件递交截止时间的当月成立的供应商，视同满足本项资格条件要求。

2.3若为依法免税范围的供应商，提供依法免税证明材料的，视同满足本项资格条件要求。

供应商代表　　　　　（签字）

供应商名称　　　　　（全称并加盖公章）

日期：　　年　　月　　日

#### 依法缴纳社会保障资金证明材料

致：（采购人或采购代理机构）

1、依法缴纳社会保障资金的供应商

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自　　年　　月　　日至　　年　　月　　日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

自　　年　　月　　日至　　年　　月　　日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金的供应商

（）现附上我方依法不需要缴纳社会保障资金证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

※注意

1、请供应商根据实际情况填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、供应商提供的社会保险凭据复印件应符合下列规定：

2.1首次响应文件递交截止时间前（不含截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投供应商，提供首次响应文件递交截止时间前六个月（不含截止时间的当月）中任一月份的社会保险凭据复印件。

2.2首次响应文件递交截止时间的当月成立的供应商，视同满足本项资格条件要求。

2.3若为依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金的供应商，提供依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金证明材料的，视同满足本项资格条件要求。

供应商代表　　　　　（签字）

供应商名称　　　　　（全称并加盖公章）

日期：　　年　　月　　日

#### 具备履行合同所必需设备和专业技术能力证明材料

#### 声明函

致：（采购人或采购代理机构）

我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，并对本声明承诺的真实性负责，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

※注意：

1.磋商文件“供应商的资格”中特定资格条件如果没有特别规定，则由供应商在响应文件中按上述格式提供其具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明即可，声明函应加盖供应商单位公章。。

2.如果根据项目的特点和需要，对履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料有特别专项要求的，则采购人或采购代理机构应当在磋商文件“供应商的资格”中特定资格条件进行明确约定，供应商可以不用提供上述格式要求的声明函，但必须按特定资格条件的规定提供相应专项证明材料，并对相应证明材料的真实性负责。

3.对于接受联合体形式的磋商且供应商是联合体的，则联合体各成员都应当提交本资格证明文件。

供应商代表　　　　　（签字）

供应商名称　　　　　（全称并加盖公章）

日期：　　年　　月　　日

#### 参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明

致：（采购人或采购代理机构）

参加采购活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录，即没有因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。否则产生不利后果由我方承担责任。

特此申明。

供应商名称　　　　　（全称并加盖公章）

日期：　　年　　月　　日

※注意：

1、“重大违法记录”指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3号文件的规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

2、请供应商根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。

#### 附件3-5 信用记录查询结果

1、由磋商小组通过网站查询并打印供应商的信用记录。

2、经查询，供应商参加本项目采购活动(响应文件递交截止时间)前三年内被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他重大违法记录且相关信用惩戒期限未满的，其资格审查不合格。

3、供应商应了解自身的信用记录情况。当供应商受到200万以上罚款的行政处罚且该罚款不属较大数额罚款时，供应商应在电子响应文件中提供此项罚款不属于较大数额罚款的依据（如提供：相关法律制度的规定、行政执法机构对该罚款不属于较大数额罚款的认定或者其他有效依据）。

#### 附件3-6联合体协议

#### （接受联合体的项目使用）

致：（采购人或采购代理机构）

兹有（填写“联合体中各方的全称”，各方的全称之间请用“、”分割）自愿组成联合体，共同参加（填写“项目名称”） 项目（项目编号：　　　　　　）的响应磋商。现就联合体参加本项目响应磋商的有关事宜达成下列协议：

一、联合体各方应承担的工作和义务具体如下：

1、牵头方（全称）：（填写“工作及义务的具体内容”） ；

2、成员方：

2.1（成员一的全称）：（填写“工作及义务的具体内容”） ；

……

二、联合体各方的合同金额占比，具体如下：

1.牵头方（ 全称 ）的合同金额占合同总额的　　%；

2.成员方：

2.1（ 成员1的全称 ）的合同金额占合同总额的　　%；

……

三、联合体各方约定：

1、由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理参加本项目报价的有关事宜（包括但不限于：注册账号、派出供应商代表、提交电子响应文件及参加开标、磋商、澄清等），在此过程中，供应商代表签字的一切文件和处理结果，联合体均予以认可并对此承担责任。

2、联合体各方约定由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理磋商保证金事宜。

3、若本项目采用综合评分法，则联合体只能确定由其中一方的条件参与商务部分的评标。因此，联合体各方约定以（应填写“其中一方的全称”，如：联合体确定以成员一的条件参与商务部分的评标，则填写“成员一的全称”…；否则填写“无”）的条件参与商务部分的评标。

四、若中标，牵头方将代表联合体与采购人就合同签订事宜进行协商；若协商一致，则联合体各方将共同与采购人签订政府采购合同，并就政府采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

五、本协议自签署之日起生效，政府采购合同履行完毕后自动失效。

六、本协议一式（填写具体份数）份，联合体各方各执一份，电子响应文件中提交一份。

（以下无正文）

牵头方：（全称并加盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

成员一：（全称并加盖成员一的单位公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

……

成员**：（全称并加盖成员**的单位公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

签署日期：　　年　　月　　日

※注意：

1、磋商文件接受联合体报价且供应商为联合体的，供应商应提供本协议；否则无须提供。

2、本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照本章载明的格式提供“单位授权书”。

3、在以联合体形式落实中小企业预留份额项目中，供应商除了要提供《中小企业声明函》，还需提供本协议。

4、在以联合体形式落实中小企业预留份额项目中，供应商除了要提供《中小企业声明函》，还需提供本协议。

#### 附件3-7 分包意向协议（若有）

甲方（总包方）：　　　　　　　（即本项目的供应商）

乙方（分包方）：

兹有甲方参加（填写“项目名称”） 项目（项目编号：　　　　　　　）的政府采购活动。甲方期望将采购项目的部分采购标的分包给乙方完成，而乙方保证能够向甲方提供本协议项下的采购标的，甲、乙双方就合同分包的有关事宜达成下列协议：

一、分包标的

（根据双方的意向填写，可以是表格或文字描述）。

二、分包合同金额占比

分包合同价占报价总价的比例：　　　　　%

三、其他条款

分包合同标的交付时间、地点和条件，质量要求和标准，验收，款项的支付，履约担保，违约责任，质量保证，知识产权，合同纠纷处理方式，不可抗力等条款待甲方中标（成交）后，根据甲方与采购人签订的总包合同确定具体的内容。

| 甲方： | 乙方： |
| --- | --- |
| 住所： | 住所： |
| 单位负责人或委托代理人： | 单位负责人或委托代理人： |
| 联系方法： | 联系方法： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 签订地点： 签约日期： 年 月 日 |  |

※注意：

1.磋商文件接受合同分包且供应商拟将合同分包的，应提供本协议；否则无须提供。

2.本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照本章载明的格式提供“单位授权书”。

3.在以合同分包形式落实中小企业预留份额项目中，供应商除了要提供《中小企业声明函》，还需提供本协议。

#### 附件3-8 其它资格证明文件

#### （若有）

说明：1、采购人或采购代理机构可以根据项目的特点和需要，在磋商文件“供应商的资格”中特定资格条件，对其它资格证明文件进行具体规定，供应商应按照磋商文件要求，在此项下提供相关证明材料，并加盖供应商单位公章。

2、若磋商文件规定接受联合体形式且供应商为联合体的，涉及联合体成员的其它资格证明文件在此处提供相关证明材料，并加盖供应商单位公章。

供应商代表　　　　　（签字）

供应商名称　　　　　（全称并加盖公章）

日期：　　年　　月　　日

### 附件4 磋商保证金凭证

#### 编制说明

1、在此项下提交的“磋商保证金”材料可使用转账凭证复印件或从福建省政府采购网上公开信息系统中下载的有关原始页面的打印件。通过福建省政府采购网政府采购平台“保函服务”栏目办理电子保函的，提供电子保函电子格式。

2、磋商保证金是否已提交按照磋商文件规定执行。

### 附件5-1 技术和服务要求响应表

供应商名称：（全称加盖单位公章）项目编号∶

| 采购包 | 章节条目号 | 竞争性磋商文件规定的技术和服务要求 | 响应文件响应承诺 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：（1）竞争性磋商文件（含技术和服务要求等）规定的各相关条款要求，如果供应商在响应文件中没有以书面方式对竞争性磋商文件规定的各项要求和条款提出不满足或不响应或负偏离，则视为供应商能够完全理解并满足本竞争性磋商文件规定的各相关条款要求。如有不满足或不响应或负偏离，不管是多么微小，供应商都应在响应文件中按上表格式加以如实详细说明，否则，供应商成交后才提出或者被采购人发现的任何负偏离或不响应或不满足均视为成交供应商违约，按供应商虚假承诺骗取成交处理，采购人将取消其成交供应商资格，其磋商保证金（如果未签订合同）将不予退还，给采购人和采购代理机构造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。

（2）磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的；或者供应商需要说明的内容需要通过图片、视频等特殊表达；无法适用上表格式文字说明的，则供应商可在本表中进行相应说明和页码索引，再另页具体提交应答。

供应商代表签字：

#### 附件5-2        商务条件和其它事项响应表

供应商名称：（全称加盖单位公章）项目编号∶

| 采购包 | 章节条目号 | 竞争性磋商文件规定的商务条件要求 | 响应文件响应承诺 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：（1）竞争性磋商文件（含技术和服务要求等）规定的各相关条款要求，如果供应商在响应文件中没有以书面方式对竞争性磋商文件规定的各项要求和条款提出不满足或不响应或负偏离，则视为供应商能够完全理解并满足本竞争性磋商文件规定的各相关条款要求。如有不满足或不响应或负偏离，不管是多么微小，供应商都应在响应文件中按上表格式加以如实详细说明，否则，供应商成交后才提出或者被采购人发现的任何负偏离或不响应或不满足均视为成交供应商违约，按供应商虚假承诺骗取成交处理，采购人将取消其成交供应商资格，其磋商保证金（如果未签订合同）将不予退还，给采购人和采购代理机构造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。

（2）磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的；或者供应商需要说明的内容需要通过图片、视频等特殊表达；无法适用上表格式文字说明的，则供应商可在本表中进行相应说明和页码索引，再另页具体提交应答。

供应商代表签字：

### 附件6 相关技术、商务、服务响应承诺及资料

说明：

1.采购人或采购代理机构可以根据项目的特点和需要，在磋商文件中对供应商需要提供的相关技术、商务、服务响应承诺及资料进行具体规定或附表格式，供应商应按照磋商文件要求提供相关承诺及材料，并加盖供应商单位公章。

2.如果没有特别要求的，供应商根据磋商文件的要求以及特点，提供相关技术、商务、服务响应承诺及资料，格式自拟。

供应商代表　　　　　（签字）

供应商名称　　　　　（全称并加盖公章）

日期：　　　年　　　月　　　日

### 附件7 供应商提交符合政府采购政策的证明材料

#### 附件7-1-1 中小企业声明函（若有）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：　　　年　　　月　　　日

※注意：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、供应商须按磋商文件中明确的所属行业填列，多品目项目中须按上表要求逐条填列，否则，其提供的中小企业声明将被判定为无效声明函，由此造成的后果由供应商自行承担（涉及资格的按无效报价处理；涉及价格评审优惠的，不予认定）。

3、供应商应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，供应商出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，项目属性为货物且供应商希望获得中小企业政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

#### 中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：　　　年　　　月　　　日

※注意：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、供应商须按磋商文件中明确的所属行业填列，多品目项目中须按上表要求逐条填列，否则，其提供的中小企业声明将被判定为无效声明函，由此造成的后果由供应商自行承担（涉及资格的按无效报价处理；涉及价格评审优惠的，不予认定）。

3、供应商应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，供应商出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，项目属性为货物且供应商希望获得中小企业政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

#### 附件7-1-2 残疾人福利性单位声明函（若有）

本供应商郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本供应商为符合条件的残疾人福利性单位，且本供应商参加贵单位的（填写“项目名称”）项目采购活动：

（ ）提供本供应商制造的（填写“所投采购包、品目号”）货物，或提供其他残疾人福利性单位制造的（填写“所投采购包、品目号”）货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。（说明：只有部分货物由残疾人福利企业制造的，在该货物后标★）

（ ）由本供应商承建的（填写“所投采购包、品目号”）工程

（ ）由本供应商承接的（填写“所投采购包、品目号”）服务；

本供应商对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商代表　　　（签字）

供应商名称　　　（全称并加盖公章）

日期：　　　年　　　月　　　日

备注：（1）若供应商不符合残疾人福利性单位，不用提供本声明函，否则视为提供虚假材料。供应商在提交最后报价前，如果已向磋商小组提交上述声明函，视同为供应商符合残疾人福利性单位，享受价格扣除的优惠政策。

（2）请供应商按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

（3）纸质响应文件正本中的本声明函（若有）应为原件。

（4）若《残疾人福利性单位声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。

#### 附件7-1-3 监狱企业证明材料

供应商为监狱企业，提供本单位承担的工程，并在电子响应文件中提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

#### 附件7-2 优先类节能产品、环境标志产品价格扣除证明材料（若有）

项目编号：

|  | 本采购包内属于节能、环境标志产品情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购包 | 品目号 | 产品名称 | 认证种类 |
| * | *-1 |  | 供应商自行填写种类，并上传证明附件以便评审查看 |
|  | … |  |  |
| 备注 |  |  |  |

※注意：

1、对节能、环境标志产品计算价格扣除时，只依据电子投标（响应）文件“投标（响应）报价明细表”以及“优先类节能产品、环境标志产品证明材料（价格扣除适用，若有）。

2、本表以采购包为单位，不同采购包请分别填写；同一采购包请按照其品目号顺序分别填写。

3、具体统计、计算：

3.1若同一采购包内的单个或多个货物取得或同时取得节能、环境标志产品等两项或多项认证的，均按照单个货物对应一项认证的原则统计、计算1次。

3.2计算结果若除不尽，可四舍五入保留到小数点后两位。

3.3投标人(供应商)按照采购文件要求认真统计、计算。

3.4若无节能、环境标志产品，不填写本表。

3.5强制类节能产品不享受价格扣除。

供应商代表：（签字）

日期：年月日

### 附件8 要求作为响应文件组成部分的其他内容（若有）

说明：

1、采购人或采购代理机构可以根据项目的特点和需要，在磋商文件中对要求作为响应文件组成部分的其他内容进行具体规定或附表格式，供应商应按照磋商文件要求提供相关承诺及材料，并加盖供应商单位公章。

2、供应商根据自身实际情况编写有关资料包括如供应商单位简介、竞争性磋商文件要求提供或供应商自己认为体现自身优势，需要补充说明的其它资料，格式自拟。

供应商代表　　　（签字）

供应商名称　　　（全称并加盖公章）

日期：　　　年　　　月　　　日