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1. 具备回收管理模块
1.1 清洗登记实现记录回收人、接收人、回收时间、回收科室、回收消毒包、回收消毒包数量
1.2 清洗登记支持扫描枪扫描回收；支持人工录入回收
1.3 清洗登记支持外来器械回收，可录入外来器械详细信息
1.4 清洗登记支持加急登记、感染登记
1.5 请领回收实现科室申领消毒包的回收，实现记录回收人、接收人、回收时间、回收科室、回收消毒包、回收消毒包数量
1.6 请领回收支持加急登记
1.7 回收明细实现回收消毒包的查询
1.8 回收明细支持回收消毒包按时间、科室进行查询
2. 具备清洗管理模块
2.1 清洗登记实现记录登记人、清洗人、清洗机、清洗架、批次号、登记时间、清洗时间
2.2 清洗登记支持按回收时间、科室、消毒包模糊查询
2.3 清洗登记支持扫描枪扫描登记（人员编码、清洗设备编码、清洗批次编码、程序编码、命令条码、篮筐编码、消毒包个体包编码、消毒包编号、消毒包条码）；支持人工录入登记
2.4 清洗登记支持语音提示功能
2.5 清洗登记支持追溯查询和日志查询
2.6 清洗检查实现记录检查人、检查结果、检查描述、检查时间
2.7 清洗检查支持按回收时间、清洗机、清洗架、批次号、科室、包类型、灭菌方式、消毒包状态查询及消毒包模糊查询
2.8 清洗检查支持扫描枪扫描登记（人员编码、清洗设备编码、清洗批次编码、命令条码、个体消毒包条码、篮筐条码、检查结果条码）；支持人工录入检查
2.9 清洗检查支持语音提示功能；支持清洗质量检查功能
2.10 清洗检查支持清洗检查追溯查询和日志查询
2.11 清洗记录管理实现清洗消毒包的查询
2.12 清洗记录管理支持清洗消毒包按清洗登记时间、清洗机、清洗架、批次号、消毒包模糊查询
2.13 清洗记录管理支持清洗记录追溯查询和日志查询
2.14 分步清洗实现记录手工清洗的精细化清洗步骤（登记时间、登记人、清洗人、步骤、备注）
2.15 分步清洗支持按回收时间、消毒包模糊查询
2.16 分步清洗支持追溯查询和日志查询
3. 具备配装管理模块
3.1 配装检查实现记录器械检查人、配装人、核对人、灭菌器、灭菌批次、灭菌日期、失效日期及有效期
3.2 配装检查支持一维码及二维码并支持多种标签样式
3.3 配装检查支持追溯查询和日志查询
3.4 配装明细管理实现包装消毒包的查询
3.5 配装明细管理支持追溯查询和日志查询
3.6 配装记录实现打印消毒包的查询
3.7 配装记录支持按时间、包信息进行查询
3.8 配装记录支持重复打印
3.9 配装记录支持配装检查功能
3.10 接收配装实现记录接收人、配装人、核对人、科室、灭菌日期
3.11 接收配装可自动产生回收单据
4. 具备灭菌管理模块
4.1 灭菌登记实现灭菌消毒包的批量码打印及人工辅助灭菌登记
4.2 灭菌登记支持按时间、灭菌器、批次号、批量码查询及模糊查询
4.3 灭菌登记支持语音提示功能
4.4 灭菌登记支持追溯查询和日志查询
4.5 灭菌记录查询实现记录登记人、灭菌人、批量码、灭菌器、批次号、灭菌时间
4.6 灭菌记录查询支持按时间、灭菌器、批次号查询及模糊查询
4.7 灭菌记录查询支持追溯查询和日志查询
5. 具备发放管理模块
5.1 扫描发放实现记录发放人、下送人、确认人、发放时间、发放科室
5.2 扫描发放支持扫描发放（人员编码，科室编码，包条码，外部条码，医院编码、灭菌批量码、灭菌批次号）；支持人工录入发放
5.3 扫描发放支持所有包类型发放
5.4 请领发放实现科室申领消毒包的发放，实现记录审核人、发放人、下送人、发放时间、发放科室
5.5 请领发放支持扫描（人员编码，科室编码，包条码，命令条码，合并条码、灭菌批量码）
5.6 发放明细管理实现发放消毒包明细的查询
5.7 发放明细管理支持按发放时间、科室进行查询
6. 具备仓库管理模块
6.1 物品入库支持按照物品信息添加入库
6.2 物品入库支持保存单据功能
6.3 物品出库支持按照物品信息、科室信息出库
7. 具备临床/手术室管理模块
7.1 消毒包接收支持记录接收人、接收明细、接收时间
7.2 消毒包使用支持记录使用明细、登记病人、经手人、登记时间等信息
7.3 消毒包使用支持查询、关联通过接口获取的病人信息
7.4 消毒包使用支持人工录入并关联病人信息
7.5 消毒包使用支持扫描（人员、消毒包、病人条码）
7.6 消毒包申领支持记录申领时间、申领科室、申领医用包明细
7.7 消毒包申领支持选择申领模板进行快速申领
7.8 消毒包申领模板支持保存当前选择医用包列表为申领模板
7.9 请领接收支持记录接收时间、接收人、接收明细
7.10 请领接收支持按照申领单据快速接收
7.11 库存明细支持按入库时间、仓库类型查询及包编号、包名称模糊查询
7.12 库存明细支持库存过期预警
8. 具备特殊流程管理模块
8.1 追溯处理支持按消毒包编号查询消毒包线性追溯流程
8.2 追溯处理支持回退消毒包追溯节点
9. 具备CSSD管理模块
9.1 排班管理实现科室领导为本科室人员进行排班，核算不同人员的休息天数，工作天数，总工时
9.2 制度管理支持科室规范管理制度文件上传及查看
9.3 考卷管理支持在线编辑考试内容
9.4 考卷管理支持在线考试
9.5 考卷管理支持考试分数查询
9.6 考卷管理支持考试结果查看
9.7 成本核算支持按时间段核算消毒供应中心运营成本
9.8 质控管理支持按时间段统计消毒供应中心消毒包处理清洗、灭菌合格率
9.9 质控管理记录操作内容、操作人、操作时间、操作电脑、操作模块、操作类型
9.10 培训管理支持在线培训学习
9.11 培训管理支持学习进度查看及管理
9.12 培训主题管理支持培训课题相关文件上传
9.13 培训主题管理支持设置参与培训人员
9.14 培训主题管理支持培训时长设置
9.15 操作日志支持查看系统详细操作日志
10. 具备报表中心模块
10.1 回收统计实现所选时间内的回收数据查询统计
10.2 回收统计支持导出、打印功能
10.3 清洗统计实现所选时间内的清洗数据查询统计
10.4 清洗统计支持导出、打印功能
10.5 配装检查统计实现所选时间内的配装检查数据查询统计
10.6 配装检查支持导出、打印功能
10.7 灭菌统计实现所选时间内的灭菌数据查询统计
10.8 灭菌统计支持导出、打印功能
10.9 发放统计实现所选时间内的发放数据查询统计
10.10 发放统计支持导出、打印功能
10.11 工作量统计实现所选时间内的人员工作量数据查询统计
10.12 工作量统计支持导出、打印功能
10.13 费用统计实现所选时间内的科室收费数据查询统计
10.14 费用统计支持导出、打印功能
10.15 出入库统计实现查询时间段内的出入库明细查询统计。
11. 具备PDA模块
12. 具备监测管理模块
12.1 清洗监测实现根据时间、清洗机、清洗批次等信息查询清洗监测信息
12.2 清洗监测支持清洗监测结果的录入、修改、删除、打印、导出
12.3 高温灭菌监测实现根据时间、灭菌器、灭菌批次等信息查询灭菌监测信息
12.4 高温灭菌监测支持灭菌监测结果的录入、修改、删除、打印、导出
12.5 等离子灭菌监测实现根据时间、灭菌器、灭菌批次等信息查询灭菌监测信息单
12.6 等离子灭菌监测支持等离子灭菌监测结果的录入、修改、删除、打印、导出
12.7 环氧乙烷灭菌监测实现根据时间、环氧乙烷灭菌器、灭菌批次等信息查询灭菌监测信息
12.8 环氧乙烷灭菌监测支持环氧乙烷灭菌监测结果的录入、修改、删除、打印、导出
12.9 生物监测管理实现根据时间、灭菌器、生物阅读器等信息查询监测信息
12.10 生物监测管理支持生物监测结果的录入、修改、删除、打印、导出
12.11 清洗机监测实现记录登记人、登记时间、备注、监测项等数据。
12.12 清洗机监测支持按照时间查询
12.13 清洗机监测支持打印、导出
12.14 清洗机监测支持删除功能
12.15 灭菌器监测实现记录登记人、登记时间、灭菌器、监测项等数据。
12.16 灭菌器监测支持按照时间查询
12.17 灭菌器监测支持打印、导出
12.18 灭菌器监测支持删除功能
12.19 手工清洗监测实现记录登记人、登记时间、备注、监测项等数据。
12.20 手工清洗监测支持按照时间查询
12.21 手工清洗监测支持打印功能
12.22 手工清洗监测支持删除功能
12.23 环氧乙烷检查实现记录操作人、复核人、登记时间、监测项等数据。
12.24 环氧乙烷检查支持按照时间查询
12.25 环氧乙烷检查支持打印、导出功能
12.26 环氧乙烷检查支持修改、删除功能
13. 具备外来器械管理模块
13.1 外来器械登记支持已进行回收的外来器械及其分包明细修改，记录生物监测、提前放行、病人、器械明细等关键信息
13.2 外来器械登记支持外来器械回收明细查询
13.3 外来器械登记支持外来器械手术记录打印
13.4 外来器械登记支持外来器械植入物追溯记录打印
13.5 二次回收支持查询所有已进行二次回收的外来器械，统计二次回收率
13.6 二次回收支持查询所有未进行二次回收的外来器械
13.7 取包登记支持对二次回收外来器械处理完成后进行取包登记
13.8 取包登记支持记录取包明细、厂家、经手人、取包时间
14. 具备质控管理模块
14.1 质控登记管理实现记录质控登记类型、登记时间、登记人、消毒包信息、物品信息、科室、备注
14.2 质控登记管理支持新增、删除、修改、导出
14.3 质控登记管理支持按登记时间、登记类型查询
14.4 质控登记管理支持登记工作质量
14.4 质控登记管理支持扫描（人员条码，消毒包条码）
14.5 质控统计管理实现统计质量控制中的数据
15. 具备集中展示模块
15.1 实现区域消毒包信息显示
15.2 通过排班来展示区域人员工作情况
15.3 实现区域设备信息展示
15.4 支持显示区域设备信息是否运行情况
15.5 实现手术信息展示
15.6 支持显示手术用包情况
15.7 数据统计支持按时间清洗设备、灭菌设备使用次数统计
15.8 数据统计支持按年份清洗批次、灭菌批次数对比
15.9 数据统计支持按时间手术室无菌包发放量统计
15.10 数据统计支持按时间、科室无菌包发放数量对比
15.11 数据统计支持基础数据消毒包类型统计
15.12 数据统计支持外来器械厂家反洗率统计
15.13 数据统计支持按时间清洗质量、包装质量、湿包管理统计
16. 支持金山院区消毒供应中心现有设备数据采集
1支持金山院区消毒供应中心现有设备数据采集，系统应具备科室现有清洗灭菌设备的实时监控能力，支持实时采集设备关键运行参数（包含待机状态），支持实时查看设备报警信息，并支持查看关键元器件的运行数据。
17. 系统应具备科室现有清洗灭菌设备的离线数据缓存能力
在网络离线状态下，系统支持抓取并保存清洗灭菌设备的运行记录，保障数据的完整性。
18. 系统需支持国产软硬件环境适配运行
为满足院内国产化信息平台兼容部署需求，系统需支持国产软硬件环境适配运行。
19. 需配备专职负责追溯程序研发、设计、维护的软件工程师不少于3名
为保障追溯系统稳定运行、持续迭代优化，需配备专职负责追溯程序研发、设计、维护的软件工程师不少于 3 名。
20. 质保与售后服务
自项目终验合格之日起计算提供不少于 1 年的免费质保服务。
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