20家县级医院救治能力提升

一、云电脑服务

服务目标与使用场景

支撑省卫健委对紧急医学救援的远程指挥、跨单位（如应急管理等）数据查询与协同、省立医院与20家县级医院的远程会诊协同，以及院内跨科室会诊与病案讨论，实现优质医疗资源下沉与救治能力提升。

云电脑规模与配置

本次按每家县医院5台、省级相关单位各5台、省立医院20台，合计130台云电脑，提供5年服务；单台配置 VCPU≥4核、内存≥8G、系统盘≥120G、数据盘≥10G，支持通过互联网、政务专网等安全通道登录，支持投屏协作与一键切换。

安全管理能力

平台通过网络安全等级保护2.0第三级测评；支持账号密码+短信验证码双因素认证、虚拟私有云网络隔离、出入向端口访问控制、终端接入管控（绑定终端标识）与数据防泄露（外设管控、文件加密及外发脱密审批、桌面水印防截屏）；提供实时监控仪表盘与完整操作审计日志。

云专线服务

提供云电脑平台至各医疗机构及协同单位的云专线，本项目按20家县医院各1条、省立医院2条配置，保障跨机构低时延互联（具体时延与院区接入指标以采购人另行明确为准）；提供5年云专线服务。

服务标准

提供分级 SLA（业务中断/功能严重受损/一般功能/咨询）与7×24小时客服、在线工单；安全合规满足等保2.0三级要求。

二、视频监控服务

在20家县医院的急诊大厅、急诊抢救室，各放置2个监控摄像头，实现指挥中心调用县医院急诊现场视频，并实现双方通话。

功能要求

摄像头≥400万像素，支持语音对讲与云台控制；视频平台支持转码（国标 GB/T 28181）、云台控制、自带7天视频存储并开放 API 调用接口；支持对接国家紧急医学救援（福建）基地音视频通信调度应用，实现统一调度；每个点位配备上行互联网宽带。

安全与期限

视频平台通过网络安全等级保护2.0第三级测评；提供5年视频监控服务。

三、20家医院急诊视频会议系统

系统设计

20家县医院急诊科配置移动视频会诊推车，支持开展与省内各医疗机构的视频会商（远程会诊）；支持视频专网与5G移动信号接入，可数字级联上级突发公共卫生事件高清视频会议系统；支持将本地病历经视频终端投射至远端医生端实时查看。

系统功能

具备基本功能与会议功能（含主席控制、混音控制、音视频及数据双流加密等），保障会议内容安全；含视频线路规划与主要设备配置清单。

### 主要设备清单

表 0-120家医院急诊视频会议系统主要设备清单表

| 序号 | 服务名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高清视频会议终端（20医院急诊） | 20 | 台 |
| 2 | 视频会诊推车（20医院急诊） | 20 | 台 |
| 3 | 配件（含5G cpe 音箱、麦克风、安装线材） | 20 | 套 |
| 4 | 专线（5年5G通信流量费【150G/月】） | 20 | 条 |

四、区域高质量数据采集协同平台（科研平台）

建设背景

解决科研数据分散、标准不一、非结构化数据难利用、项目全流程质控缺失、数据溯源与安全共享不足等问题，支撑多中心联合研究。

多机构管理中心

机构注册入驻与人员组织管理、角色与功能权限配置、多机构协同数据资源共享。

专病项目管理

支持按疾病亚型/分期/人群创建专病研究队列并关联指标集与数据字典；可视化追踪队列构建、数据采集、随访、分析等阶段进度并设置关键节点预警；支持跨机构协作职责分工与数据贡献统计。

受试者全周期管理

患者入组管理（支持按科研编号/姓名检索与入组报告）、多源数据关联、随访全流程管理（自定义随访计划、自动提醒、线上问卷与依从性记录）。

多源多模态数据利用

对人口学、电子病历、检验检查、病理、手术等数据源进行分类预处理；影像数据按类型标注与标准化存储；支持关系型、NoSQL、文件、大数据、Web 服务等多类数据源接入。

结构化表单设计管理

提供表单设计器（组件库、自定义控件、树状目录管理与检索）、多种创建方式（Excel 导入、可视化拖拽、模板复用、移动端适配）、报表设计器与大屏展示（含地图与实时刷新）、表单数据管理与导出、表单级权限管理。

多源变量智能采集

结合大模型能力从结构化、非结构化（文本/报告/语音）与未信息化数据中智能提取科研变量；支持表单批量采集、后台自动采集任务、历史回顾性批量采集，以及医学影像与生理信号等多模态数据采集。

结构化电子病历

内置省立医院成熟的结构化电子病历模板供医联体医院零部署使用；支持按文书框架整体或按需生成病历文书，并经标准接口/数据库视图/复制等方式回写电子病历系统；提供 AI 指令工程与模板配置。

元数据溯源与 AI 指令

变量值精细溯源与原文依据高亮定位；支持不同数据源的结构化 Prompt 配置与指令动态生成。

高质量数据集看板

提供数据采集看板、以患者为单位的采集进度与明细、按权限的数据集下载（原始/标化）、消息通知。

系统管理

用户/角色/权限管理、个人中心、功能模块管理；数据集安全与隐私（去标识化、安全存储、操作轨迹日志）；第三方系统对接、大模型接入管理；操作日志、登录日志与升级维护日志管理。