服务内容

一、首页管理模块

- 系统登录/退出：支持安全认证及会话管理。

- 患者档案管理：提供患者信息的增、删、改操作，并支持一键进入测试流程。

- 患者查询：支持按患者编号、姓名进行精确或模糊检索，同时提供列表浏览及筛选功能。

- 数据管理：支持测试数据的集中存储、统计分析、报告生成与打印，以及数据的删除与归档管理。

二、认知评估测试模块（视听整合连续测试）

系统应提供基于听觉和视觉双模态刺激的连续操作测试，用于评估受试者的反应控制能力（包括反应时、遗漏率、持久性、重复应答等指标），辅助临床决策。测试流程应包含以下阶段：

- 教学与练习阶段（含热身、练习、恢复子环节）

用于向患者展示测试规则和操作方法，确保其理解并能规范完成正式测试；同时可记录练习表现，供初步参考。

- 正式测试阶段

应为核心数据采集环节，采集周期应满足统计学效度要求，包含足够数量的标准化刺激项目，以确保各维度反应指标（如反应时、遗漏率等）的稳定性和临床区分度。同时，测试时长与任务负荷应充分考虑受试者的认知耐受度，避免因疲劳效应影响数据真实性。具体测试方案（时长、刺激频次等）可由供应商依据临床验证结果提供，但须在技术方案中说明其信效度依据。

三、测试报告与数据分析功能

- 评估指标体系

系统应内置多维度评估指标（涵盖基础反应指标和综合控制指标），指标算法应具有明确的临床意义，并能区分不同维度的能力状态。

- 报告输出

提供主报告（用于临床诊断参考）及辅助报告（如数据明细、反应时分布、趋势变化等）。支持报告预览、打印，并可导出为Word格式（.doc/.docx），便于存档与分享。