## Export
物流遴选物品
医院名称 | 申购物品编码 | 物品名称 | 适用范围 | 技术要求
福州大学附属省立医院 | sj202604-001 | 游离三碘甲状腺原氨酸测定试剂盒（化学发光法） | 贝克曼全自动免疫分析仪DXI800 | 用于体外定量测定人血清和血浆中游离三碘甲状腺原氨酸（FT3）的含量。
福州大学附属省立医院 | sj202604-002 | 游离三碘甲状腺原氨酸校准品 | 贝克曼全自动免疫分析仪DXI800 | 用于与同厂家游离三碘甲状腺原氨酸测定试剂盒配套使用，实时校准标准曲线。
福州大学附属省立医院 | sj202604-003 | 孕酮测定试剂盒（化学发光法） | 贝克曼全自动免疫分析仪DXI800 | 用于体外测定人血清和血浆中孕酮的含量。
福州大学附属省立医院 | sj202604-004 | 孕酮校准品 | 贝克曼全自动免疫分析仪DXI800 | 用于与同厂家孕酮测定试剂盒配套使用，实时校准标准曲线。
福州大学附属省立医院 | sj202604-005 | 总甲状腺素测定试剂盒（化学发光法） | 贝克曼全自动免疫分析仪DXI800 | 用于体外测定人血清和血浆中总甲状腺素（T4)含量。
福州大学附属省立医院 | sj202604-006 | 总甲状腺素校准品 | 贝克曼全自动免疫分析仪DXI800 | 用于与同厂家总甲状腺素测定试剂盒配套使用，实时校准标准曲线。
福州大学附属省立医院 | sj202604-007 | 胰酪大豆胨液体培养基 | 无需设备 | PET-CT主要显像剂18F-FDG质控检查项目：无菌检查
福州大学附属省立医院 | sj202604-008 | 硫乙醇酸盐流体培养基 | 无需设备 | PET-CT主要显像剂18F-FDG质控检查项目：无菌检查
福州大学附属省立医院 | sj202604-009 | 链球菌药敏卡片 VITEK 2 AST-ST03 | 梅里埃VITEK 2XL | 链球菌的药敏检测
福州大学附属省立医院 | sj202604-010 | 革兰阴性细菌药敏卡片 VITEK 2 AST-XN18 | 梅里埃VITEK 2XL | 革兰阴性杆菌的药敏检测
福州大学附属省立医院 | sj202604-011 | 革兰阴性细菌药敏卡片 VITEK 2 AST-N399 | 梅里埃VITEK 2XL | 革兰阴性杆菌的药敏检测
福州大学附属省立医院 | sj202604-012 | 血细胞分析用染色液STROMATOLYSER-4DS FFS-801A | 血液分析仪（XS-800i） | 用于对血细胞进行染色,从而观察其形态与结构,以便于血液分析仪器进行血细胞分类计数。
福州大学附属省立医院 | sj202604-013 | 血细胞分析用溶血剂 SULFOLYSER SLS-211A | 血液分析仪（XS-800i） | 用于血细胞分析前破坏红细胞、溶出血红蛋白、从而便于血红蛋白定量测定。
福州大学附属省立医院 | sj202604-014 | 血细胞分析用溶血剂STROMATOLYSER-4DL FFD-201A | 血液分析仪（XS-800i） | 用于血细胞分析前破坏红细胞、溶出血红蛋白、维持所需分析细胞的形态,从而便于血细胞分类计数。
福州大学附属省立医院 | sj202604-015 | 耶氏肺孢子菌、新型隐球菌、曲霉核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | SP9600全自动核酸提取仪或Smart 32全自动核酸提取仪或NAtch-S11A全自动核酸提纯仪，ABI7500实时荧光定量PCR仪或FQD-96A实时荧光定量PCR仪或Z480实时荧光定量PCR仪 | 体外定性检测人痰液、肺泡灌洗液中感染的耶氏肺孢子菌、新型隐球菌、曲霉核酸检测
福州大学附属省立医院 | sj202604-016 | 人乳头瘤病毒（HPV）基因分型检测试剂盒（荧光PCR-熔解曲线法） | 适用于Gentier 96R 、Smart32、GeneRotex96 | 用于体外定性检测人宫颈脱落细胞中的人乳头瘤病毒（HPV）基因分型。
福州大学附属省立医院 | sj202604-017 | 血细胞分析用稀释液 | 全自动血液体液分析系统XN-9000（XN-20[A1]） | 用于血细胞分析前，样本的稀释，制备细胞悬液。该试剂通过利用试剂稀释装置稀释 25 倍后可制备成稀释液。制备后的溶液通过 DC 鞘流检出式使用，获得红细胞数，血小板数及其大小。亦可通过添加指定的血红蛋白浓度检测用溶血剂，可测得血红蛋白浓度。
福州大学附属省立医院 | sj202604-018 | 粪便有形成分质控品 | 科域KU-20 | 科域KU-20使用配套质控品(包括红细胞定值质控品和白细胞阳性质控品)